## planilha (3) (hidden)
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
OBRA:CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA E RESDÊNCIAS DE PROMOTORES NO MUNICÍPIO DE POMBAL/PB
DATA:20/02/06
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO |  | PREÇO PROPOSTO
| OBRA/SERVIÇO |  |  | UNIT. | TOTAL | UNIT. | TOTAL
1.0 | INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 3197.642 |  | 0
1.1 | Licença, Taxas , Placa e aprovação do projeto | vb | 1 | 900 | 900 |  | 0
1.2 | Instalação do Canteiro | vb | 1 | 500 | 500 |  | 0
1.3 | Limpeza manual do terreno | m² | 797 | 0.77 | 613.69 |  | 0
1.4 | Locação e marcação da obra | m² | 477.4 | 2.48 | 1183.952 |  | 0
2.0 | MOVIMENTO DE TERRAS |  |  |  | 378.1812 |  | 0
2.1 | Escavação manual de Valas em material de qualquer categoria, exceto rocha até 2,00m, cfe projeto e especificações. | m3 | 37.97 | 9.96 | 378.1812 |  | 0
3.0 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 6742.7126 |  | 0
3.1 | Alvenaria em pedra granítica argamassada de cimento e areia, no traço 1:4, com aquisição de pedra p/ fundação, cfe especificações | m³ | 37.97 | 153.43 | 5825.7371 |  | 0
3.2 | Reaterro do caixão c/ material de empréstimo | m³ | 37.97 | 24.15 | 916.9755
4.0 | ESTRUTURA |  |  |  | 24713.134 |  | 0
4.1 | Concreto armado p/ pilares com aproveitamento de forma 3 vezes c/ betoneira,Fck=20Mpa, cfe especificções | m3 | 5.6 | 973.04 | 5449.024 |  | 0
4.2 | Concreto armado para radier, com aproveitamento de forma de 2 vezes, com betoneira, fck=20 Mpa, cfe especificações. | m3 | 8.28 | 525.04 | 4347.3312 |  | 0
4.3 | Concreto armado p/ vigas com aprov. de forma de 2 vezes c/ betoneira,Fck=20mpa, cfe especificações | m³ | 3.16 | 790.98 | 2499.4968 |  | 0
4.4 | Concreto armado p/ sapata com aprov. de forma de 2 vezes c/ betoneira,Fck=20mpa, cfe especificações | m² | 4.41 | 490.36 | 2162.4876 |  | 0
4.5 | Laje pré- moldada para coberta 120 kgf/ m² conforme detalhe e especificações. | m² | 281.88 | 36.38 | 10254.7944 |  | 0
5.0 | ELEVAÇÃO |  |  |  | 13444.5608 |  | 0
5.1 | Alvenaria 1/2vez c/verga/contra-verga,tijolos 8 furos, Traço:1:2:8(cimento,cal,areia), cfe especificações. | m2 | 580.63 | 15.82 | 9185.5666 |  | 0
5.2 | Alvenaria 1vez, com tijolos 8 furos - 1:2:8(cimento:cal:areia) | m² | 48 | 26.83 | 1287.84
5.3 | Alvenaria 1vez, com tijolos 8 furos, (embasamento) - 1:2:8(cimento:cal:areia) | m2 | 110.74 | 26.83 | 2971.1542 |  | 0
6.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 15650.617 |  | 0
6.1 | Laje de impermeabilização e=0,08m - 1:4:8 (cimento,areia,brita calcárea) | m² | 293.3 | 19 | 5572.7 |  | 0
6.2 | Piso cimentado aspero 1:4 | m² | 293.3 | 10.35 | 3035.655 |  | 0
6.3 | Piso em cerâmica, tipo A, (40x40)cm, c/ contrapiso 2cm, rejuntada , cfe especificações e assentada em argamassa colante | m2 | 293.3 | 20.44 | 5995.052 |  | 0
6.4 | Rodapé em cerâmica, tipo A, h=7cm, rejuntado, cfe detalhe e especificações. | m² | 156.3 | 6.7 | 1047.21 |  | 0
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 30313.7336 |  | 0
7.1 | Chapisco de aderência para superf. Vertical -1:3 (cimento,areia), cfe especificações. | m² | 1659.74 | 2.19 | 3634.8306 |  | 0
7.2 | Emboço para assentamento cerâmico - 1:2:8 (cimento,cal:areia), cfe especificações | m2 | 387.31 | 8.1 | 3137.211 |  | 0
7.3 | Massa única interna e externa (reboco) - 1:2:8 (cimento,cal,areia), cfe especificações- superf. vertical | m² | 1272.43 | 8.92 | 11350.0756 |  | 0 | 1659.74
7.4 | Cerâmica p/ revest. parede de WC´s e copa, rejeuntada, cfe especificações | m2 | 387.31 | 20.44 | 7916.6164 |  | 0 | 1659.74
7.5 | Revestimento em granito-preto tijuca | m² | 15 | 285 | 4275 |  | 0 | #REF!
8.0 | CARPINTARIA E MARCENARIA |  |  |  | 13958.0478 |  | 0
8.1 | Fornec. e colocação de Porta em madeira pré - fabricada lisa, com forra e completa(0,8 x 2,10)m cfe especificação | ud | 7 | 198.66 | 1390.62 |  | 0
8.2 | Fornec. e colocação de Porta em madeira pré - fabricada lisa, com forra e completa(0,6 x 2,10)m cfe especificação | ud | 2 | 142.21 | 284.42
8.3 | Fornec. e colocação de Porta em madeira pré - fabricada lisa, com forra e completa(0,9 x 2,10)m cfe especificação | ud | 2 | 223.5 | 447 |  | 0
8.4 | Painel em vidro temperado verde de 10mm fixo c/ ferragens (6,0 x 2,10)m | vb | 1 | 2640 | 2640
8.5 | Porta em vidro temperado verde de 10mm , mola e ferragens (2,0 x 2,10)m | vb | 1 | 1540 | 1540
8.6 | Veneziana fixa em madeira de lei conforme projeto | m² | 7.74 | 163.97 | 1269.1278
8.7 | Janelas em madeira de lei conforme ferragens completa | m² | 31.44 | 163.97 | 5155.2168
8.8 | Vidro plano liso verde de 6mm para as janelas | m² | 14.64 | 84.13 | 1231.6632
9.0 | COBERTURA E TELHADO |  |  |  | 13796.5972 |  | 0
9.1 | Cobertura em telha de fibrocimento,perfil ondulada,com espessura de 6mm | m² | 279.24 | 19.02 | 5311.1448 |  | 0
9.2 | Estrutura de madeira para telhas de fibrocimento sobre lajes | m² | 279.24 | 14.6 | 4076.904 |  | 0
9.3 | Calha em alvenaria de tijolos prensados revestidos (0,40x0,40x0,40m) | m | 31.8 | 80.23 | 2551.314 |  | 0
9.4 | Algeroz em concreto armado com L= 20 cm e h=3cm | m | 66.5 | 4.2 | 279.3 |  | 0
9.5 | Impermeabilização de lajes, calha,jardineiras e coberturas com manta asfáltica pré - fabricada de 3mm | m² | 63.32 | 24.92 | 1577.9344 |  | 0
10.0 | PINTURA |  |  |  | 13175.3528 |  | 0
10.1 | Pintura lavável a base de PVA em paredes internas com emassamento, executada em 02 demãos | m2 | 933.87 | 7.86 | 7340.2182 |  | 0
10.2 | Pintura lavável a base de PVA em paredes externas com emassamento, executada em 02 demãos | m² | 31 | 12.3 | 381.3 |  | 0
10.3 | Pintura esmalte sintético em superfície de madeira , com duas demãos ,inclusive emassamento | m² | 99.96 | 14.45 | 1444.422
10.4 | Pintura lavável a base de PVA em superfície horizontal com emassamento, executada em 02 demãos | m² | 307.56 | 8.71 | 2678.8476
10.5 | Pintura lavável a base de PVA com textura acrílica em paredes externas sememassamento, executada em 02 demãos | m² | 100.42 | 13.25 | 1330.565 |  | 0
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICAS/LÓGICA, EXECUTADA CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS. |  |  |  | 10173.42 |  | 0
GERAL
11.1 | Fornec. e inst.de ponto de Luz com rede, eletroduto pvc rígido soldável, conexões , fios , c/ abertura e fechamento de rasgos em alvenaria | pt | 42 | 53.31 | 2239.02 |  | 0
11.2 | Fornec. e Inst. de ponto de tomada interna aterrada 2P + T, com rede em eletroduto de pvc soldável, conexões, fios , c/ abertura e fechamento em alvenaria | pt | 38 | 35.08 | 1333.04 |  | 0
11.3 | Fornec. e Inst. de ponto de Telefone com rede completo | pt | 8 | 46.77 | 374.16 |  | 0
11.4 | Ponto de tomada tripolar p/ computador | pt | 8 | 33.48 | 267.84 |  | 0
11.5 | Ponto de rede lógico completo | pt | 8 | 65.84 | 526.72 |  | 0
11.6 | Fornec. e inst. de ponto de ar condicionado completo com conjunto air-stop em caixa 4 x 4 na parede, com rede 2,5 mm2 e disjuntor de 20 A | pt | 8 | 40 | 320 |  | 0
11.7 | Fornec. e inst. de Disjuntores monopolar padrão DIN de 15 A a 35A | un | 24 | 10.5 | 252 |  | 0
11.8 | Fornc. Int. De disjuntores tripolar padrão DIN de 100A | un | 1 | 53.32 | 53.32 |  | 0
11.9 | Fornec. e inst. de Luminária para lâmpada fluorescente, tipo embutida completa com acessórios 2 x 40w cfe. Especificação | un | 28 | 98.52 | 2758.56 |  | 0
11.10 | Fornec. e inst. de Luminária para lâmpada fluorescente, tipo embutida completa com acessórios 1 x 40w cfe. Especificação | un | 2 | 72.61 | 145.22
11.11 | Fornec. e inst. de Luminária para lâmpada fluorescente, tipo embutida completa com acessórios 1 x 20w cfe. Especificação | un | 3 | 67.63 | 202.89
11.12 | Fornec. e inst. de Luminária tipo arandela para área externa completa | un | 5 | 28.24 | 141.2 |  | 0
11.13 | Fornec. E inst. De refletor em alumínio, para lâmpada halôgena de 1000w | un | 4 | 69.39 | 277.56 |  | 0
11.14 | Fornec. e inst. de tomada de corrente 2P + T, caixa 4 x 2 | un | 46 | 6.82 | 313.72 |  | 0
11.15 | Fornec. e inst. de tomada de telefone - caixa 4 x 2 | un | 8 | 5.2 | 41.6 |  | 0
11.16 | Fornec. e instal. De Interruptores três secções | un | 2 | 8.5 | 17 |  | 0
11.17 | Fornec. e instal. de interruptores com uma secção | un | 13 | 5.2 | 67.6 |  | 0
11.18 | Fornec. e instal. De Interruptores com duas secção | un | 2 | 7.5 | 15 |  | 0
11.19 | Fornec. e inst. de Quadro de distribuição para 24 circuitos inclusive fios e eletroduto - fornecimento e instalação | un | 1 | 54.17 | 54.17 |  | 0
11.20 | Fornec. e inst. de Quadro de medição trifásico padrão SAELPA completo com aterramento - fornecimento e instalação | un | 1 | 257.34 | 257.34 |  | 0
11.21 | Fornecimento e colocação de poste em concreto armado c/ 7,0m de altura inclusive escavação e transporte | un | 1 | 515.46 | 515.46
12.0 | INST.HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS e ÁGUAS PLUVIAIS, EXECUTADAS CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS. |  |  |  | 7632.01 |  | 0
12.1 | Ponto hidráulico com rede, inclusive conexões. | ud | 15 | 64.56 | 968.4 |  | 0
12.2 | Ponto sanitário sem rede, inclusive conexões. | ud | 14 | 32.24 | 451.36 |  | 0
12.3 | Bacia sanitária com caixa acoplada, instalada, incl. Assento sanitário emborrachado | ud | 4 | 132.25 | 529 |  | 0
12.4 | Bancadas para WC's c/ tampo em granito , com respaldo e textera | m | 4 | 150 | 600 |  | 0
12.5 | Cuba em aço inox c/instalacao completa, inclusive sifão e válvula americana cromados | ud | 1 | 147.04 | 147.04 |  | 0
12.6 | Balcão com tampo de granito, revestido internamente com cerâmica, c/portinhola revestida em laminado , respaldo e textera | m | 1.8 | 445 | 801 |  | 0
12.7 | Cuba de louça branca para bancadas, inclusive, válvula e sifão cromados | ud | 4 | 81.99 | 327.96 |  | 0
12.8 | Caixa de gordura em alvenaria 1/2 com (0 ,4 x 0,4 x ,40)m revestida internamente com cimento e areia ,traço 1: 3 c/ tampa | ud | 1 | 26.68 | 26.68 |  | 0
12.9 | Caixa de passagem em alvenaria 1/2 com ( 0,5 x 0,5 x 0,50)m revestida internamente com cimento e areia ,traço 1: 3 c/ tampa | ud | 3 | 45.77 | 137.31 |  | 0
12.10 | Fornec. e inst. de ralo sifonado cilíndrico porta grelha redonda cromada(100x40)m - | ud | 5 | 19.46 | 97.3 |  | 0
12.11 | Rede de águas pluviais diam. 100mm, inclus. conecções, conforme detalhe do projeto e especificações. | m | 50 | 10 | 500 |  | 0
12.12 | Caixa coletora de águas pluviais 0,50 x 0,50 x 0,5 c/ tampa | ud | 4 | 45.77 | 183.08 |  | 0
12.13 | Fornec. e inst. de torneira para lavatório, em metal cromado,padrão normal | ud | 4 | 25.37 | 101.48 |  | 0
12.14 | Fornec. e inst. de torneira para cozinha, em metal cromado, padrão normal | ud | 1 | 40.99 | 40.99 |  | 0
12.15 | Fornec. e inst.de ducha higiênica, com registro de pressão cromado | ud | 4 | 35 | 140 |  | 0
12.16 | Fornec.e inst. de caixa d'agua de fibra de vidro com capacidade para 1000l completa(registros,bóias e tubulação) | ud | 1 | 580 | 580 |  | 0
12.17 | Coluna de ventilação em PVC de 50mm | m | 24 | 10.72 | 257.28 |  | 0
12.18 | Fornec. e inst. de registro de gaveta 25mm, metálico com canopla | ud | 5 | 44.71 | 223.55 |  | 0
12.19 | Fossa com sumidouro inclusive escavação para 20 pessoas | vb | 1 | 1519.58 | 1519.58 |  | 0
13.0 | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 13854.0542 |  | 0
13.1 | Calçada de proteção largura 0,50m | m2 | 69.12 | 23.91 | 1652.6592 |  | 0
13.2 | Calçada externa em lajota de concreto premoldada de 40 x 40 assentada em argamassa de cimento areia e argila no trao 1:2:4 inclusive laje de impermeabilização | m² | 99.3 | 31.15 | 3093.195
13.3 | Muro de contorno com alvenaria de pedra, embasamento, alvenaria de 1/2 vez tijolo 8 furos chapiscado rebocado e caiado h=1,8 | m | 122.2 | 130.8 | 7236.2
13.4 | Portão em alumínio ,com tubo galvanizado ,pintura metálica cor bronze | m² | 7.2 | 260 | 1872
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 710 |  | 0
14.1 | Limpeza e entrega da obra | vb | 1 | 150 | 150 |  | 0
14.2 | Fornec. e inst. de caixa de ar condicionado | un | 8 | 70 | 560 |  | 0
| TOTAL PROMOTORIA |  |  | 167740.0632 |  | #REF!
| Construção de 02 unidades de chalés com a finalidade de residência aos Promotor | m² | 100 | 350 | 35000
| TOTAL RESIDÊNCIAS |  |  | 35000 |  | #REF!
| TOTAL GERAL.: |  |  | 202740.0632 |  | #REF!
Ana Cecília Vieira Arco-Verde
SETOR DE ENGENHARIA
CREA 5593 - D/PB

## planilha souza
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
OBRA:RECUPERAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SOUZA/PB
data:15/12/06
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO
| OBRA/SERVIÇO |  |  | UNIT | TOTAL
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | Piso em lajota de concreto 40 x 40 cm,pré-moldada , assentada em argamassa de cimento , argila e areia no traço 1:2:4, rejuntada | m² | 154 |  | 0
1.2 | Laje de impermeabilização e=0,08m - 1:4:8 (cimento,areia,brita calcárea) | m² | 30 |  | 0
2.0 | REVESTIMENTO
2.1 | Chapisco de aderência para superf. Vertical,horizontal -1:3 (cimento,areia), cfe especificações. | m² | 112.23 |  | 0
2.2 | Massa única interna e externa (reboco) - 1:2:8 (cimento,cal,areia), cfe especificações- superf. Vertical e horizontal | m2 | 112.23 |  | 0
3.0 | CARPINTARIA E MARCENARIA
3.1 | Revisão das esquadrias , com substituição de dobradiças , fechaduras | vb | 1 |  | 0
4.0 | PINTURA
4.1 | Pintura lavável a base de PVA em paredes internas com emassamento, executada em 02 demãos | m² | 302.87 |  | 0
4.2 | Pintura lavável a base de PVA em paredes internas com emassamento, executada em 02 demãos | m² | 400 |  | 0
4.3 | Pintura esmalte sintético em superfície de madeira , com duas demãos ,inclusive emassamento | m2 | 112.23 |  | 0
4.4 | Pintura esmalte sintético em superfície metálica , com duas demãos ,inclusive anticorrosivo | m² | 24.6 |  | 0
4.5 | Pintura lavável a base de PVA em superfície horizontal com retoques de emassamento, executada em 02 demãos | m² | 297.73 |  | 0 | 0
4.6 | Pintura lavável a base de PVA externa executada em 02 demãos, com emassamento, executado em 01 demão | m² | 436.3 |  | 0
4.7 | Pintura sobre piso | m² | 33 |  | 0
4.8 | Pintura a cal externa executada em 03(três) demãos | m² | 238.7 |  | 0
5.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICAS/LÓGICA, EXECUTADA CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS.
GERAL
5.1 | Revisão elétrica com substituição de lâmpadas, starts, reatores, etc | vb | 1 |  | 0
6.0 | INST.HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS e ÁGUAS PLUVIAIS, EXECUTADAS CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS.
6.1 | Revisão hidráulica c/ substituição de sifões, engates, reparos, bóias, etc | vb | 1 |  | 0
6.2 | Tubulação em PVC c/ conexões
| 100 mm | m | 6 |  | 0
6.3 | Substituição do reservatório superior para 1000l | vb | 1 |  | 0
7.0 | COBERTURA E TELHADO
7.1 | Revisão de coberta | vb | 1 |  | 0
7.2 | Impermeabilização de lajes, calha,jardineiras e coberturas com manta asfáltica pré - fabricada de 3mm | m² | 112.23 |  | 0
8.0 | DIVERSOS
8.1 | Limpeza e entrega da obra | vb | 1 |  | 0
8.2 | Grade de proteção em ferro ,conforme modelo existente-fornecimento e aplicação | m² | 12.6 |  | 0
8.3 | Calha com grelha de ferro | vb | 0 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
Ana Cecília Vieira Arco-Verde
SETOR DE ENGENHARIA
CREA 5593 - D/PB