## ORÇAMENTO AMPLIAÇÃO E REFORMA 2
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
OBRA: AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 2° CAOP NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO |  | PREÇO PROPOSTO
| OBRA/SERVIÇO |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
A | AMPLIAÇÃO
1.0 | INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | Licença, Taxas , Habite-se, Placa e aprovação do projeto | vb | 1 | 8000 | 8000 |  | 0
1.2 | Projeto Estrutural Executivo/ As Built | m² | 1373.62 | 8 | 10988.96 |  | 0
1.3 | Projeto Elétrico Executivo/As Built - Alimentador, entrada de corrente em alta tensão de 300 KVA aprovado na concessionária, Rede Interna, Compatibilização com Edificação Existente e Implantação de gerador conforme Especificações. | m² | 1373.62 | 4.75 | 6524.695 |  | 0
1.4 | Projeto de Combate a Incêndio Executivo/As Built, aprovado pelo Corpo de Bombeiros e Compatibilizado com a Edificação Existente. | m² | 1373.62 | 1.6 | 2197.792 |  | 0
1.5 | Projeto Climatização Auditório, com especificação de todos os materiais. | vb | 1 | 2000 | 2000 |  | 0
1.6 | Abrigo provisório c/ alojamento c/ cobertura em telhas canal , paredes, portas e janelas e piso cimentado. Portão para acesso de materiais e pessoal. Deve contemplar todas as exigências das Normas de Segurança do Trabalho. | vb | 1 | 15000 | 15000 |  | 0
1.7 | Tapume de chapa de madeira compensada Tipo resinada | m² | 195.8 | 58.43 | 11440.594 |  | 0
1.8 | Locação da obra e nivelamento do terreno | m² | 1125 | 5.94 | 6682.5 |  | 0
1.9 | Limpeza manual do terreno | m² | 3810 | 1.46 | 5562.6 |  | 0
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Demolição de Piso em Concreto | m³ | 33.18 | 87.2 | 2893.296 |  | 0
2.2 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo | m² | 644.91 | 4.02 | 2592.5382 |  | 0
2.3 | Retirada de grade e alambrado | m² | 86.05 | 2.9 | 249.545 |  | 0
2.4 | Demolição de alvenaria de ½ vez incluindo revestimento | m² | 26.48 | 4.83 | 127.8984 |  | 0
2.5 | Realocação(Incluindo o deslocamento da rede elétrica e nova fixação) e recuperação(pintura e remoção de partes oxidadas) de postes externos. | Und. | 4 | 200 | 800 |  | 0
2.6 | Realocação do hidrante de passeio, inclusive prolongamento da tubulação com conexões A mesma deve estar de acordo com Projeto de Combate a Incêndio Aprovado. | Vb | 1 | 500 | 500 |  | 0
2.7 | Demolição de jardim, com reaproveitamento de plantas, inclusive replantio de palmeiras. | vb | 1 | 500 | 500 |  | 0
3.0 | MOVIMENTO DE TERRAS
3.1 | Escavação manual de Valas em material de qualquer categoria, exceto rocha até 2,00m, cfe projeto e especificações. | m3 | 137.22 | 19.07 | 2616.7854 |  | 0
3.2 | Aterro área de estacionamento e acessos. | m³ | 1297.99 | 52.36 | 67962.7564 |  | 0
4.0 | FUNDAÇÃO
4.1 | Alvenaria em pedra granítica argamassada de cimento e areia, no traço 1:4, com aquisição de pedra p/ fundação, cfe especificações | m³ | 58.05 | 242.79 | 14093.9595 |  | 0
4.2 | Reaterro do caixão c/ material de empréstimo (areia) | m³ | 691.81 | 52.36 | 36223.1716 |  | 0
5.0 | ESTRUTURA
5.1 | Concreto armado p/ pilares com aproveitamento de forma 3 vezes c/ betoneira,Fck=25Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com fôrma de maderit resinado. | m3 | 13.72 | 1757.04 | 24106.5888 |  | 0
5.2 | Concreto armado para radier, com aproveitamento de forma de 2 vezes, com betoneira, fck=25 Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com fôrma de maderit resinado. | m3 | 12.15 | 882.22 | 10718.973 |  | 0
5.3 | Concreto armado p/ bloco com aprov. de forma de 2 vezes c/ betoneira,Fck=25mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento | m³ | 16.6 | 1004.97 | 16682.502 |  | 0
5.4 | Concreto armado p/ lajes stell deck/ betoneira,Fck=25mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento. | m³ | 164.83 | 940.32 | 154992.9456 |  | 0
5.5 | Concreto armado para cinta, com aproveitamento de forma de 2 vezes, com betoneira, fck=25 Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com fôrma de maderit resinado. | m3 | 5.53 | 921.81 | 5097.6093 |  | 0
5.6 | Estrutura metálica para galpões para vãos de 17m ,pilares, vigas principais e intermediárias,estrutura para receber coberta, estruturas frontal e posterior, fundações em concreto com fck>=25mpa , laje steel deck com área 1.373,62 m². | m² | 1373.62 | 384.42 | 528047 |  | 0
5.7 | Laje pré- moldada para coberta 120 kgf/ m² , com espessura de 10 cm,conforme detalhe e especificações. | m² | 16.24 | 48.51 | 787.8024 |  | 0
6.0 | ELEVAÇÃO
6.1 | Alvenaria 1/2vez c/verga/contra-verga, cantoneira metálica e tela eletrosoldada, tijolos 8 furos, Traço:1:2:8(cimento,cal,areia), cfe especificações. | m2 | 1200.69 | 25.62 | 30761.6778 |  | 0
6.2 | Alvenaria 1vez, com tijolos 8 furos, (embasamento) - 1:2:8(cimento:cal:areia) | m² | 228.81 | 46.81 | 10710.5961 |  | 0
6.3 | Divisória em Gesso Acartonado (Dry wall). Fornecimento e Montagem. Espessura de 7,00 CENTÍMETROS. | m² | 1235.38 | 67.2 | 83017.536 |  | 0
7.0 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | Laje de impermeabilização e=0,08m - 1:4:8 (cimento,areia,brita calcárea) | m² | 696.81 | 25.79 | 17970.7299 |  | 0
7.2 | Piso cimentado áspero 1:4 | m² | 1386.84 | 15.77 | 21870.4668 |  | 0
7.3 | Piso em Porcelanato 50 x 50, assentado com argamassa colante ACIII, dupla colagem, rejuntada com rejunte FLEX P ,retificado nas extremidades, cfe especificações | m2 | 1120.03 | 72.53 | 81235.7759 |  | 0
7.4 | Piso em cerâmica, tipo A PEI V (40x40)cm, rejuntada , cfe especificações e assentada em argamassa colante | m² | 79.19 | 26.47 | 2096.1593 |  | 0
7.5 | Rodapé em Mármore Travertino, com 10 centímetros de altura cfe detalhe e especificações. | m² | 112.42 | 249.31 | 28027.4302 |  | 0
7.6 | Rodapé em Cerâmica, tipo A, com 7,00 centímetros de altura, rejuntado. | m | 37.72 | 11.38 | 429.2536 |  | 0
7.7 | Piso em Carpete de Nylon com espessura de 10 mm.(Fornecimento e Aplicação). | m² | 219.89 | 224.5 | 49365.305 |  | 0
7.8 | Piso em Paralelepípedo, com colchão de Areia. | m² | 2547.12 | 31.17 | 79393.7304 |  | 0
7.9 | Meio fio granítico rejuntado com argamassa 1:3(cimento/areia). Fornecimento e Aplicação. | m | 690.87 | 14.58 | 10072.8846 |  | 0
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco de aderência para superf. Vertical -1:3 (cimento,areia), cfe especificações. | m² | 3058.44 | 2.75 | 8410.71 |  | 0
8.2 | Emboço para assentamento cerâmico - 1:2:8 (cimento,cal:areia), cfe especificações | m2 | 230.51 | 11.24 | 2590.9324 |  | 0
8.3 | Massa única interna e externa (reboco) - 1:2:8 (cimento,cal,areia), cfe especificações- superf. vertical | m² | 2827.23 | 12.56 | 35510.0088 |  | 0
8.4 | Revestimento em superfície vertical, em cerâmica tipo A PEI IV ou V, dimensões aproximadas: 10x 10 cm, assentada com argamassa colante e rejuntada, cfe especificações, Vestiário, WC´s, DML, área de serviço e copa, rejuntada, cfe especificações. | m2 | 230.51 | 28.6 | 6592.586 |  | 0
8.5 | Revestimento em mármore travertino acabamento levigado assentado em argamassa mista de cimento ,cal e areia no traço 1:1:4. Rampa. Inclusive laje de impermeabilização (recuperação do acesso principal) | m² | 13.21 | 272.97 | 3605.9337 |  | 0
8.6 | Revestimento vertical em mármore travertino nas fachadas assentado em argamassa mista de cimento ,cal e areia no traço 1:1:4. | m² | 48.29 | 190 | 9175.1 |  | 0
8.7 | Forro acústico em placas de lã de vidro com filme PVC microperfurado branco com espessura de 20mm e densidade de 60 kg/m³. colocado com ferragens em aço galvanizado clicado com pintura eletrostática(Fornecimento e colocação ) | m² | 1373.62 | 52.14 | 71620.5468 |  | 0
8.8 | Revestimento acústico para paredes com painéis absorvedores de lã de vidro 25mm de alta densidade (mínimo de 80 Kg/m³) e revestidas com tecido na face aparente(auditório) | m² | 249.21 | 332.88 | 82957.0248 |  | 0
8.9 | Revestimento acústico para paredes(lã de vidro ,25mm e gesso acartonado) , piso (manta PEBD) , forro (lã de vidro ,50mm) e porta (lã de vidro e borracha)para a sala de ar condicionado | ud | 1 | 3404 | 3404 |  | 0
8.10 | Abertura no Reboco, quando da execução, de Juntas de Dilatação com 1,20 centímetros de espessura, com profundidade até encontrar o tijolo ou viga metálica, de acordo com detalhes fornecidos pela Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba. | m | 240 | 10.64 | 2553.6 |  | 0
8.11 | Aplicação e Fornecimento do selante nas juntas de Dilatação. Este selante deve ser aplicado conforme as especificações e detalhes fornecidos pelo setor de Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba. | m | 350 | 20.72 | 7252 |  | 0
9.0 | ESQUADRIA
9.1 | Fornec. e colocação de Forra em madeira de Lei, com alisares, (0,9 x 2,10)m com espessura de 7,00 cm, fixadas com parafusos e buchas, ou espuma de poliuretano nas paredes em Dry Wall cfe especificação. As forras receberam acabamento em esmalte sintético. | und | 62 | 92.02 | 5705.24 |  | 0
9.2 | Esquadria em alumínio anodizado preto , LINHA CITTA DUE, tipo fachada estrutural glasing(vidro colado), guarnição de vidro em EPDM com contramarco | m² | 141.43 | 552.77 | 78178.2611 |  | 0
9.3 | Vidro laminado refletivo prata e=8mm , colagem c/ silicone estrutural /VHB | m² | 141.43 | 587.84 | 83138.2112 |  | 0
9.4 | Porta em vidro temperado fumê de 10mm ,com uma folha de abrir, molas e ferragens , (0,90 x 2,10)m, - acesso a Sala de Reunião primeiro pavimento. Puxador em Inox e Forra em IPÊ conforme detalhes fornecidos pela Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba. | un | 1 | 2578.2 | 2578.2 |  | 0
10.0 | PINTURA
10.1 | Pintura lavável a base de PVA em paredes internas com emassamento, executada em 02 demãos | m2 | 886.15 | 13.09 | 11599.7035 |  | 0
10.2 | Pintura lavável a base de PVA em paredes internas com retoques de emassamento, executada em 02 demãos. Aplicação em Parede de Drywall. Inclusive Aplicação de Isolador. | m² | 2470.76 | 8.1 | 20013.156 |  | 0
10.3 | Pintura lavável a base de PVA com textura acrílica em paredes externas sem emassamento, executada em 02 demãos | m² | 995.71 | 13.92 | 13860.2832 |  | 0
10.4 | Pintura esmalte sintético em superfície metálica, com 2 demãos, inclusive 2 demãos de anti-corrosivo | m² | 169 | 11.84 | 2000.96 |  | 0
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICAS/LÓGICA/ CLIMATIZAÇÃO/ HIDRO SANITARIAS EXECUTADA CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS.
11.1 | PONTO DE LUZ
11.1.1 | Pto. fluorescente completo, 2x32W em rede PVC embutida (adequação do projeto ao sistema de eficiência energética(procel- eletrobrás) com Luminária fluorescente de auto-rendimento, ERP)) | und | 266 | 260.57 | 69311.62 |  | 0
11.1.2 | Pto. fluorescente completo,2 x 20W em rede PVC embutida/sobrepor (adequação do projeto ao sistema de eficiência energética(procel-eletrobrás)com Luminária fluorescente de auto-rendimento, ERP)) | und | 20 | 148.5 | 2970 |  | 0
11.1.3 | Fornecimento e colocação de conjunto de iluminação externa , tipo pétala com 2(duas) luminárias para lâmpada ade vapor de mercúrio de 250w , fotocélula,com poste de aço galvanizado de 8,0m de altura | und | 16 | 1596.5 | 25544 |  | 0
11.1.4 | Refletor com lâmpada de vapor de mercúrio para área externa de 250 W, fornecimento e instalação. | und | 10 | 138.4 | 1384 |  | 0
11.1.5 | Fornec. E inst. De refletor em alumínio, para lâmpada halôgena de 1000w | un | 4 | 165.56 | 662.24 |  | 0
11.2 | PONTOS DE INTERRUPTOR, TOMADAS, FONE/LAN.
11.2.1 | Pto. tomada simples F+N+T, 220V, 5A,100w novo padrão brasileiro segundo NBR 14136 inclusive REDE ,na parede ou divisória, com caixa própria para parede Drywall. | und | 80 | 74.53 | 5962.4 |  | 0
11.2.2 | Pto. tomada especial F+N+T, 220V, 10A,300W, novo padrão brasileiro segundo NBR 14136 inclusive REDE ,na parede ou divisória, com caixa própria para parede Drywall. | und | 184 | 89.29 | 16429.36 |  | 0
11.2.3 | Pto. tomada simples F+N+T, 220V,,600w novo padrão brasileiro segundo NBR 14136 inclusive REDE ,na parede ou divisória, com caixa própria para parede Drywall. | und | 2 | 94.05 | 188.1 |  | 0
11.2.4 | Pto. tomada especial F+N+T, para nobreak de 10KVA novo padrão brasileiro segundo NBR 14136 inclusive REDE | und | 4 | 131.25 | 525 |  | 0
11.2.5 | Ponto de cabeamento estruturado em eletroduto de pvc roscável, inclusive conexões com cabo UTP MULTIPLAN CAT 6-fornecimento e instalação. Incluindo tomada RJ, caixa 4X2 e espelho. | und | 198 | 184.62 | 36554.76 |  | 0
11.2.6 | Pto. tampa cega | und | 20 | 2.38 | 47.6 |  | 0
11.2.7 | Fornec. e instal. de interruptores com uma secção | und | 83 | 6.95 | 576.85 |  | 0
11.2.8 | Fornec. e instal. De Interruptores com duas secção | und | 10 | 9.43 | 94.3 |  | 0
11.2.9 | Fornec. e instal. De Interruptores com três secção | und | 4 | 13.62 | 54.48 |  | 0
11.2.10 | Caixa PVC com tampa 15X15X7,5 cm . | und | 20 | 30 | 600 |  | 0
11.2.11 | Eletrocalha em Ferro Galvanizada 100 X 50 mm, com fixação com cone jaqueta e barra rocável sobre perfil. Inclui o fornecimento, instalação, inclusive conexões( curvas, junções, suportes e flanges). (FONE E LAN) | m | 98 | 56 | 5488 |  | 0
11.2.12 | Eletrocalha em Ferro Galvanizada 50 X 50 mm, com fixação com cone jaqueta e barra roscável sobre perfil. Inclui o fornecimento, instalação, inclusive conexões( curvas, junções, suportes e flanges).(FONE E LAN) | m | 55 | 43.88 | 2413.4 |  | 0
11.3 | Redes Elétricas e Equipamentos
11.3.1 | Instalação de subestação aérea de 300 KVA, Fornecimento do Transformador, Poste, cabos, disjuntores e demais acessórios e equipamentos. Inclui a remoção do Transformador e poste existente. | und | 1 | 37717.97 | 37717.97 |  | 0
11.3.2 | Rede Elétrica subterranea com eletroduto PVC Rigido Roscável de 60 mm, inclusive conecções com 05 cabos de 70 mm(xlpe ou epr). Fornecimento e Instalação. Alimentador para circuito de Climatização Edificação Existente. | m | 25 | 235.54 | 5888.5 |  | 0
11.3.3 | Rede Elétrica subterranea com eletroduto PVC Rigido Roscável de 60 mm, inclusive conecções com 05 cabos de 95 mm(xlpe ou epr). Fornecimento e Instalação. Alimentador para circuito de Climatização Edificação Nova. | m | 30 | 292.94 | 8788.2 |  | 0
11.3.4 | Rede Elétrica subterranea com eletroduto PVC Rigido Roscável de 60 mm, inclusive conecções com 05 cabos de 35 mm(xlpe ou epr). Fornecimento e Instalação. Alimentador para circuito de Iluminação e Tomada, Edificação Existente e Nova( Um alimentador para cada Edificação, Após quadro de transferência). Esta rede terá caminhamento desde o quadro de Entrada de Corrente, passando pelo Quadro do gerador, Quadro de Transferência até o quadro de Passagem de Iluninação e tomada da cada edificação. Contempla a escavação das valas e caixas de inspeção nas distâncias estabelecidas em normas. Estes circuitos serão alimentados pela concessionária e pelo gerador. | m | 80 | 165.41 | 13232.8 |  | 0
11.3.5 | Rede Elétrica com 05 cabos de 10.00 mm, partindo dos Quadros de Passagem, para alimentação dos Quadros de Iluminação e Tomadas, da Edificação Existente e da Nova Edificação. A mesma será disposta na vertical embutida e entre-forros, em eletroduto de PVC de 32 mm , rígido soldável, fixados com barra roscável com cone jaqueta. | m | 55 | 77.15 | 4243.25 |  | 0
11.3.6 | Rede Elétrica com 05 cabos de 6.00 mm, partido dos Quadros de Passagem, para alimentação do Quadro de Climatização da Máquina do Auditório, da Nova Edificação. A mesma será disposta na vertical embutida e entre-forros, em eletroduto de PVC de 32 mm , rígido soldável, fixados com barra roscável com cone jaqueta. | m | 32 | 59.53 | 1904.96 |  | 0
11.3.7 | Rede Elétrica com 05 cabos de 16.00 mm, partido dos Quadros de Passagem, para alimentação dos Quadros de Iluminação, Tomadas e Climatização, da Edificação Existente e da Nova Edificação. A mesma será disposta na vertical embutida e entre-forros, em eletroduto de PVC de 32 mm , rígido soldável, fixados com barra roscável com cone jaqueta. | m | 71.4 | 116.45 | 8314.53 |  | 0
11.3.8 | Rede Elétrica com 05 cabos de 4.00 mm, partido dos Quadros de Passagem, para alimentação dos Quadros de Iluminação e Tomadas, da Nova Edificação. A mesma será disposta na vertical embutida e entre-forros, em eletroduto de PVC de 32 mm , rígido soldável, fixados com barra roscável com cone jaqueta. | m | 27.45 | 29.64 | 813.618 |  | 0
11.3.9 | Rede elétrica para nova alimentação do Transformador de 300 KVA, com cabo de 150,00 mm( xlpe ou epr), com eletroduto e demais acessórios determinados pelas normas da concessionária. | m | 30 | 441.11 | 13233.3 |  | 0
11.3.10 | Fornecimento e Instalação de Grupo Gerador de 150 Kva, com Kit Atenuação, e Quadro de Transferência, contendo abafador de ruído de tomada e Saída de ar e Porta acústica para 83 dbs. | und | 1 | 107162.86 | 107162.86 |  | 0
11.4 | Quadros Elétrico / Fone / Lan
11.4.1 | Religação do quadro de Entrada de corrente existente da edificação antiga. Troca do disjuntor geral por um de 450 ampereres, do barramento e instação e fornnecimento dos disjuntores para as redes novas de alimentação dos Quadros de Passagem, 04 quadros( 02 para climatização e 02 para iluminação e tomada, que passaram pelo quadro de transferência do gerador). Balanciamento do quadro, para que a diferênça entre fases permaneçam dentro das normas. | ud | 1 | 3704.18 | 3704.18 |  | 0
11.4.2 | Quadro de Transferência com Barramento Trifásico, para 225 A. Fornecimento e Instlação de 03 disjuntores Trifásicos: 225 A, 100 A e 125 A. | ud | 1 | 2348.49 | 2348.49 |  | 0
11.4.3 | Quadro de Passagem, Trifásico de 150 amperes, com barramento, barra de neutro e terra, com disjuntor geral e três disjuntores para alimentação dos quadros internos das edificações. Disjuntores trifásicos tipo DIN. | ud | 3 | 2216.94 | 6650.82 |  | 0
11.4.4 | Quadro de Passagem, Trifásico de 200 amperes, com barramento, barra de neutro e terra, com disjuntor geral e três disjuntores para alimentação dos quadros internos das edificações. Disjuntores trifásicos tipo DIN. | ud | 1 | 2216.94 | 2216.94 |  | 0
11.4.5 | Quadro distribuição, trifásico de 100 amperes, com barramento, barra de neutro e terra, com disjuntor geral e até 44 disjuntores. Fornecimento e instalação. | ud | 1 | 1938.07 | 1938.07 |  | 0
11.4.6 | Quadro distribuição, trifásico de 100 amperes, com barramento, barra de neutro e terra, com disjuntor geral e até 34 disjuntores. Fornecimento e instalação. | ud | 3 | 1591.86 | 4775.58 |  | 0
11.4.7 | Quadro distribuição, trifásico de 100 amperes, com barramento, barra de neutro e terra, com disjuntor geral e até 24 disjuntores. Fornecimento e instalação. | ud | 1 | 1360.37 | 1360.37 |  | 0
11.4.8 | Quadro distribuição, trifásico de 100 amperes, com barramento, barra de neutro e terra, com disjuntor geral e até 10 disjuntores. Fornecimento e instalação. | ud | 1 | 896.23 | 896.23 |  | 0
11.4.9 | DG fone nº 5 completo | ud | 1 | 1320 | 1320 |  | 0
11.5 | FONE/LAN
11.5.1 | Armario rack 19" aberto 44 U( incluindo 2 bandejas e 2 guias verticais)-fornecimento e instalação | ud | 2 | 1404 | 2808 |  | 0
11.5.2 | Armario rack 19" aberto 36 U( incluindo 2 guias verticais)-fornecimento e instalação | ud | 1 | 717.8 | 717.8 |  | 0
11.5.3 | Armario rack 19" aberto 12 U( incluindo 2 guias verticais)-fornecimento e instalação | ud | 1 | 443.1 | 443.1 |  | 0
11.5.4 | Abraçadeira, tipo TMC 25mm | ud | 160 | 1.74 | 278.4 |  | 0
11.5.5 | Guia de cabos horizontal de 1U fechado | ud | 38 | 19.72 | 749.36 |  | 0
11.5.6 | Guia de cabos Superior | ud | 4 | 91.07 | 364.28 |  | 0
11.5.7 | Fornecimento e instalação Régua para 10 tomadas 2P+T | ud | 4 | 87.95 | 351.8 |  | 0
11.5.8 | Patch panel 48 posições categoria 6, pinagem T568A, padrão 19". | ud | 10 | 1080 | 10800 |  | 0
11.5.9 | Patch panel 24 posições categoria 6, pinagem T568A, padrão 19". | ud | 1 | 632.64 | 632.64 |  | 0
11.5.10 | Patch cable M8V categoria 6 , pinagem T568A com 2,5 m. (azul) | ud | 286 | 21.96 | 6280.56 |  | 0
11.5.11 | Patch cable M8V categoria 6 , pinagem T568A com 2,5 m. (cinza) | ud | 226 | 21.96 | 4962.96 |  | 0
11.5.12 | Velcro preto ou azul | rl | 40 | 8.7 | 348 |  | 0
11.5.13 | Porca Gaiola com parafusos | ud | 900 | 0.73 | 657 |  | 0
11.5.14 | Abraçadeiras Hellerman T-50 | ud | 160 | 0.11 | 17.6 |  | 0
11.5.15 | Etiqueta Brother branca com 12mm largura | rl | 21 | 98.21 | 2062.41 |  | 0
11.5.16 | Certificação do cabeamento metálico | ud | 198 | 11.16 | 2209.68 |  | 0
11.5.17 | Cabo óptico totalmente dielétrico com unidade básica resistente à penetração de umidade e revestimento externo em material termoplástico. Com quatro fibras. | m | 30 | 7.6 | 228 |  | 0
11.5.18 | Cabo telefônico CTP APL 50 30 pares | m | 25 | 7.71 | 192.75 |  | 0
11.5.19 | Câmera color digital day night - CCD 1/3 - 480 linhas de resolução mínimo 1,0 LUX, 24 VAC - inclusive fonte de alimentação e lente varifocal CCD 1/3 auto-íris 2,8 – 12mm DC – inclusive rede | ud | 16 | 295.5 | 4728 |  | 0
11.5.20 | Multiplexador color duplex para 16 câmeras com funções: freeser, alarme, sequencial, saída monitor. | ud | 1 | 3749.76 | 3749.76 |  | 0
11.5.21 | Central de Alarme Microprocessada, Programável com memória para registro mínimo de 128 Eventos, 6 Setores com Programação Independente, Equipada com Fonte de Alimentação c/ Bateria Tipo Gel de 7 A/H, Discador Telefônico, Receptor de Rádio Frequência. | ud | 1 | 1085.2 | 1085.2 |  | 0
11.5.22 | Teclado de programação de alarme, com acesso através de senha, assentado em armário macrolon ref. S.CD 26pt da Marca Steck. | ud | 1 | 669.6 | 669.6 |  | 0
11.5.23 | Fornecimento de Sirene sincronizada 3 níveis sonoro 2 fios Fabricante: Bosch | ud | 1 | 84.81 | 84.81 |  | 0
11.5.24 | Fornecimento de Sensor de presença de parede infra vermelho ativo | ud | 16 | 40.17 | 642.72 |  | 0
11.5.25 | Caixa de proteção com suporte | ud | 16 | 55.35 | 885.6 |  | 0
11.5.26 | Fusão de cabos ópticos | ud | 8 | 155 | 1240 |  | 0
11.5.27 | Certificação da fibra óptica | ud | 2 | 60 | 120 |  | 0
11.5.28 | D.I.O Completo para Rack 19" para 04 fusões ( inclusive rabichos) | ud | 2 | 934.84 | 1869.68 |  | 0
11.5.29 | Cordões ópticos LC/SC 50/125mm para fusão (2,5 m) – duplo | ud | 12 | 100.2 | 1202.4 |  | 0
11.6 | CLIMATIZAÇÃO(Tubulação de Cobre e Rede Elétrica)
11.6.1 | Ponto em rede PVC embutida/entre forro 2x2.5mm² + T 4 mm2 1,0 KV D 3/4" | Und. | 57 | 141.15 | 8045.55 |  | 0
11.6.2 | Ponto em rede PVC embutida/entre forro 2x4.0mm² + T 4 mm2 1,0KV D 1 1/2". | Und. | 12 | 145.83 | 1749.96 |  | 0
11.6.3 | Instalação de ponto de split's 9.000 btus/h , inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 20,00 metros. | und | 57 | 491.35 | 28006.95 |  | 0
11.6.4 | Instalação de ponto de split's 12.000 btus/h , inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 20,00 metros. | und | 3 | 491.35 | 1474.05 |  | 0
11.6.5 | Instalação de ponto de split's 18.000 btus/h , inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 20,00 metros. | und | 4 | 526.29 | 2105.16 |  | 0
11.6.6 | Instalação de ponto de split's 24.000 btus/h , inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 20,00 metros. | und | 2 | 537.35 | 1074.7 |  | 0
11.6.7 | Instalação de ponto de split's 36.000 btus/h , inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 20,00 metros. | und | 3 | 600.67 | 1802.01 |  | 0
11.6.8 | Fornecimento e instalação de rede de dutos de insuflamento, confeccionado em chapa galvanizada com juntas flangeadas tipo "Powermatic PW-2", com seções conforme indicado no projeto e bitola de acordo com as especificações técnicas e normas pertinentes, além de todos os acessórios para a sua sustentação. OBS: Verificar a secções dos dutos no projeto para dimensionar a bitola e o peso das chapas. (auditório) | m2 | 237.71 | 87.6 | 20823.396 |  | 0
11.6.9 | Fornecimento e instalação de isolamento térmico para os dutos de insuflamento e retorno, utilizando placas de poliestireno expandido ou manta polipex aluminizada, auto-extinguível, de 15 mm de espessura, obedecendo às normas pertinentes.(auditório) | m2 | 237.71 | 27.6 | 6560.796 |  | 0
11.6.10 | Fornecimento e instalação de duto flexível circular de diâmetro interno de 180 mm, confeccionado em folhas de alumínio, poliéster e arame galvanizado, isolado termicamente com lã de vidro, bitola de acordo com as especificações técnicas e normas pertinentes. Padrão Westaflex ou superior. (auditório) | m | 25 | 30.6 | 765 |  | 0
11.6.11 | Fornecimento e instalação de difusor, construído em alumínio extrudado e anodizado, na cor natural, com registro regulador de vazão, saída para quatro lados, padrão Trox ADLQ-AG TM. - 6 ou superior, medindo 446x446 mm. (auditório) | und | 13 | 123.6 | 1606.8 |  | 0
11.6.12 | Fornecimento e instalação de grelha para tomada de ar externo (T.A.E.), construída em alumínio extrudado e anodizado, na cor natural, com registro regulador de vazão e filtro classe G1, padrão Trox ou superior, medindo 300mmX300mm. (auditório) | und | 1 | 603.6 | 603.6 |  | 0
11.6.13 | Fornecimento e instalação de grelha de retorno, própria para instalação em duto, construída em alumínio extrudado e anodizado, na cor natural, padrão Trox AR-A ou superior, medindo 1225x425 mm. Secção livre = 2.720 cm². (auditório) | und | 7 | 164.4 | 1150.8 |  | 0
11.6.14 | Tubo de cobre 5/8" para ligação frigorifica | m | 15 | 85.2 | 1278 |  | 0
11.6.15 | Tubo de cobre 1 3/8" para ligação frigorifica | m | 15 | 131 | 1965 |  | 0
11.6.16 | Eletrocalha em Ferro Galvanizada 100 X 50 mm, com fixação com cone jaqueta e barra rocável sobre perfil. Inclui o fornecimento, instalação, inclusive conexões( curvas, junções, suportes e flanges). (CLIMATIZAÇÃO) | m | 55 | 56 | 3080 |  | 0
11.6.17 | Eletrocalha em Ferro Galvanizada 50 X 50 mm, com fixação com cone jaqueta e barra rocável sobre perfil. Inclui o fornecimento, instalação, inclusive conexões( curvas, junções, suportes e flanges). (CLIMATIZAÇÃO) | m | 37 | 43.88 | 1623.56 |  | 0
11.6.18 | Drenos das splits com isolamento térmico | und | 69 | 95 | 6555 |  | 0
11.7 | INST. HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E AGUAS PLUVIAIS, EXECUTADAS CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS DAS CONCESSIONÁRIAS
11.7.1 | Tubulação em PVC c/ conexões/rasgos/cortes com broca de vídea/fixação com suportes tipo barra roscável e abraçadeiras.
11.7.1.1 | Tubo PVC Rígido Soldável de 50mm | m | 50 | 27.45 | 1372.5 |  | 0
11.7.1.2 | Tubo PVC Rígido Soldável de 32 mm | m | 15 | 19.8 | 297 |  | 0
11.7.1.3 | Tubo PVC Rígido Soldável de 25 mm | m | 45.5 | 12.75 | 580.125 |  | 0
11.7.1.4 | Tubo PVC Rígido Soldável de 20 mm | m | 100 | 10.15 | 1015 |  | 0
11.7.2 | Registros
11.7.2.1 | Gaveta Metálico de 3/4" - com canopla - padrão comercial | und | 5 | 47.37 | 236.85 |  | 0
11.7.2.2 | Gaveta Metálico de 2 1/2" - Bruto | und | 1 | 385.88 | 385.88 |  | 0
11.7.2.3 | Pressão de Metálico 1/2" - com canopla | und | 4 | 41.22 | 164.88 |  | 0
11.7.2.4 | Torneira de jardim Metálica de 3/4" | und | 5 | 31.08 | 155.4 |  | 0
11.7.3 | Esgoto/água pluvial
11.7.3.1 | Ponto Sanitário c/ conexões/rasgos/cortes com broca de vídea/fixação com suportes tipo barra roscável e abraçadeiras. Executado conforme projeto e especificações. | und | 23 | 50.22 | 1155.06 |  | 0
11.7.3.2 | Caixas Sifonadas de 100X185X50mm. Fornecimento e Aplicação. | und | 10 | 35.2 | 352 |  | 0
11.7.3.3 | Caixas Sifonadas de 150 mm com saída de 75 mm. Fornecimento e Aplicação. Drenagem Pluvial da Laje Descoberta. | und | 10 | 35.2 | 352 |  | 0
11.7.3.4 | Rede em PVC de 100mm c/ conexões/rasgos/cortes com broca de vídea/escavação de valas. Sistema de Prumadas pluvial e Esgoto. Fornecimento e Aplicação. | m | 200 | 16.44 | 3288 |  | 0
11.7.3.5 | Grelha metálica de piso com canaleta em concreto (0,50x0,50m) – inclusive escavação, reboco | m | 85 | 225 | 19125 |  | 0
11.8 | Acessórios
11.8.1 | Bacia sanitária com caixa acoplada, instalada, incl. Assento sanitário emborrachado | und | 4 | 294.2 | 1176.8 |  | 0
11.8.2 | Bancadas para WC's c/ tampo em granito , com respaldo e texteira ( saque de 1,00 cm invertido acima da bancada). Detalhes fornecidos pelo setor de arquitetura do Ministério Público do Estado da Paraíba. | m | 4.76 | 280 | 1332.8 |  | 0
11.8.3 | Cuba em aço inox, nº 02 c/instalação completa, inclusive sifão e válvula americana | und | 2 | 326.12 | 652.24 |  | 0
11.8.4 | Tanque para lavar roupa em Inox, com sifão e válvula. | und | 1 | 633.6 | 633.6 |  | 0
11.8.5 | Balcão com tampo de granito, revestido internamente com cerâmica, c/portinhola revestida em laminado , respaldo e texteira. Aplicado na Copa da Promotoria, Copa de Apoio e Área de serviço. | m | 5.45 | 605.88 | 3302.046 |  | 0
11.8.6 | Cuba de louça branca redonda, com 32 cm de diâmetro, para bancadas, inclusive, válvula e sifão . | und | 6 | 108.02 | 648.12 |  | 0
11.8.7 | Caixa de gordura em alvenaria 1/2 com revestida internamente com cimento e areia ,traço 1: 3 c/ tampa - cfe projeto | und | 2 | 85.64 | 171.28 |  | 0
11.8.8 | Caixa de passagem em alvenaria 1/2 com revestida internamente com cimento e areia ,traço 1: 3 c/ tampa- cfe projeto | und | 6 | 85.64 | 513.84 |  | 0
11.8.9 | Caixa coletora de águas pluviais c/ tampa(cx de areia) -cfe projeto | und | 12 | 85.64 | 1027.68 |  | 0
11.8.10 | Fornec. e inst. de torneira para lavatório, em metal cromado,padrão normal. Fornecimento e aplicação. Banheiros Apoio. | und | 6 | 49.79 | 298.74 |  | 0
11.8.11 | Fornec. e inst. de torneira para cozinha e área de serviço, em metal cromado, padrão normal. Fornecimento e aplicação. | und | 3 | 55 | 165 |  | 0
11.8.12 | Fornec. e inst.de ducha higiênica, com registro de pressão cromado | und | 4 | 50.62 | 202.48 |  | 0
11.9 | Equipamento de sonorização
11.9.1 | Mesa de Som 32 canais mod.: xenyx ou equivalente técnico | ud | 1 | 4788 | 4788 |  | 0
11.9.2 | Kit’s microfones sem fio (UHF) mod.: Karsect ou equivalente técnico | ud | 4 | 997.5 | 3990 |  | 0
11.9.3 | Equalizador mod.: Behringer ou equivalente técnico | ud | 2 | 783.75 | 1567.5 |  | 0
11.9.4 | Microfone c/ fio mod.: NOVIK NEO NK 1012 ou equivalente técnico | ud | 26 | 275.31 | 7158.06 |  | 0
11.9.5 | Compressor mod.:Behringer MDX. 2600Ou equivalente técnico | ud | 2 | 996.36 | 1992.72 |  | 0
11.9.6 | Caixa acustica inclusive cabeamento e acessórios. mod.:STANER passiva 25L PS 100P ou equivalente técnico | ud | 6 | 1160.235 | 6961.41 |  | 0
11.9.7 | Amplificador mod.: STUDIO RZ 500 ou equivalente técnico | ud | 2 | 1573.2 | 3146.4 |  | 0
11.9.8 | Amplificador ZX -400 mod.: UNIC ou equivalente técnico | ud | 1 | 812.82 | 812.82 |  | 0
11.9.9 | Suporte Airon Celling mono MB Teto 37" a 52" | ud | 1 | 917.7 | 917.7 |  | 0
11.9.10 | Cabo RGB para Video Golden | ud | 1 | 524.4 | 524.4 |  | 0
11.9.11 | Mesa de Som24 canais mod.: BEHRINGER SL 2442FX ou equivalente técnico | ud | 1 | 3998.55 | 3998.55 |  | 0
11.9.12 | Fio mult-cabo mod.: Sto.ANGELO 28 PX 24 ou equivalente técnico | m | 50 | 45.828 | 2291.4 |  | 0
11.9.13 | Medusa com 28 vias mod.:Sto. ANGELO BSMED 28 COMPACTA ou equivalente técnico | ud | 1 | 165.36 | 165.36 |  | 0
11.9.14 | Medusa com 20 vias mod.:Sto. ANGELO BSMED 20 COMPACTA ou equivalente técnico | ud | 1 | 143.52 | 143.52 |  | 0
11.9.15 | Fio microfone mod.: Sto. ANGELO SC 20 ou equivalente técnico | m | 100 | 3.021 | 302.1 |  | 0
11.9.16 | Conector CANNON PAINEL FEMEA NEWTIDE ou equivalente técnico | ud | 80 | 6.2928 | 503.424 |  | 0
11.9.17 | Suporte ASK parede caixa CH 10 | ud | 6 | 65.55 | 393.3 |  | 0
11.9.18 | Processador BEHRINGER FEEDBACK DSP 1124P ou equivalente técnico | ud | 1 | 1311 | 1311 |  | 0
11.9.19 | Conector CANNON macho metal Sto. ANGELO ou equivalente técnico | ud | 80 | 36.708 | 2936.64 |  | 0
11.9.20 | Arandela NATTS inclusive cabeamento | ud | 6 | 157.32 | 943.92 |  | 0
11.9.21 | Rack completo p/ mesa de som (inclusive acessórios de fixação) | Ud | 2 | 400 | 800 |  | 0
11.9.22 | Pedestal para microfone mod.: MRV PSU 0080 ou equivalente técnico | Ud | 2 | 79.8 | 159.6 |  | 0
12.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
12.1 | SISTEMA DE HIDRANTES
12.1.1 | TUBULAÇÃO
12.1.1.1 | Tubulação F G, DN 2½", aérea ou aparente, com conexões | m | 54 | 135.24 | 7302.96 |  | 0
12.2 | HIDRANTES PREDIAL SIMPLES
12.2.1 | Caixa de mangueiras, metálica, padrão incêndio, com 0,45 x 0,75 x 0,17 m | ud | 4 | 524.4 | 2097.6 |  | 0
12.2.2 | Registro globo angular de 2 1/2" x 45° | ud | 4 | 360.52 | 1442.08 |  | 0
12.2.3 | Adaptador ER 2 ½" x 1 ½" Storz | ud | 4 | 89.7 | 358.8 |  | 0
12.2.4 | Tampão Storz 1 ½", c/ corrente proteção c/ quedas | ud | 4 | 89.7 | 358.8 |  | 0
12.2.5 | Lance mangueira, borracha com poliéster, 1 1/2" x 15 m, c/ união Storz na ponta do lance | ud | 8 | 303.6 | 2428.8 |  | 0
12.2.6 | Esguicho cônico, de metal, regulável para neblina, de 1 1/2" x Regulável | ud | 4 | 417.45 | 1669.8 |  | 0
12.2.7 | Chave Storz de 2 1/2" x 1½" | ud | 4 | 62.1 | 248.4 |  | 0
12.3 | EXTINTORES
12.3.1 | Extintor manual de Água Pressurizada de 10 Lts, com disco de sinalização | ud | 9 | 176.09 | 1584.81 |  | 0
12.3.2 | Extintor manual de Pó Químico Seco de 04 Kgs, com disco de sinalização | ud | 7 | 174.85 | 1223.95 |  | 0
12.3.3 | Extintor manual de Gás Carbônico de 06 Kgs, com disco de sinalização | ud | 9 | 562.62 | 5063.58 |  | 0
12.4 | SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
12.4.1 | Módulo autônomo "AUREON MODULUX® MAA-6", com bateria de 6 VCC x 4 Ah. | ud | 17 | 218.5 | 3714.5 |  | 0
12.4.2 | Rede de Alimentação com eletroduto de PVC rígido de 25 mm, inclusive conecções, com 02(dois) fios de 1.5 mm²- Fornecimento e intalação. Esta rede se destina a alimentação das luminárias autônomas. | m | 114 | 9.24 | 1053.36 |  | 0
12.5 | ALARME/SIRENES E SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
12.5.1 | Rede de Alimentação com eletroduto de PVC rígido de 25 mm, inclusive conecções, com 02(dois) fios de 1.5 mm²- Fornecimento e intalação. Esta rede se destina a alimentação das luminárias autônomas. | m | 132 | 9.24 | 1219.68 |  | 0
12.5.2 | Caixa em PVC de 4" x 2", de passagem e fixação de equipamentos | ud | 8 | 8.69 | 69.52 |  | 0
12.5.3 | Sirene bitonal com 100 db/m, de 220 VCA | ud | 4 | 1006.25 | 4025 |  | 0
12.5.4 | Placa de Sinalização de Saída, simples, em Acrílico ou PVC, de 0,30 X 0,15 m, conforme detalhes fornecidos pelo Setor de Engenharia do Ministério público do Estado da Paraíba. | ud | 22 | 19.66 | 432.52 |  | 0
12.5.5 | Placa de Sinalização de Saída - dupla face - em Acrílico ou PVC, de 0,30 X 0,15 m, conforme o PPCI | ud | 4 | 40.25 | 161 |  | 0
13.0 | URBANIZAÇÃO
13.1 | Calçada de proteção largura 0,50m | m | 98.65 | 43.32 | 4273.518 |  | 0
13.2 | Gradil em ferro de proteção cfe projeto arquitetônico, inclusive 3 portões de acesso pedestre e 1 de acesso automatizado para automóvel – conforme padrão existente | m² | 169 | 116.73 | 19727.37 |  | 0
13.3 | Mureta de contorno com alvenaria de pedra, embasamento, alvenaria de 1/2 vez tijolo 8 furos chapiscado rebocado e pintura em textura h=0,40m | m | 130 | 58.6 | 7618 |  | 0
13.4 | Portão em tubo de FG de 3", com alumínio ondulado, de correr, com automação comandado da recepção, pintado com tinta a óleo - Fornecimento e Aplicação. | m² | 17 | 530.45 | 9017.65 |  | 0
13.5 | Estrutura em Concreto Pré-moldado para garagem, com estrutura em T, terças em concreto coberta com telha fibro cimento de 6,00mm de espessura, fixadas com pinos. Inclui as fundações e montagem de toda estrutura. Deverá a estrutura ter altura útil de 2,20 metros e largura mínima de 5,00 entre pilares para duas vagas de garagem. | m² | 150 | 68.82 | 10323 |  | 0
13.6 | Calçada Externa em Pedra Rachinha, inclusive laje de impermeabilização. | m² | 521.17 | 59.34 | 30926.2278 |  | 0
13.7 | Calçada (Piso em Passarela) em Pedra Granítica Serrada (40x40)cm com Laje de Impermeabilização. | m² | 374.63 | 63.25 | 23695.3475 |  | 0
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Limpeza e entrega da obra | vb | 1 | 300 | 300 |  | 0
14.2 | Puxadores em aço inox das esquadrias em pele de vidro cfe projeto arquitetônico | Par | 6 | 444.5 | 2667 |  | 0
14.3 | Execução de jardineiras em alvenaria de 1/2 vez, com impermeabilização, dreno ,tubo de queda,laje, colchão de brita(completa) | m² | 20 | 185 | 3700 |  | 0
14.4 | Plantio de grama inclusive fornecimento | m² | 200 | 9.54 | 1908 |  | 0
14.5 | Aterro vegetal | m³ | 60 | 48.52 | 2911.2 |  | 0
14.6 | Impermeabilização da Laje de Coberta, com manta de 4.00 mm estruturada com véu de poliester classe 3. O primer deve ser base solvente. Conforme detalhes e especificações fornecidas. | m² | 749.37 | 50.97 | 38195.3889 |  | 0
14.7 | Proteção Mecânica com argamassa, com argamassa de areia e cimento no traço 1:4, com 2,50 centímetros de espessura , com juntas preenchidas com asfalto polimérico, conforme detalhes e especificações. | m² | 749.37 | 15.98 | 11974.9326 |  | 0
14.8 | Divisória em vidro temperado de 6mm incolor c/ película branca, montantes seção quadrada(0,05x0,05) em madeira ipê com verniz fosco inclusive porta de giro completa conforme projeto-sala de reunião | Vb | 1 | 5795 | 5795 |  | 0
| SUBTOTAL AMPLIAÇÃO (A) |  |  |  | 2630957.6755 |  | 0
B | RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE
15.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
15.1 | Remoção do revestimento em ardósia da fonte | m² | 43.4 | 9.38 | 407.092 |  | 0
15.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez incluindo revestimento. | m² | 20 | 4.83 | 96.6 |  | 0
15.3 | Demolição de Muro | m² | 150 | 3.06 | 459 |  | 0
15.4 | Retirada de corrimão | m | 49.6 | 2.9 | 143.84 |  | 0
16.0 | COBERTA
16.1 | Revisão de coberta, calha de Fibra de Vidro e impermeabilização incluindo substituição de telhas, recuperação total de calhas bem como acessórios de fixação | Vb | 1 | 5000 | 5000 |  | 0
17.0 | FORRO DE GESSO
17.1 | Demolição de Forro de Gesso com Bota Fora | m² | 172.7 | 2.38 | 411.026 |  | 0
17.2 | Aplicação de Forro de Gesso | m² | 172.7 | 15.6 | 2694.12 |  | 0
18.0 | JUNTAS DE DILATAÇÃO
18.1 | Corte no Reboco de Juntas de Dilatação com 1,20 centímetros de espessura, com profundidade até encontrar o tijolo ou viga metálica, de acordo com detalhes fornecidos pela Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba. | m | 240 | 25.55 | 6132 |  | 0
18.2 | Aplicação e Fornecimento do selante nas juntas de Dilatação. Este selante deve ser aplicado conforme as especificações e detalhes fornecidos pelo setor de Engenharia do Ministério Público do Estado da Paraíba. | m | 350 | 20.72 | 7252 |  | 0
19.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
19.1 | Limpeza dos Reservatórios Inferior e Superior | vb | 1 | 1000 | 1000 |  | 0
19.2 | Fornec. e inst. de torneira para lavatório, em metal cromado,padrão normal | und | 16 | 49.79 | 796.64 |  | 0
19.3 | Revisão hidráulica com substituição de acessórios ( engates, sifão, válvulas, reparos, registros, …) | vb | 1 | 900 | 900 |  | 0
19.4 | Caixas Sifonadas de 100mm. Fornecimento e Aplicação. | und | 3 | 35.2 | 105.6 |  | 0
19.5 | Caixas Sifonadas de 150mm. Fornecimento e Aplicação. | und | 3 | 35.2 | 105.6 |  | 0
19.6 | Fornec. e inst.de ducha higiênica, com registro de pressão cromado | und | 4 | 50.62 | 202.48 |  | 0
20.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICAS/LÓGICA/ CLIMATIZAÇÃO, EXECUTADA CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS.
20.1 | GERAL
20.1.1 | Checagem dos bordos dos Quadros elétricos, com reaperto. | vb | 1 | 300 | 300 |  | 0
20.1.2 | Checagem e Balanceamento dos circuitos elétricos, de forma a evitar defasagem de mais de 20% entre fases. Esta verificação deve ser executada após a execução da nova edificação e entrada em carga da mesma. | vb | 1 | 350 | 350 |  | 0
20.1.3 | Remoção e religação da rede de Lógica da Edificação Existente com o novo sistema integrado. | vb | 1 | 500 | 500 |  | 0
20.2 | PONTO DE LUZ
20.2.1 | Relocação de pontos de luz inclusive interruptores | vb | 1 | 300 | 300 |  | 0
20.3 | PONTOS DE TOMADAS, FONE/LAN
20.3.1 | Pto. tomada especial, sistema X, F+N+T, 220V, 10A,300W, novo padrão brasileiro segundo NBR 14136 inclusive REDE ,na parede ou divisória. Padrão de referência: Pial ref. 675060 ou equivalente técnico | und | 14 | 38.7 | 541.8 |  | 0
20.3.2 | Ponto de cabeamento estruturado sistema X novo tomada rj 45, com eletroduto rígido inclusive conexões com cabo UTP MULTIPLAN CAT5e -fornecimento e instalação. Incluindo tomada RJ. Padrão de referência: Pial ref.: 675018 ou equivalente técnico | und | 14 | 135.48 | 1896.72 |  | 0
20.3.3 | Pto. de telefone, sistema X novo tomada RJ , inclusive rede..Padrão de referência: Pial ref.: 675017ou equivalente técnico | und | 4 | 77.47 | 309.88 |  | 0
20.4 | Canaleta e eletroduto
20.4.1 | Canaleta 50x20, sistema X, na cor branca com textura lisa, inclusive conexões (cotovelo interno, externo e 90º, derivação, luva) com material termoplástico autoextinguivel. Padrão de referência: Pial ou equivalente técnico | m | 45 | 17.48 | 786.6 |  | 0
20.4.2 | Tampa de extremidade. Padrão de referência: Pial ou equivalente técnico | ud | 15 | 6.2 | 93 |  | 0
20.4.3 | Acoplador para canaleta 50x20. Padrão de referência: Pial ou equivalente técnico | ud | 32 | 11.85 | 379.2 |  | 0
20.4.4 | Eletroduto de PVC rígido com tamanho nominal 25mm | m | 48 | 5.07 | 243.36 |  | 0
20.5 | CLIMATIZAÇÃO(Tubulação de Cobre e Rede Elétrica)
20.5.1 | Retirada de ponto de split | Und. | 2 | 15 | 30 |  | 0
20.5.2 | Relocação de split de 18.000 btus com desinstalação e instalação da máquina | Und. | 1 | 368.4 | 368.4 |  | 0
20.5.3 | Relocação de split de 24.000 btus com desinstalação e instalação da máquina | Und. | 1 | 376.15 | 376.15 |  | 0
20.5.4 | Relocação de split no entreforro dutada de 36.000 btus inclusive dutos | Und. | 1 | 960 | 960 |  | 0
20.5.5 | Relocação de split no entreforro dutada de 48.000 btus inclusive dutos | Und. | 1 | 2880 | 2880 |  | 0
20.5.6 | Ponto em rede PVC embutida/entre forro 2x4.0mm² + T 4 mm2 1,0KV D 1 1/2". | Und. | 2 | 145.83 | 291.66 |  | 0
20.5.7 | Fornecimento e instalação de duto de 45x15 em chapa galvanizada #24 isolado termicamente com lã de vidro | m | 4 | 220 | 880 |  | 0
20.5.8 | Instalação de ponto de split's 12.000 btus/h , inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 20,00 metros. | und | 1 | 491.35 | 491.35 |  | 0
20.5.9 | Instalação de ponto de split's 18.000 btus/h , inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 20,00 metros. | und | 1 | 526.29 | 526.29 |  | 0
20.5.10 | Drenos das splits com isolamento térmico | und | 4 | 95 | 380 |  | 0
21.0 | PINTURA
21.1 | Pintura lavável a base de PVA em superfície horizontal com retoques de emassamento, executada em 02 demãos | m² | 1458 | 8.9 | 12976.2 |  | 0
21.2 | Pintura lavável a base de PVA em paredes internas com retoques de emassamento, executada em 02 demãos. | m² | 889.1 | 8.1 | 7201.71 |  | 0
21.3 | Pintura lavável a base de PVA com textura acrílica em paredes externas sem emassamento, executada em 02 demãos | m² | 1076.54 | 13.92 | 14985.4368 |  | 0
21.4 | Pintura lavável a base de PVA em paredes externas sem emassamento, executada em 02 demãos | m² | 264.6 | 8.68 | 2296.728 |  | 0
21.5 | Pintura esmalte sintético em superfície metálica, com 2 demãos, inclusive 2 demãos de anti-corrosivo | m² | 29.9 | 11.84 | 354.016 |  | 0
22.0 | DIVERSOS
22.1 | Muro de contorno(PARCIAL) com alvenaria de pedra, embasamento, alvenaria de 1/2 vez tijolo 8 furos chapiscado rebocado e pintura em pva externa sem emassamento h=2,00 M. | m | 75 | 216.78 | 16258.5 |  | 0
22.2 | Revisão de calçada em pedra granítica serrada | Vb | 1 | 200 | 200 |  | 0
22.3 | Corrimão em tubo de aço de 11/2”, 11/4” e barras de 3/4”, pintura em esmalte sintético preto fosco, com chumbamento, (Rampa e escada de acesso) - conforme projeto arquitetônico | m | 49.6 | 125.04 | 6201.984 |  | 0
22.4 | Impermeabilização da fonte, com manta de 3.00 mm estruturada com véu de poliester classe 3. O primer deve ser base solvente. Conforme detalhes e especificações fornecidas. | m² | 43.4 | 42.44 | 1841.896 |  | 0
22.5 | Revisão de esquadrias, com substituição de acessórios ( reposição de ferragens, fechos, braços danificados, ferrolhos das portas wc) – inclusive estanqueidade | Vb | 1 | 2500 | 2500 |  | 0
22.6 | Revestimento em pedra ardósia e=1,5cm padrão existente- fonte | m² | 43.4 | 43.34 | 1880.956 |  | 0
| SUBTOTAL RECUPERAÇÃO (B) |  |  |  | 105287.8348 |  | 0
| TOTAL GERAL (A+B) |  |  |  | 2736245.5103 |  | 0
| RESUMO | PREÇO |  | PREÇO PROPOSTO
| SUBTOTAL AMPLIAÇÃO (R$) | 2630957.6755 |  | 0
| SUBTOTAL RECUPERAÇÃO (R$) | 105287.8348 |  | 0
| TOTAL(RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO)(R$) | 2736245.5103 |  | 0