## ORÇAMENTO JACARAÚ
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JACARAÚ/PB
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO |  | PREÇO PROPOSTO
| OBRA/SERVIÇO |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1.0 | INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | Licença, Taxas , Habite-se, Placa e aprovação do projeto inclusive Energisa. | vb | 1 | 3700 | 3700 |  | 0
1.2 | Projeto Estrutural Executivo/ Us Built | vb | 1 | 4000 | 4000 |  | 0
1.3 | Abrigo provisório c/ alojamento c/ cobertura em telhas canal , paredes, portas e janelas e piso cimentado. Portão para acesso de materiais e pessoal. Deve contemplar todas as exigências das Normas de Segurança do Trabalho. | vb | 1 | 3000 | 3000 |  | 0
1.4 | Tapume de chapa madeira compensada Tipo Resinada. | m² | 16 | 58.43 | 934.88 |  | 0
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Locação da obra e nivelamento do terreno | m² | 168 | 5.96 | 1001.28 |  | 0
2.2 | Limpeza manual do terreno | m² | 169.6 | 1.46 | 247.616 |  | 0
2.3 | Demolição de alvenaria | m² | 52 | 2.2 | 114.4 |  | 0
2.4 | Transporte Material(Bota Fora) | m³ | 10.14 | 12.89 | 130.7046 |  | 0
3.0 | MOVIMENTO DE TERRAS
3.1 | Escavação manual de Valas em material de qualquer categoria, exceto rocha até 2,00m, cfe projeto e especificações. | m3 | 48.18 | 19.39 | 934.2102 |  | 0
4.0 | FUNDAÇÃO
4.1 | Alvenaria em pedra granítica argamassada de cimento e areia, no traço 1:4, com aquisição de pedra p/ fundação, cfe especificações | m³ | 28.74 | 242.79 | 6977.7846 |  | 0
4.2 | Aterro do caixão com aquisição de material apiloado em camada de 20cm (areia) | m³ | 67.84 | 52.67 | 3573.1328 |  | 0
4.3 | Reaterro das sapatas sem aquisição de material. | m³ | 76.68 | 12.83 | 983.8044 |  | 0
5.0 | ESTRUTURA
5.1 | Concreto armado p/ pilares com aproveitamento de forma 3 vezes c/ betoneira,Fck=25Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com fôrma de maderit resinado. | m3 | 5.62 | 1757.04 | 9874.5648 |  | 0
5.2 | Concreto armado para radier, com aproveitamento de forma de 2 vezes, com betoneira, fck=25 Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com fôrma de maderit resinado. | m3 | 4.79 | 882.22 | 4225.8338 |  | 0
5.3 | Concreto armado p/ sapata com aprov. de forma de 2 vezes c/ betoneira,Fck=25mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento | m² | 4.32 | 703.05 | 3037.176 |  | 0
5.4 | Concreto magro com espessura de 7,00 cm, traço 1:4:8, com betoneira, com areia gossa e brita 19, com lançamento e aplicação. | m³ | 3.78 | 249.56 | 943.3368 |  | 0
5.5 | Concreto armado para vigas, com aproveitamento de forma de 2 vezes, com betoneira, fck=25 Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com fôrma de maderit resinado. | m3 | 6.6 | 1757.04 | 11596.464 |  | 0
5.6 | Concreto armado para cinta/vergas e contra verga, com aproveitamento de forma de 2 vezes, com betoneira, fck=20 Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com fôrma de maderit resinado. | m³ | 3.1 | 1227.98 | 3806.738 |  | 0
5.7 | Concreto armado para pérgulas, com aproveitamento de forma de 2 vezes, com betoneira, fck=20mpa, cfe especificações. Fornecimento e lançamento. | m³ | 1.31 | 1227.98 | 1608.6538 |  | 0
5.8 | Concreto Armado Aparente, para Laje com Fck >=25 Mpa, com fôrma em chapa de madeira compensada plastificada com aproveitamento de 2 vezes, com preparo em betoneira. Fornecimento e lançamento. | m³ | 1.61 | 1285.87 | 2070.2507 |  | 0
5.9 | Laje pré- moldada para coberta 120 kgf/ m² , com espessura de 10 cm,conforme detalhe e especificações. Inclue fornecimento de concreto FCK>=25mpa. | m² | 121.34 | 61.99 | 7521.8666 |  | 0
6.0 | ELEVAÇÃO
6.1 | Alvenaria 1/2vez c/verga/contra-verga, cantoneira metálica e tela eletrosoldada, tijolos 8 furos, Traço:1:2:8(cimento,cal,areia), cfe especificações. | m2 | 362.26 | 25.84 | 9360.7984 |  | 0
6.2 | Alvenaria 1vez, com tijolos 8 furos, (embasamento) - 1:2:8(cimento:cal:areia) | m² | 29.93 | 47.13 | 1410.6009 |  | 0
7.0 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | Laje de impermeabilização e=0,08m - 1:4:8 (cimento,areia,brita calcárea). | m² | 142.67 | 26 | 3709.42 |  | 0
7.2 | Piso cimentado áspero 1:4.(Proteção Mecânica das Lajes impermeabilizadas) | m² | 267.42 | 15.98 | 4273.3716 |  | 0
7.3 | Piso em cerâmica esmaltada, tipo A PEI V (50x50)cm, rejuntada , cfe especificações e assentada em argamassa colante AC II. | m² | 130.73 | 33.41 | 4367.6893 |  | 0
7.4 | Rodapé em cerâmica, tipo A, h=7cm, rejuntado, cfe detalhe e especificações. | m | 81.16 | 11.56 | 938.2096 |  | 0
7.5 | Pavimentação em Paralelo sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de areia e cimento no traço 1:3, com fornecimento da pedra, aplicado no estacionamento interno. | m² | 32 | 32.93 | 1053.76 |  | 0
7.6 | Meio fio granítico rejuntado com argamassa 1:3(cimento/areia). Fornecimento e Aplicação. | m | 16 | 14.58 | 233.28 |  | 0
7.7 | Revestimento em mármore travertino acabamento levigado assentado em argamassa mista de cimento ,cal e areia no traço 1:1:4. Rampa/linha guia/Piso Projeção da Marquise/Contorno Mastros. | m² | 12.42 | 302 | 3750.84 |  | 0
7.8 | Piso Tátil Emborrachado 0,30 X 0,30. cor preta. | m | 3.5 | 41.56 | 145.46 |  | 0
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco de aderência para superf. Vertical -1:3 (cimento,areia), cfe especificações. | m² | 628.48 | 2.78 | 1747.1744 |  | 0
8.2 | Emboço para assentamento cerâmico/marmore - 1:2:8 (cimento,cal:areia), cfe especificações. Interno e Externo. | m2 | 75.51 | 11.37 | 858.5487 |  | 0
8.3 | Massa única interna e externa (reboco) - 1:2:8 (cimento,cal,areia), cfe especificações- superf. vertical | m² | 564.52 | 12.56 | 7090.3712 |  | 0
8.4 | Revestimento em superfície vertical, em cerâmica tipo A PEI IV E V, dimensões aproximadas: 10x10 cm, assentada com argamassa colante e rejuntada, cfe especificações, para wc's , copa. | m² | 60.57 | 28.6 | 1732.302 |  | 0
8.5 | Revestimento em mármore travertino acabamento Polido assentado em argamassa colante adequada para pedras naturais. Fachada. | m² | 13.82 | 302 | 4173.64 |  | 0
8.6 | Forro em gesso com placas pre-moldadas com 12MM de espessura central e 30MM nas bordas , de 0,60Mx0,60M de encaixe, presas em tiro ar comprimido c/ tirante de arame galvanizado, com aplicação de cantoneira (Fornecimento e colocação ) | m² | 95.15 | 18.16 | 1727.924 |  | 0
9.0 | COBERTA
9.1 | Impermeabilização de lajes, calha,jardineiras e coberturas com manta asfáltica pré - fabricada de 4mm estruturada com véu de poliester, inclusive imprimação com primer base solvente. | m² | 167.02 | 38.2 | 6380.164 |  | 0
9.2 | Impermeabilização com emulsão asfáltica em 3 demãos - Radier e Laje de impermeabilização, conforme detalhe fornecido. | m² | 189.56 | 5.56 | 1053.9536 |  | 0
9.3 | Impermeabilização com Argamassa Polimérica, Flexivel, a Base de cimento( branco) especiais com resina acrílica e aditivos minerais, aplicada em 3 camadas. Aplicada em Algeroz e parte Interna Platibanda. | m² | 58.13 | 32 | 1860.16 |  | 0
9.4 | Cobertura em Policarbonato Refletivo de 6,00 mm, com estrutura em Metalon de Alumínio, com calha e rufo. Área coberta 15,42 m², Rufo(0,10 X 0,35) com 13,25 metros e calha(0,15X25,0X0,23) com 10,25 metros. Vão até 2,50 m de largura, fixada em paredes nas laterais. Fornecimento e Instalação. Verificar Especificações. | m² | 15.42 | 287.5 | 4433.25 |  | 0
10.0 | ESQUADRIA
10.1 | Fornec. e colocação de Porta em madeira pré - fabricada lisa, revestida em laminado, com forra , alisares , dobradiças que propicie abertura para dentro e fora, inclusive fechadura , completa (0,9 x 2,10)m cfe especificação- inclusive pintura das forras em esmalte sintético.(Aplicada nos Banheiros). | und | 2 | 636.64 | 1273.28 |  | 0
10.2 | Fornec. e colocação de Porta em madeira pré - fabricada lisa, de correr, revestida em laminado, com forra , trilho, guia, alisares , dobradiças , inclusive fechadura , completa (0,9 x 2,10)m cfe especificação- inclusive pintura das forras em esmalte sintético. | und | 1 | 753.65 | 753.65 |  | 0
10.3 | Fornec. e colocação de Porta em madeira pré - fabricada lisa, revestida em laminado, com forra , alisares , dobradiças , inclusive fechadura , completa (0,9 x 2,10)m cfe especificação- inclusive pintura das forras em esmalte sintético. | und | 3 | 609.98 | 1829.94 |  | 0
10.4 | Fornec. e colocação de Porta em madeira pré - fabricada lisa, revestida em laminado, com forra , alisares , dobradiças inclusive fechadura , completa (0,70 x 2,10)m cfe especificação- inclusive pintura das forras em esmalte sintético | und | 1 | 573.36 | 573.36 |  | 0
10.5 | Fornecimento e aplicação de esquadria em alumínio anodizado branco, completa , assentada em contra-marco com argamassa cimento e areia 1:3. Janelas Tipo Maxim Ar ou boca de lobo. Conforme Detalhes e especificações. | m² | 14.47 | 337.78 | 4887.6766 |  | 0
10.6 | Vidro plano liso verde de 4mm, aplicado com EPDM para as janelas e Portas. | m² | 14.47 | 86.84 | 1256.5748 |  | 0
10.7 | Porta em vidro temperado Verde de 10mm ,com 2 folhas de (0,80 x 2,10) de correr, trilho, fechadura de cilindro e guias, puxadores em Inox e ferragens , (1,60 x 2,10)m – (fornecimento e instalação)(Entrada Auditório). | vb | 1 | 2274.98 | 2274.98 |  | 0
10.8 | Porta em vidro temperado Verde de 10mm ,com 2 folhas de (0,75 x 2,10)m de abrir, com molas, puxadores em Inox e ferragens , (1,50 x 2,10)m – (fornecimento e instalação)(Entrada Promotoria). | vb | 1 | 2231.64 | 2231.64 |  | 0
10.9 | Vidro Temperado verde de 10 mm(Painel), com ferragens(suporte de canto e centro).Fornecimento e Instalação. Paineis da Entrada da Promotoria: 02 unidades(1,00X2,40)m e 02 unidades (0,75X0,30)m . Paineis de Entrada Auditório: 02 unidades (0,80X2,10)m. | m² | 8.67 | 290.98 | 2522.7966 |  | 0
10.10 | Porta em vidro temperado Verde de 10mm ,com 1 folhas de (0,90 x 2,10)m de abrir, mola, puxadores em Inox e ferragens , painel fixo de (0,6x2,10)m e bandeira fixa de (1,50x0,34)m – (fornecimento e instalação)(acesso corredor). | vb | 1 | 1727.5 | 1727.5 |  | 0
10.11 | Fornecimento e aplicação de grade de proteção em ferro, para janelas, inclusive porta de entrada e porta entre a pérgula e jardim interno com fechadura de cilindro , com barra chata em seu contorno e travejamento intermediário de 1/8"x3/4”, barras lisas verticais de Ø 1/2" , com aplicação de duas demãos de zarcão e esmalte sintético. Conforme especificação e detalhes. | m² | 24.39 | 173.58 | 4233.6162 |  | 0
11.0 | PINTURA.
11.1 | Pintura lavável a base de PVA em paredes internas com emassamento, executada em 02 demãos. | m2 | 251.91 | 13.21 | 3327.7311 |  | 0
11.2 | Pintura lavável a base de PVA com textura acrílica em paredes externas sem emassamento, executada em 02 demãos. | m² | 314.78 | 14.03 | 4416.3634 |  | 0
11.3 | Pintura lavável a base de PVA em superfície horizontal, com aplicação de fundo nivelador para forro de gesso, com emassamento, executada em 02 demãos. | m² | 118.52 | 14.62 | 1732.7624 |  | 0
11.4 | Pintura com tinta acrílica sobre piso executada em 03 demãos. | m² | 167.02 | 16.78 | 2802.5956 |  | 0
11.5 | Pintura esmalte sintético em superfície metálica, com 2 demãos, inclusive 2 demãos de anti-corrosivo . | m² | 24.39 | 11.92 | 290.7288
12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICAS/LÓGICA/ CLIMATIZAÇÃO/ HIDRO SANITARIAS EXECUTADA CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS.
12.1 | PONTO DE LUZ
12.1.1 | Pto. fluorescente completo, 2x32W em rede PVC embutida (adequação do projeto ao sistema de eficiência energética(procel- eletrobrás)com Luminária fluorescente de auto-rendimento, ERP)) | und | 20 | 258.91 | 5178.2 |  | 0
12.1.2 | Pto. fluorescente completo,2 x 20W em rede PVC , luminária de embutir (adequação do projeto ao sistema de eficiência energética(procel-eletrobrás)com Luminária fluorescente de auto-rendimento, ERP)) | und | 3 | 202.93 | 608.79 |  | 0
12.1.3 | Pto. fluorescente completo,2 x 20W em rede PVC com luminária de sobrepor (adequação do projeto ao sistema de eficiência energética(procel-eletrobrás)com Luminária fluorescente de auto-rendimento, ERP)) | und | 3 | 210.13 | 630.39 |  | 0
12.1.4 | Refletor com lâmpada de vapor de mercúrio para área externa de 300 W, fornecimento e instalação. | und | 1 | 138.6 | 138.6 |  | 0
12.1.5 | Luminária tipo tartaruga em alumínio para jardins parques com lâmpada de 100w completa | und | 2 | 55.57 | 111.14 |  | 0
12.1.6 | Pto. de luz completo,com luminária plafon branco 30cmx30cm, 2 lâmpadas eletrônicas de 20W em rede PVC embutida – SOBREPOR | und | 4 | 287.28 | 1149.12 |  | 0
12.2 | PONTOS DE INTERRUPTOR, TOMADAS, FONE/LAN.
12.2.1 | Pto. tomada simples F+N+T, 220V, 5A,100w novo padrão brasileiro segundo NBR 14136 inclusive REDE ,na parede/entre forro. | und | 8 | 74.53 | 596.24 |  | 0
12.2.2 | Pto. tomada especial F+N+T, 220V, 10A,300W, novo padrão brasileiro segundo NBR 14136 inclusive REDE ,na parede /entre forros. | und | 12 | 89.29 | 1071.48 |  | 0
12.2.3 | Pto. tomada especial F+N+T, 220V, 10A,600W, novo padrão brasileiro segundo NBR 14136 inclusive REDE ,na parede /entre forros. | und | 1 | 89.29 | 89.29 |  | 0
12.2.4 | Pto. tomada simples F+N+T, 20 A, 220V,2000w novo padrão brasileiro segundo NBR 14136 inclusive REDE ,na parede /entre forros. | und | 1 | 152.64 | 152.64 |  | 0
12.2.5 | Ponto de cabeamento estruturado com cabo UTP GIGALAN CAT6 fornecimento e instalação. Incluindo tomada RJ, caixa 4X2 e espelho. | und | 15 | 114.58 | 1718.7 |  | 0
12.2.6 | Fornec. e instal. de interruptores com uma secção | und | 5 | 7 | 35 |  | 0
12.2.7 | Fornec. e instal. De Interruptores com duas secção | und | 4 | 9.49 | 37.96 |  | 0
12.2.8 | Fornec. e instal. De Interruptores tree-way | und | 2 | 8.88 | 17.76 |  | 0
12.2.9 | Fornec. e instal. De Interruptores four way. | und | 1 | 8.88 | 8.88 |  | 0
12.2.10 | Caixa de passagem metálica com tampa 15X15X8 cm, fornecimento e instalação | und | 10 | 21.04 | 210.4 |  | 0
12.2.11 | Caixa de passagem metálica com tampa 20X20X10 cm, fornecimento e instalação | und | 5 | 35.83 | 179.15 |  | 0
12.2.12 | Caixa de passagem em alvenaria 1/2 com revestida internamente com cimento e areia ,traço 1: 3 c/ tampa- cfe projeto e especificações. | und | 2 | 58.52 | 117.04 |  | 0
12.3 | Quadros Elétrico / Fone / Lan
12.3.1 | Quadro distribuição, trifásico de 100 amperes, com barramento +DR, barra de neutro e terra, com disjuntor geral e até 24 disjuntores. Fornecimento e instalação. | ud | 1 | 815.06 | 815.06 |  | 0
12.3.2 | DG fone nº 3 completo, inclusive entrada com caixas e eletroduto. | und | 1 | 584.6 | 584.6 |  | 0
12.3.3 | Central Fone PABX 2/8 Ramais ( aquisição, instalação e programação) | und | 1 | 1260 | 1260 |  | 0
12.4 | FONE/LAN
12.4.1 | Fornecimento, instalação de Gabinete Rack 19" de 20 U x670mm fechado, com portas de vidro e suportes verticais passa cabo laterais e superior. | ud | 1 | 1878.5 | 1878.5 |  | 0
12.4.2 | Organizador de cabos de 1U fechado. | ud | 4 | 38.62 | 154.48 |  | 0
12.4.3 | Frente falsa 19” 1U. | ud | 8 | 14.36 | 114.88 |  | 0
12.4.4 | Bandeja extraível 1Ux500mm cfe especificação. |  | 3 | 117.18 | 351.54 |  | 0
12.4.5 | Fornecimento e instalação Régua para 8 tomadas 2P+T . | ud | 1 | 133.25 | 133.25 |  | 0
12.4.6 | Patch panel 24 posições categoria 6, pinagem T568A, padrão 19". | ud | 3 | 695.7 | 2087.1 |  | 0
12.4.7 | Patch cord gigalan, categoria 6 , pinagem T568A com 2,5 m. (azul). | ud | 18 | 22.8 | 410.4 |  | 0
12.4.8 | Patch cord gigalan, categoria 6 , pinagem T568A com 1,5 m. (vermelho). | ud | 6 | 19.12 | 114.72 |  | 0
12.4.9 | Velcro fita dupla face preto ou azul, 20mmx3,0m | rl | 2 | 18 | 36 |  | 0
12.4.10 | Kit Porca Gaiola com parafusos-M5-inox. | ud | 200 | 0.94 | 188 |  | 0
12.4.11 | Abraçadeiras Hellerman T-50. | ud | 20 | 0.11 | 2.2 |  | 0
12.4.12 | Etiqueta Brother branca com 12mm largura, comprimento de 8 metros. | rl | 5 | 60.71 | 303.55 |  | 0
12.4.13 | Certificação do cabeamento metálico. | ud | 15 | 20 | 300 |  | 0
12.4.14 | Kit ventilação forçada para teto rack com 4 ventiladores. | ud | 1 | 662.62 | 662.62 |  | 0
12.4.15 | Eletroduto de PVC rígido com tamanho nominal 25mm inclusive conexões- fornecimento e instalação. | m | 40 | 5.07 | 202.8 |  | 0
12.4.16 | Eletroduto de PVC rígido com tamanho nominal 32mm inclusive conexões- fornecimento e instalação. | m | 15 | 7.65 | 114.75 |  | 0
12.4.17 | Eletroduto de PVC rígido com tamanho nominal 40mm inclusive conexões- fornecimento e instalação. | m | 10 | 13.85 | 138.5 |  | 0
12.5 | CLIMATIZAÇÃO(Tubulação de Cobre e Rede Elétrica)
12.5.1 | Ponto PVC embutida/entre forro 2x2.5mm² + T 2,5 mm2 1,0 KV D 3/4" . Ponto Elétrico Climatização Recepção e cartório. | und | 2 | 97.45 | 194.9 |  | 0
12.5.2 | Ponto PVC embutida/entre forro 3x2.5mm² + T 2,5 mm2 1,0 KV D 3/4" . Ponto Elétrico Climatização Área de Vivência. | und | 1 | 114.13 | 114.13 |  | 0
12.5.3 | Ponto PVC embutida/entre forro 2x4.0mm² + T 4 mm2 1,0KV D 1 1/2". Ponto elétrico climatização: Gabinete Promotor , auditório. | und | 2 | 106.45 | 212.9 |  | 0
12.5.4 | Instalação de ponto de split's 9.000 btus/h , inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora . Recepção e Cartório. | und | 2 | 491.35 | 982.7 |  | 0
12.5.5 | Instalação de ponto de split's 18.000 btus/h , inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora. Gabinete Promotor. | und | 1 | 526.29 | 526.29 |  | 0
12.5.6 | Instalação de ponto de split's 24.000 btus/h , inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora. Auditório. | und | 1 | 537.35 | 537.35 |  | 0
12.5.7 | Instalação de ponto de split's 36.000 btus/h , inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora. Área de Vivência. | und | 1 | 600.67 | 600.67 |  | 0
12.5.8 | Drenos das split's com isolamento térmico. | und | 5 | 95 | 475 |  | 0
12.6 | Suprimento
12.6.1 | Poste concreto DT 5/7-150 | und | 1 | 280.95 | 280.95 |  | 0
12.6.2 | Medição trifásica completo, com Rede 4x6mm2, XLPL/Epr em Fr.Gv.32mm, (eletrodutos, conexões, arruelas, cabeçote, bucha de alumínio, conectores, presilhas, disjuntor, caixa em aço padrão Energisa). com fornecimento e instalação. | und | 1 | 678.56 | 678.56 |  | 0
12.6.3 | Rede 4x6mm2, XLPL/Epr em Elet. Pvc rígido 32mm | m | 17 | 35.9 | 610.3 |  | 0
12.6.4 | Sistema de aterramento completo. Todo sistema elétrico. | und | 1 | 763.13 | 763.13 |  | 0
12.7 | INST. HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E AGUAS PLUVIAIS, EXECUTADAS CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS DAS CONCESSIONÁRIAS
12.7.1 | Tubulação em PVC c/ conexões/rasgos/cortes com broca de vídea/fixação com suportes tipo barra roscável e abraçadeiras.
12.7.1.1 | Tubo PVC Rígido Soldável de 40mm | m | 12 | 19.33 | 231.96 |  | 0
12.7.1.2 | Tubo PVC Rígido Soldável de 32 mm | m | 5.7 | 15.5 | 88.35 |  | 0
12.7.1.3 | Tubo PVC Rígido Soldável de 25 mm | m | 26.45 | 10.26 | 271.377 |  | 0
12.7.2 | Registros
12.7.2.1 | Registro de Gaveta de 1 ¼" | und | 2 | 46.88 | 93.76 |  | 0
12.7.3 | Esgoto/água pluvial
12.7.3.1 | Tubulação em PVC c/ conexões/rasgos/cortes com broca de vídea/fixação com suportes tipo barra roscável e abraçadeiras.
12.7.3.1.1 | Tubo de 150 mm. | m | 10 | 56.87 | 568.7 |  | 0
12.7.3.1.2 | Tubo de 100 mm. | m | 60.9 | 30.19 | 1838.571 |  | 0
12.7.3.1.3 | Tubo de 75mm. | m | 15.6 | 28 | 436.8 |  | 0
12.7.3.1.4 | Tubo de 50 mm. | m | 11 | 20.75 | 228.25 |  | 0
12.7.3.1.5 | Tubo de 40 mm. | m | 4.7 | 14.75 | 69.325 |  | 0
12.7.3.2 | Caixas e ralos. Fornecimento e Instalação.
12.7.3.2.1 | Caixas sifonadas. | und | 3 | 25.48 | 76.44 |  | 0
12.7.3.2.2 | Ralo semi-esférico tipo abacaxi 75mm com grelha para quedas de águas pluviais. | und | 15 | 12.35 | 185.25 |  | 0
12.7.3.2.3 | Fossa séptica com sumidoro e capacidade para 10 pessoas. Escavação, construção e dimensionamento. | und | 1 | 1906.68 | 1906.68 |  | 0
12.8 | Acessórios
12.8.1 | Bacia sanitária na cor branca apropriada para PNE com caixa embutida e abertura frontal com acionamento em aço inox, instalada, incl. Assento sanitário emborrachado com tampa para PNE ( WC PNE) | und | 2 | 707.86 | 1415.72 |  | 0
12.8.2 | Cuba em aço inox c/instalacao completa, inclusive sifão e válvula americana . | und | 1 | 326.62 | 326.62 |  | 0
12.8.3 | Balcão com tampo de granito, revestido internamente com cerâmica, c/portinhola revestida em laminado , respaldo e texteira. Aplicado na Cozinha. | m | 2 | 612.61 | 1225.22 |  | 0
12.8.4 | Lavatório (48cmx39cm) em louça branca com coluna suspensa inclusive, válvula e sifão WC. PNE. | und | 2 | 277.51 | 555.02 |  | 0
12.8.5 | Caixa de gordura em alvenaria 1/2 com revestida internamente com cimento e areia ,traço 1: 3 c/ tampa - cfe projeto | und | 1 | 40.92 | 40.92 |  | 0
12.8.6 | Caixa de passagem em alvenaria 1/2 com revestida internamente com cimento e areia ,traço 1: 3 c/ tampa- cfe projeto | und | 2 | 92.22 | 184.44 |  | 0
12.8.7 | Caixa coletora de águas pluviais c/ tampa(cx de areia) -cfe projeto | und | 2 | 92.22 | 184.44 |  | 0
12.8.8 | Fornec. e inst. de torneira para lavatório com fechamento automático, em metal cromado,padrão normal | und | 2 | 161.42 | 322.84 |  | 0
12.8.9 | Fornec. e inst. de torneira para cozinha, em metal cromado, padrão normal. | und | 1 | 44.35 | 44.35 |  | 0
12.8.10 | Fornec. e inst.de ducha higiênica, com registro de pressão cromado. | und | 2 | 47.33 | 94.66 |  | 0
12.8.11 | Fornec. E inst. de caixa d'agua de fibra de vidro com capacidade para 1000l completa (registros,bóias e tubulação). | und | 1 | 445.52 | 445.52 |  | 0
12.8.12 | Fornec. e inst. de registro de gaveta 25mm, metálico com canopla | und | 3 | 50.02 | 150.06 |  | 0
12.8.13 | Bancada em mármore travertino polido com 40cm de largura com texteira de 10cm em todo o seu perímetro (cartório) | m² | 0.77 | 302 | 232.54 |  | 0
13.0 | URBANIZAÇÃO
13.1 | Calçada de proteção largura 0,50m | m | 4.5 | 43.7 | 196.65 |  | 0
13.2 | Pavimentação em blocos intertravados de concreto, espessura 4,0cm fck 35 MPA, assentados sobre colchão de areia | m² | 9.6 | 32.27 | 309.792 |  | 0
13.3 | Muro de contorno com alvenaria de pedra, embasamento, alvenaria de 1/2 vez tijolo 8 furos chapiscado rebocado e pintura em PVA externa sem emassamento h=2,0m – inclusive fundação de acordo com declividade. | m | 8.65 | 242.53 | 2097.8845 |  | 0
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Limpeza e entrega da obra. | m² | 140 | 4.18 | 585.2 |  | 0
14.2 | Puxadores para as portas dos wcs deficientes , projeto arquitetônico. | par | 2 | 250 | 500 |  | 0
14.3 | Corrimão em tubo de aço de 11/2”, barras verticais de 11/2” barras de5/8”, pintura em esmalte sintético branco, com chumbamento, (Rampa de acesso) - inclusive anéis de borracha - conforme projeto arquitetônico e NBR 9050. | m | 4.8 | 254.72 | 1222.656 |  | 0
14.4 | Barra de Apóio em tubo de aço inox de 11/4” , para apoio deficientes nos wcs, com chumbamento, conforme projeto arquitetônico . | m | 6 | 77.88 | 467.28 |  | 0
14.5 | Mastros para bandeira c/ tubo de ferro galvanizado de 2", inclusive a base revestida com mármore. | und | 3 | 417.37 | 1252.11 |  | 0
14.6 | Plantio de grama esmeralda em placas- inclusive fornecimento. | m² | 8 | 9.55 | 76.4 |  | 0
14.7 | Aterro vegetal. | m³ | 0.8 | 48.81 | 39.048 |  | 0
14.8 | Extintor manual de Água Pressurizada de 10 Lts, com disco de sinalização. | ud | 2 | 154.42 | 308.84 |  | 0
14.9 | Extintor manual de Pó Químico Seco de 04 Kgs, com disco de sinalização. | ud | 2 | 153.08 | 306.16 |  | 0
14.10 | Extintor manual de Gás Carbônico de 06 Kgs, com disco de sinalização. | ud | 2 | 490.2 | 980.4 |  | 0
14.11 | Porta toalha tipo haste. | ud | 1 | 30.36 | 30.36 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 214190.0138 |  | 0