## ORÇAMENTO CRUZ DO ESPIRITO SANT
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO |  | PREÇO PROPOSTO
| OBRA/SERVIÇO |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1.0 | INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | Licença, Taxas , Habite-se, Placa e aprovação do projeto inclusive Energisa. | vb | 1 | 1500 | 1500 |  | 0
1.2 | Projeto Estrutural Executivo/ Us Built. | vb | 1 | 3500 | 3500 |  | 0
1.3 | Projeto Elétrico Executivo/ Us Built. | vb | 1 | 1500 | 1500 |  | 0
1.4 | Abrigo provisório c/ alojamento c/ cobertura em telhas canal , paredes, portas e janelas e piso cimentado. Portão para acesso de materiais e pessoal. Deve contemplar todas as exigências das Normas de Segurança do Trabalho. | vb | 1 | 6200 | 6200 |  | 0
1.5 | Tapume em chapa de madeira. | m² | 95.5 | 36.06 | 3443.73 |  | 0
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Locação da obra e nivelamento do terreno. | m² | 196.65 | 6.19 | 1217.2635 |  | 0
2.2 | Limpeza manual do terreno. | m² | 204 | 1.93 | 393.72 |  | 0
2.3 | Bota fora | Vb | 1 | 800 | 800 |  | 0
3.0 | MOVIMENTO DE TERRAS
3.1 | Escavação manual de Valas em material de qualquer categoria, exceto rocha até 2,00m, cfe projeto e especificações. | m3 | 71.32 | 22.68 | 1617.5376 |  | 0
3.2 | Escavação manual em solo exceto rocha profundidade até 2,00m-corte no terreno | m³ | 106 | 15.48 | 1640.88 |  | 0
3.3 | Aterro com aquisição de material de 1ª categoria com espalhamento e compactação mecânica a 95% Proctor normal para aterro do caixão.(areia) | m³ | 47.56 | 41.57 | 1977.0692 |  | 0
4.0 | FUNDAÇÃO
4.1 | Alvenaria em pedra granítica argamassada de cimento e areia, no traço 1:4, com aquisição de pedra p/ fundação, cfe especificações | m³ | 28.12 | 292.56 | 8226.7872 |  | 0
4.2 | Reaterro das sapatas sem aquisição de material. | m³ | 43.2 | 13.16 | 568.512 |  | 0
4.3 | Muro de arrimo em pedra granítica argamassada no traço 1:3 (cimento:areia) – conforme especificação | m³ | 11.87 | 357.38 | 4242.1006 |  | 0
4.4 | Alvenaria Cintada para contenção de aterro. Alvenaria de 1 vez, com cintas de 0,19X0,19 metros, pilaretes de 0,19X0,19 metros, conforme detalhes e especificações fornecidas. | m² | 3.96 | 137.84 | 545.8464 |  | 0
4.5 | Bloco de Concreto Armado, excêntrico, para pilaretes da Contenção. Bloco a cada 4,00 metros. | m³ | 0.64 | 1222.24 | 782.2336 |  | 0
5.0 | ESTRUTURA
5.1 | Concreto armado p/ pilares com aproveitamento de forma 2 vezes c/ betoneira,Fck=25Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com fôrma de maderit resinado. | m3 | 5.43 | 1919.26 | 10421.5818 |  | 0
5.2 | Concreto armado para radier, com aproveitamento de forma de 2 vezes, com betoneira, fck=25 Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com fôrma de maderit resinado. | m3 | 4.69 | 1016.3 | 4766.447 |  | 0
5.3 | Concreto armado p/ sapata com aprov. de forma de 2 vezes c/ betoneira,Fck=25mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento | m³ | 3.67 | 862 | 3163.54 |  | 0
5.4 | Concreto magro com espessura de 7,00 cm, traço 1:4:8, com betoneira, com areia gossa e brita 19, com lançamento e aplicação. | m² | 28.8 | 30.55 | 879.84 |  | 0
5.5 | Concreto armado para vigas, com aproveitamento de forma de 2 vezes, com betoneira, fck=25 Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com fôrma de maderit resinado. | m3 | 6.78 | 1895.46 | 12851.2188 |  | 0
5.6 | Concreto armado para cinta/vergas/pilaretes platibanda e contra verga, com aproveitamento de forma de 2 vezes, com betoneira, fck=20 Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com fôrma de maderit resinado. | m³ | 2.47 | 1016.3 | 2510.261 |  | 0
5.7 | Concreto Armado para Laje maciça com Fck >=25 Mpa, com fôrma em chapa de madeira compensada plastificada com aproveitamento de 2 vezes, com preparo em betoneira. Fornecimento e lançamento. Laje Auditório/ Recepção/marquises/base caixa d`água. | m³ | 1.16 | 1420.8 | 1648.128 |  | 0
5.8 | Laje pré- moldada para coberta 120 kgf/ m² , com espessura de 10 cm,conforme detalhe e especificações. | m² | 109.7 | 59.88 | 6568.836 |  | 0
6.0 | ELEVAÇÃO
6.1 | Alvenaria 1/2vez c/verga/contra-verga, cantoneira metálica e tela eletrosoldada, tijolos 8 furos, Traço:1:2:8(cimento,cal,areia), cfe especificações. | m2 | 356.46 | 28.73 | 10241.0958 |  | 0
6.2 | Alvenaria 1vez, com tijolos 8 furos, (embasamento) - 1:2:8(cimento:cal:areia) | m² | 37.43 | 57.48 | 2151.4764 |  | 0
6.3 | Elemento vazado de concreto boca de lobo(33 cm X33 cm X 10 cm). | m² | 2.64 | 74.65 | 197.076 |  | 0
7.0 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | Laje de impermeabilização e=0,08m -Concreto 1:4:8 (cimento,areia,brita granítica). | m² | 118.91 | 34.56 | 4109.5296 |  | 0
7.2 | Piso cimentado áspero 1:4 e= 4,00cm- inclusive regularização e proteção mecânica da laje | m² | 357.57 | 19.57 | 6997.6449 |  | 0
7.3 | Piso em cerâmica esmaltada, tipo A PEI V (46x46)cm, rejuntada , cfe especificações e assentada em argamassa colante AC II. | m² | 104.6 | 38.05 | 3980.03 |  | 0
7.4 | Rodapé em cerâmica, tipo A, h=7cm, rejuntado, cfe detalhe e especificações. Mesma cerâmica do Piso,item 7.3. | m | 71 | 8.83 | 626.93 |  | 0
7.5 | Meio fio granítico rejuntado com argamassa 1:3(cimento/areia). Fornecimento e Aplicação. | m | 33.6 | 15.82 | 531.552 |  | 0
7.6 | Pavimentação em Blocos Intertravados de concreto, com espessura de 4,0 cm, adequado para estacionamento, assentado sobre colchão de areia. Fornecimento e Aplicação. | m² | 49.5 | 33.91 | 1678.545 |  | 0
7.7 | Revestimento em mármore travertino acabamento levigado assentado com argamassa colante AC III com dupla colagem. Conforme projeto e especificações | m² | 14.04 | 364.03 | 5110.9812 |  | 0
7.8 | Piso Tátil Emborrachado 0,30 X 0,30. cor preta – fornecimento e instalação. Cfe Projeto. | m | 3.5 | 48.5 | 169.75 |  | 0
7.9 | Pavimentação externa em revestimento tátil (33 x 33) cm, pre moldado de concreto. Cor natural - fornecimento e instalação. Cfe Projeto. Direcional e Alerta. | m | 3.7 | 32.23 | 119.251 |  | 0
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco de aderência para superf. Vertical -1:3 (cimento,areia), cfe especificações. | m² | 768.73 | 3.59 | 2759.7407 |  | 0
8.2 | Emboço para assentamento cerâmico - 1:2:8 (cimento,cal:areia), cfe especificações. Interno e Externo. | m2 | 352.17 | 16.28 | 5733.3276 |  | 0
8.3 | Massa única interna e externa (reboco) - 1:2:8 (cimento,cal,areia), cfe especificações- superf. vertical | m² | 330.8 | 16.9 | 5590.52 |  | 0
8.4 | Revestimento em superfície vertical, em cerâmica tipo A PEI IV E V, dimensões aproximadas: 7,5cm x 7,5 cm, assentada com argamassa colante e rejuntada, cfe especificações, para wc's , copa e revestimento externo | m² | 340.22 | 28.6 | 9730.292 |  | 0
8.5 | Revestimento vertical em mármore travertino nas fachadas assentado em argamassa colante ACIII. | m² | 12.95 | 364.03 | 4714.1885 |  | 0
8.6 | Forro em gesso com placas pre-moldadas com 12MM de espessura central e 30MM nas bordas , de 0,60Mx0,60M de encaixe, presas em tiro ar comprimido c/ tirante de arame galvanizado, com aplicação de cantoneira (Fornecimento e colocação ) | m² | 104.6 | 18.02 | 1884.892 |  | 0
8.7 | Impermeabilização com emulsão asfáltica em 3 demãos - Radier e Laje de impermeabilização, conforme detalhe fornecido. | m² | 366.57 | 6.82 | 2500.0074 |  | 0
9.0 | COBERTA
9.1 | Impermeabilização com Argamassa Polimérica, Flexível, a Base de cimento( branco) especiais com resina acrílica e aditivos minerais, aplicada em 3 camadas. Aplicada em Algeroz e parte Interna Platibanda. | m² | 67.42 | 52.13 | 3514.6046 |  | 0
9.2 | Impermeabilização de lajes, calha,jardineiras e coberturas com manta asfáltica pré - fabricada de 4mm estruturada com véu de poliester, inclusive imprimação com primer base solvente. | m² | 167.53 | 40.38 | 6764.8614 |  | 0
10.0 | ESQUADRIA
10.1 | Fornec. e colocação de Porta em madeira pré - fabricada lisa, revestida em laminado, com forra , alisares , dobradiças inclusive fechadura , completa (0,9 x 2,10)m cfe especificação- inclusive pintura das forras em esmalte sintético | und | 8 | 618.95 | 4951.6 |  | 0
10.2 | Fornec. e colocação de Porta em madeira pré - fabricada lisa, revestida em laminado, com forra , alisares , dobradiças inclusive fechadura , completa (0,7 x 2,10)m cfe especificação- inclusive pintura das forras em esmalte sintético | und | 2 | 566.42 | 1132.84 |  | 0
10.3 | Fornecimento e aplicação de esquadria em alumínio anodizado branco, completa , assentada em contra-marco com argamassa cimento e areia 1:3. Janelas Tipo Maxim Ar/correr, de acordo com as especificações. | m² | 11.32 | 343.32 | 3886.3824 |  | 0
10.4 | Fornecimento e aplicação de esquadria em alumínio anodizado branco, completa , assentada em contra-marco com argamassa cimento e areia 1:3. Portas de Giro, conforme projeto de arquitetura. | m² | 1.47 | 398.44 | 585.7068 |  | 0
10.5 | Vidro plano liso verde de 4mm para as janelas e Portas. | m² | 12.79 | 107.72 | 1377.7388 |  | 0
10.6 | Fornecimento e aplicação de grade de proteção em ferro inclusive porta de entrada de correr, conforme especificação. | m² | 21.16 | 222.62 | 4710.6392 |  | 0
10.7 | Porta em vidro temperado verde de 10mm , com 1 folhas de (0,90 x 2,10) de abrir, molas, puxadores e ferragens , painéis e bandeiras fixas- conforme projeto de arquitetura . (fornecimento e instalação) | vb | 1 | 3216.34 | 3216.34 |  | 0
10.8 | Mola hidráulica para Portas de Giro em alumínio. Fornecimento e Instalação. | und | 1 | 786.98 | 786.98 |  | 0
11.0 | PINTURA
11.1 | Pintura lavável a base de PVA em paredes internas e forro de gesso com emassamento, executada em 02 demãos. Deve ser aplicado o isolador para cada tipo de substrato. | m2 | 444.11 | 17.5 | 7771.925 |  | 0
11.2 | Pintura latex acrílica em paredes externas com emassamento, executada em 02 demãos. | m² | 11.23 | 24.73 | 277.7179 |  | 0
11.3 | Pintura esmalte sintético em superfície metálica, com 2 demãos, inclusive 2 demãos de anti-corrosivo | m² | 21.16 | 20.29 | 429.3364 |  | 0
11.4 | Pintura base acrílica para piso. A ser aplicado na proteção mecânica das áreas impermeabilizadas na coberta em 02 demãos. | m² | 119.33 | 7.51 | 896.1683 |  | 0
12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICAS/LÓGICA/ CLIMATIZAÇÃO/ HIDRO SANITARIAS EXECUTADA CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS.
12.1 | PONTO DE LUZ
12.1.1 | Pto. fluorescente completo, 2x32W em rede PVC embutida (adequação do projeto ao sistema de eficiência energética(procel- eletrobrás)com Luminária fluorescente de auto-rendimento, ERP)) | und | 11 | 282.33 | 3105.63 |  | 0
12.1.2 | Pto. fluorescente completo,2 x 20W em rede PVC embutida/sobrepor (adequação do projeto ao sistema de eficiência energética(procel-eletrobrás)com Luminária fluorescente de auto-rendimento, ERP)) | und | 15 | 226.35 | 3395.25 |  | 0
12.1.3 | Refletor com lâmpada de vapor de mercúrio para área externa de 250 W, fornecimento e instalação. | und | 4 | 170.23 | 680.92 |  | 0
12.1.4 | Luminária tipo arandela para jardins parques com lâmpada de 60w completa | und | 7 | 151.51 | 1060.57 |  | 0
12.2 | PONTOS DE INTERRUPTOR, TOMADAS, FONE/LAN.
12.2.1 | Pto. tomada simples F+N+T, 220V, 5A,100w novo padrão brasileiro segundo NBR 14136 inclusive REDE ,na parede. | und | 13 | 78.66 | 1022.58 |  | 0
12.2.2 | Pto. tomada especial F+N+T, 220V, 10A,300W, novo padrão brasileiro segundo NBR 14136 inclusive REDE ,na parede | und | 16 | 111.34 | 1781.44 |  | 0
12.2.3 | Ponto de cabeamento estruturado em eletroduto de pvc roscável, inclusive conexões com cabo UTP MULTIPLAN CAT 6-fornecimento e instalação. Incluindo tomada RJ, caixa 4X2 e espelho. | und | 15 | 161.74 | 2426.1 |  | 0
12.2.4 | Pto. tampa cega | und | 5 | 7.04 | 35.2 |  | 0
12.2.5 | Fornec. e instal. de interruptores com uma secção | und | 13 | 7.58 | 98.54 |  | 0
12.2.6 | Fornec. e instal. De Interruptores com duas secção | und | 1 | 10.31 | 10.31 |  | 0
12.2.7 | Fornec. e instal. De Interruptores com três secção | und | 1 | 13.39 | 13.39 |  | 0
12.2.8 | Caixa PVC com tampa 15X15X7,5 cm . | und | 10 | 11.72 | 117.2 |  | 0
12.2.9 | Caixa de passagem em alvenaria 1/2 com revestida internamente com cimento e areia ,traço 1: 3 c/ tampa- cfe projeto. Entrada de Corrente. | und | 2 | 82.59 | 165.18 |  | 0
12.2.10 | Eletrocalha em Ferro Galvanizada 50 X 25 mm, com fixação com cone jaqueta e barra roscável sobre perfil. Inclui o fornecimento, instalação, inclusive conexões( curvas, junções, suportes e flanges).(FONE/ LAN) | m | 15 | 40.5 | 607.5 |  | 0
12.3 | Quadros Elétrico / Fone / Lan.
12.3.1 | Quadro distribuição para 18 disjuntores, trifásico de 100 amperes, com barramento +DR, barra de neutro e terra, com disjuntor geral e até 15 disjuntores. Fornecimento e instalação. INTERRUPTORES E TOMADAS. | und | 1 | 850.85 | 850.85 |  | 0
12.3.2 | DG fone nº 3 completo, inclusive entrada com caixas e eletroduto. | und | 1 | 730.88 | 730.88 |  | 0
12.3.3 | Central Fone PABX automática 2/6 Ramais- fornecimento, instalação e programação. | und | 1 | 1200 | 1200 |  | 0
12.4 | FONE/LAN
12.4.1 | Fornecimento e instalação de Gabinete Rack 19" de 20 U fechado, com portas de vidro e suportes verticais passa cabo laterais e superior. | ud | 1 | 1956.29 | 1956.29 |  | 0
12.4.2 | Abraçadeira, tipo D 25mm. | ud | 10 | 0.89 | 8.9 |  | 0
12.4.3 | Guia de cabos horizontal de 1U fechado . | ud | 3 | 25.2 | 75.6 |  | 0
12.4.4 | Fornecimento e instalação Régua para 08 tomadas 2P+T . | ud | 1 | 127.28 | 127.28 |  | 0
12.4.5 | Patch panel 24 posições categoria 6, pinagem T568A, padrão 19". | ud | 3 | 558.74 | 1676.22 |  | 0
12.4.6 | Patch cable M8V categoria 6 , pinagem T568A com 2,5 m. (azul). | ud | 8 | 30.74 | 245.92 |  | 0
12.4.7 | Patch cable M8V categoria 6 , pinagem T568A com 1,5 m. (azul). | ud | 15 | 24.67 | 370.05 |  | 0
12.4.8 | Velcro preto ou azul. | rl | 1 | 16.63 | 16.63 |  | 0
12.4.9 | Porca Gaiola com parafusos. | ud | 40 | 1.19 | 47.6 |  | 0
12.4.10 | Abraçadeiras Hellerman T-50. | ud | 20 | 0.12 | 2.4 |  | 0
12.4.11 | Etiqueta Brother branca com 12mm largura. | rl | 1 | 54 | 54 |  | 0
12.4.12 | Certificação do cabeamento metálico. | ud | 15 | 25 | 375 |  | 0
12.4.13 | Fornecimento e instalação de bandeja para Rack 19”. | ud | 1 | 159.1 | 159.1 |  | 0
12.4.14 | Saída horizontal p/ eletroduto 25mm galvanizada a fogo conforme NBR 6323. | ud | 7 | 5.47 | 38.29 |  | 0
12.4.15 | Eletroduto de PVC rígido com tamanho nominal 25mm. | m | 40 | 6.54 | 261.6 |  | 0
12.4.16 | Fita perfurada em latão niquelado de 20 x 0,8mm e furo de 7mm. | m | 20 | 4.43 | 88.6 |  | 0
12.4.17 | Caixa 4x4” em PVC- fornecimento e instalação | und | 7 | 3.8 | 26.6 |  | 0
12.5 | CLIMATIZAÇÃO(Tubulação de Cobre e Rede Elétrica)
12.5.1 | Ponto PVC embutida/entre forro 2x2.5mm² + T 2,5 mm2 1,0 KV D 3/4" . Ponto Elétrico Climatização. Conforme Projeto. | und | 4 | 98.36 | 393.44 |  | 0
12.5.2 | Rede PVC embutida/entre forro 2x4.0mm² + T 4 mm2 1,0KV D 3/4“ . Ponto Elétrico Climatização. Conforme Projeto. | und | 1 | 107.96 | 107.96 |  | 0
12.5.3 | Instalação de ponto de split's 7.000 btus/h , inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 20,00 metros. | und | 1 | 588 | 588 |  | 0
12.5.4 | Instalação de ponto de split's 12.000 btus/h , inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 20,00 metros. | und | 2 | 737 | 1474 |  | 0
12.5.5 | Instalação de ponto de split's 18.000 btus/h , inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 20,00 metros. | und | 1 | 737 | 737 |  | 0
12.5.6 | Instalação de ponto de split's 24.000 btus/h , inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 20,00 metros. | und | 1 | 850 | 850 |  | 0
12.5.7 | Drenos das split's com isolamento térmico, com tubo de 25 mm. | und | 5 | 93.24 | 466.2 |  | 0
12.6 | Suprimento
12.6.1 | Poste concreto 1Te 5/7-300 | und | 1 | 592.47 | 592.47 |  | 0
12.6.2 | Medição trifásica completo, com Rede 4x6mm2, XLPL/Epr em Fr.Gv.32mm, (eletrodutos, conexões, arruelas,terminal, cabeçote, bucha de alumínio, conectores, presilhas, disjuntor, caixa em aço padrão Energisa, alvenaria). com fornecimento e instalação. | und | 1 | 987.93 | 987.93 |  | 0
12.6.3 | Rede 4x6 mm², XLPL/Epr em Elet. Pvc rígido 32mm | m | 14 | 61.2 | 856.8 |  | 0
12.6.4 | Sistema de aterramento completo | und | 1 | 887.87 | 887.87 |  | 0
12.7 | INST. HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E AGUAS PLUVIAIS, EXECUTADAS CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS DAS CONCESSIONÁRIAS
12.7.1 | Tubulação em PVC c/ conexões/rasgos/cortes com broca de vídea/fixação com suportes tipo barra roscável e abraçadeiras.
12.7.1.1 | Tubo PVC Rígido Soldável de 50mm. | m | 14.8 | 24.23 | 358.604 |  | 0
12.7.1.2 | Tubo PVC Rígido Soldável de 32 mm. | m | 9 | 17.11 | 153.99 |  | 0
12.7.1.3 | Tubo PVC Rígido Soldável de 25 mm. | m | 46.6 | 11.5 | 535.9 |  | 0
12.7.2 | Registro Bruto.
12.7.2.1 | Gaveta de 1 1/2". | und | 1 | 57.71 | 57.71 |  | 0
12.7.2.2 | Gaveta de 1 1/4". | und | 1 | 49.06 | 49.06 |  | 0
12.7.3 | Esgoto/água pluvial
12.7.3.1 | Tubulação em PVC
12.7.3.1.1 | 100 mm | m | 81 | 33.09 | 2680.29 |  | 0
12.7.3.1.2 | 75 mm | m | 18 | 30.78 | 554.04 |  | 0
12.7.3.1.3 | 50 mm | m | 22 | 22.73 | 500.06 |  | 0
12.7.3.1.4 | 40 mm | m | 9.3 | 16.33 | 151.869 |  | 0
12.7.3.2 | Caixas e ralos.
12.7.3.2.1 | Caixa Sifonada | und | 5 | 27.31 | 136.55 |  | 0
12.7.3.2.2 | Ralo semi-esférico tipo abacaxi 100mm com grelha para quedas de águas pluviais. | und | 7 | 15.95 | 111.65 |  | 0
12.8 | Acessórios
12.8.1 | Bacia sanitária apropriada para PNE com caixa embutida na cor branca com acionamento em aço inox, instalada, incl. Assento sanitário emborrachado para PNE ( WC PNE) | und | 3 | 776.92 | 2330.76 |  | 0
12.8.2 | Cuba em aço inox c/instalacao completa, inclusive sifão e válvula americana . | und | 1 | 218.8 | 218.8 |  | 0
12.8.3 | Tanque em aço inox com instalação completa, para bancada da área de serviço (tanque), inclusive sifão e válvula americana. | und | 1 | 696.05 | 696.05 |  | 0
12.8.4 | Balcão com tampo de granito, revestido internamente com cerâmica, c/portinhola revestida em laminado , respaldo e texteira. Aplicado na Copa. | m | 1.2 | 872.14 | 1046.568 |  | 0
12.8.5 | Balcão com tampo de granito, revestido internamente com cerâmica, c/portinhola revestida em laminado , respaldo e texteira. Aplicado na Área de Serviço.. | m | 1.5 | 872.14 | 1308.21 |  | 0
12.8.6 | Cuba de louça branca de canto e suspensa inclusive, válvula , sifão, ferragens e chicote. Fornecimento e Instalação. Cfe projeto WC. PNE. | und | 3 | 922.56 | 2767.68 |  | 0
12.8.7 | Caixa de gordura em concreto pré-moldado, com 40 cm de diâmetro, tampa de concreto- cfe projeto. | und | 1 | 64.79 | 64.79 |  | 0
12.8.8 | Caixa de Inspeção em concreto pré-moldado, com 60 cm de diâmetro, tampa de concreto- cfe projeto. | und | 6 | 116.83 | 700.98 |  | 0
12.8.9 | Caixa coletora de águas pluviais c/ tampa(cx de areia) -cfe projeto. | und | 4 | 116.83 | 467.32 |  | 0
12.8.10 | Fornec. e inst. de torneira para cozinha e área de serviço, de bancada, bica alta, em metal cromado, padrão normal. | und | 2 | 132.68 | 265.36 |  | 0
12.8.11 | Fornec. e inst.de ducha higiênica, com registro de pressão cromado. | und | 3 | 63.15 | 189.45 |  | 0
12.8.12 | Fornec. e inst. de registro de gaveta 25mm, metálico com canopla. | und | 5 | 51.56 | 257.8 |  | 0
12.8.13 | Torneira metálica para jardim de 1/2". | und | 2 | 26.68 | 53.36 |  | 0
12.8.14 | Fornec. e inst. de torneira para lavatório com fechamento automático, em metal cromado, (tipo presmatic) padrão normal. | und | 3 | 164.11 | 492.33 |  | 0
13.0 | URBANIZAÇÃO
13.1 | Portão em tubo de FG de 3", com alumínio ondulado, de giro, com parte fixa, fechadura, pintado com tinta a óleo - Fornecimento e Aplicação. | m² | 3.5 | 372.42 | 1303.47 |  | 0
13.2 | Muro de contorno com alvenaria, cintada, pilaretes, alvenaria de 1/2 vez tijolo 8 furos chapiscado rebocado e pintura em PVA externa sem emassamento h=2,0m. | m | 23.7 | 179.6 | 4256.52 |  | 0
13.3 | Muro de contorno com alvenaria, cintada, pilaretes, alvenaria de 1/2 vez tijolo 8 furos chapiscado rebocado e pintura em PVA externa sem emassamento h=2,0m. (INCLUSIVE FUNDAÇÃO) | m | 13.29 | 213.88 | 2842.4652 |  | 0
13.4 | Escada Marinheiro para acesso a caixa d`água. Confeccionada em tubo galvanizado de 11/2", pintada com zarcão e duas demãos de tinta a óleo. | m | 6 | 218.59 | 1311.54 |  | 0
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Limpeza e entrega da obra. | vb | 1 | 800 | 800 |  | 0
14.2 | Puxadores para as portas dos wcs deficientes , de acordo com projeto arquitetônico e detalhes. | par | 3 | 150 | 450 |  | 0
14.3 | Corrimão em tubo de aço de 11/2” fixados com varão de 3/8”, com barras verticais de 11/2” e barras intermediarias de 5/8”, pintura em esmalte sintético branco, com chumbamento, (Rampa e escada de acesso) - inclusive anéis de borracha - conforme projeto arquitetônico, NBR 9050 e detalhes fornecidos. Rampas e Escada Externa. | m | 12.5 | 326.65 | 4083.125 |  | 0
14.4 | Corrimão em tubo de aço inox , para apoio deficientes nos wcs, conforme norma NBR 9050 com chumbamento, conforme projeto arquitetônico e especificações. O conjunto compreende: 02 barras horizontais e 01 barra para o lavatório de canto. | Coj. | 3 | 1233.6 | 3700.8 |  | 0
14.5 | Mastros para bandeira c/ tubo de ferro galvanizado de 2", inclusive pintura e os acessórios para bandeira. | und | 3 | 337.09 | 1011.27 |  | 0
14.6 | Plantio de grama esmeralda em placas. Inclusive fornecimento. | m² | 47.05 | 9.8 | 461.09 |  | 0
14.7 | Plantio de palmeira imperial, com h = 1,00m (inclusive fornecimento) | und | 3 | 70.36 | 211.08 |  | 0
14.8 | Plantio de muda buxinho, com h 0,40m (inclusive fornecimento) | und | 15 | 39.88 | 598.2 |  | 0
14.9 | Aterro vegetal. Fornecimento e aplicação nas áreas indicadas como jardim no projeto de arquitetura. | m³ | 9.41 | 100.27 | 943.5407 |  | 0
14.10 | Pintura a base de tinta acrílica da simbologia de PNE (atendendo a NBR 9050) e o projeto de arquitetura. | Vb | 1 | 300 | 300 |  | 0
14.11 | Rebaixamento de calçada para acesso (rampa) (atendendo a NBR 9050) e o projeto de arquitetura. | Vb | 1 | 150 | 150 |  | 0
14.12 | Extintor manual de Água Pressurizada de 10 Lts, com disco de sinalização. Fornecimento e Instalação. | ud | 1 | 180.82 | 180.82 |  | 0
14.13 | Extintor manual de Pó Químico Seco de 04 Kgs, com disco de sinalização. Fornecimento e Instalação. | ud | 1 | 158.72 | 158.72 |  | 0
14.14 | Extintor manual de Gás Carbônico de 06 Kgs, com disco de sinalização. Fornecimento e Instalação. | ud | 1 | 614.08 | 614.08 |  | 0
14.15 | Peitoril em mármore. Largura 35cm, e=3cm. Conforme projeto.(guichês cartórios e reprografia). | m | 1.2 | 138.4 | 166.08 |  | 0
14.16 | Porta de Ferro de abrir Tipo Chapa Lisa 0,87X2,10, incluso guarnições e Pintura a óleo em duas demãos, tendo como base zarcão. Porta de Acesso ao fundo do reservatório superior. | m² | 1.83 | 251.94 | 461.0502 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 261021.5257 |  | 0