## Planilha reforma
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
OBRA: REFORMA DO ANEXO VI PARA INSTALAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICO, MÉDICO E BEM ESTAR SOCIAL EM JOÃO PESSOA/PB
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO |  | PREÇO PROPOSTO
| OBRA/SERVIÇO |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1.0 | INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | Licenças e Taxas | vb | 1 | 1000 | 1000 |  | 0
1.2 | Projeto de entrada de corrente elétrica/Us built | vb | 1 | 800 | 800 |  | 0
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Demolição de forro de gesso. | m² | 160 | 2.33 | 372.8 |  | 0
2.2 | Demolição de revestimento em argamassa | m² | 20 | 3.87 | 77.4 |  | 0
2.3 | Raspagem de pintura (interna e externa) | m² | 190.8 | 3.88 | 740.304 |  | 0
2.4 | Retirada de luminárias com armazenamento | und | 30 | 4.2 | 126 |  | 0
2.5 | Retirada de interruptor | und | 10 | 11.24 | 112.4 |  | 0
2.6 | Retirada de ponto de Tomada. | und | 30 | 11.24 | 337.2 |  | 0
2.7 | Retirada de Ponto de Lógica. | und | 20 | 11.24 | 224.8 |  | 0
2.8 | Retirada de Ponto de Telefone. | und | 20 | 11.24 | 224.8 |  | 0
2.9 | Retirada de quadros elétricos com identificação dos circuitos | und | 3 | 146.3 | 438.9 |  | 0
2.10 | Bota fora | Vb | 1 | 750 | 750 |  | 0
3.0 | ELEVAÇÃO
3.1 | Alvenaria 1/2vez ,tijolos 8 furos, Traço:1:2:8(cimento,cal,areia), cfe especificações. | m² | 9.5 | 28.73 | 272.935 |  | 0
3.2 | Concreto armado para cintas, vergas e contra-vergas, com aproveitamento de forma de 2 vezes, com betoneira, fck=20 Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com fôrma de maderit resinado. | m³ | 0.15 | 1016.3 | 152.445 |  | 0
3.3 | Alvenaria em bloco de gesso | m² | 68.6 | 56 | 3841.6 |  | 0
3.4 | Elemento vazado de concreto aberto (33 cm X33 cm X 10 cm). | m² | 0.7 | 74.65 | 52.255 |  | 0
4.0 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | Revisão do piso cerâmico, inclusive rejunte | Vb | 1 | 500 | 500 |  | 0
5.0 | REVESTIMENTO
5.1 | Chapisco de aderência para superf. Vertical -1:3 (cimento,areia), cfe especificações. | m² | 39 | 3.59 | 140.01 |  | 0
5.2 | Massa única interna e externa (reboco) - 1:2:8 (cimento,cal,areia), cfe especificações- superf. vertical | m² | 39 | 16.9 | 659.1 |  | 0
5.3 | Forro em gesso com placas pre-moldadas com 12MM de espessura central e 30MM nas bordas , de 0,65Mx0,65M de encaixe, presas em tiro ar comprimido c/ tirante de arame galvanizado, com aplicação de cantoneira em perfil de alumínio para formação de juntas de dilatação (Fornecimento e colocação) | m² | 160 | 18.02 | 2883.2 |  | 0
5.4 | Revestimento em superfície vertical, em cerâmica tipo A PEI IV, dimensões aproximadas: 20x 20 cm, assentada com argamassa colante e rejuntada, cfe especificações, para abrigo de resíduos. | m² | 20.6 | 25.72 | 529.832 |  | 0
5.5 | Impermeabilização com Argamassa Polimérica, Flexível, a Base de cimento( branco) especiais com resina acrílica e aditivos minerais, aplicada em 3 camadas, aplicação de véu de poliéster Aplicada na fachada. | m² | 86.4 | 52.13 | 4504.032 |  | 0
5.6 | Impermeabilização das alvenarias internas com Argamassa Polimérica, Flexível, a Base de cimento( branco) especiais com resina acrílica e aditivos minerais, aplicada em 3 camadas. | m² | 190.8 | 33.9 | 6468.12 |  | 0
5.7 | Proteção em gesso das instalações de split existentes | Vb | 1 | 950 | 950 |  | 0
5.8 | Revisão do revestimento dos WC'S inclusive rejunte | Vb | 1 | 350 | 350 |  | 0
6.0 | SERRALHERIA E ESQUADRIAS
6.1 | Fornec. e colocação de Porta em madeira pré - fabricada lisa, revestida em laminado, com forra , alisares , dobradiças inclusive fechadura , completa (0,8 x 2,10)m cfe especificação- inclusive pintura das forras em esmalte sintético | und | 6 | 566.42 | 3398.52 |  | 0
6.2 | Guarda corpo de 11/4” | m | 6.6 | 65.55 | 432.63 |  | 0
6.3 | Bancada em vidro comum 12mm, incolor, lapidado com aplicação de película branca, inclusive suporte. Conforme projeto | m² | 1.6 | 600 | 960 |  | 0
6.4 | Armários em mdf com portinholas, gavetas e chaves, inclusive acessórios. Conforme projeto | m² | 8.2 | 800 | 6560 |  | 0
6.5 | Prateleiras em MDF. Conforme projeto | m | 5.6 | 200 | 1120 |  | 0
6.6 | Revisão de esquadrias | Vb | 1 | 180 | 180 |  | 0
7.0 | COBERTA
7.1 | Revisão de coberta | Vb | 1 | 800 | 800 |  | 0
7.2 | Impermeabilização de lajes, calha,jardineiras e coberturas com manta asfáltica pré - fabricada de 3mm aluminada, inclusive imprimação com primer base solvente. | m² | 50 | 56.38 | 2819 |  | 0
8.0 | PINTURA
8.1 | Pintura com tinta acrílica, em paredes internas, com emassamento, executada em 02 demãos | m² | 158.36 | 21.2 | 3357.232 |  | 0
8.2 | Pintura com tinta acrílica, em paredes internas, executada em 02 demãos, com retoques de emassamento | m² | 116 | 15.5 | 1798 |  | 0
8.3 | Pintura lavável a base de PVA em paredes internas, sem emassamento, executada em 02 demãos | m2 | 205.4 | 7.76 | 1593.904 |  | 0
8.4 | Pintura lavável a base de PVA em superfície horizontal, com emassamento, executada em 02 demãos. | m² | 286 | 13.9 | 3975.4 |  | 0
8.5 | Pintura esmalte sintético em superfície metálica, com 2 demãos, inclusive 2 demãos de anti-corrosivo | m² | 22 | 20.29 | 446.38 |  | 0
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICAS/LÓGICA, EXECUTADA CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS.
9.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1.1 | Pto. fluorescente completo, 2x32W em rede PVC embutida/sobrepor (adequação do projeto ao sistema de eficiência energética(procel- eletrobrás)com Luminária fluorescente de auto-rendimento, ERP). | und | 23 | 282.33 | 6493.59 |  | 0
9.1.2 | Pto. fluorescente completo,2 x 20W em rede PVC embutida/sobrepor (adequação do projeto ao sistema de eficiência energética(procel-eletrobrás)com Luminária fluorescente de auto-rendimento, ERP). | und | 12 | 226.35 | 2716.2 |  | 0
9.1.3 | Pto. tomada simples F+N+T, 220V, 5A,100w novo padrão brasileiro segundo NBR 14136 inclusive REDE ,na parede ou divisória.SISTEMA X | und | 14 | 94.77 | 1326.78 |  | 0
9.1.4 | Pto. tomada especial F+N+T, 220V, 10A,300W, novo padrão brasileiro segundo NBR 14136 inclusive REDE ,na parede ou divisória. SISTEMA X | und | 20 | 94.77 | 1895.4 |  | 0
9.1.5 | Pto. tomada especial F+N+T, 220V, 20A,1000W, novo padrão brasileiro segundo NBR 14136 inclusive REDE ,na parede ou divisória. SISTEMA X | und | 4 | 157.03 | 628.12 |  | 0
9.1.6 | Canaleta 50x20, sistema X, na cor branca com textura lisa, inclusive conexões (cotovelo interno, externo e 90º, derivação, luva) com material termoplástico autoextiguivel. Padrão de referência: Pial ou equivalente técnico | m | 80 | 18.07 | 1445.6 |  | 0
9.1.7 | Eletroduto de PVC rígido com diâmetro nominal 25mm. | m | 50 | 6.54 | 327 |  | 0
9.1.8 | Interruptor de 01 seção, compatível com sistema X. | und | 11 | 7.58 | 83.38 |  | 0
9.1.9 | Interruptor de 01 seção, tree-way, compatível com sistema X. | und | 2 | 9.4 | 18.8 |  | 0
9.1.10 | Interruptor de 01 seção, bipolar, compatível com sistema X.(comando das cadeiras do odontológico) | und | 2 | 26.36 | 52.72 |  | 0
9.1.11 | Chave magnética de 10A, 220V- comando do compressor | und | 1 | 235 | 235 |  | 0
9.1.12 | Rede Elétrica em Dutos PVC rígido - Ø 32 mm c/ 5x6 mm². | m | 32 | 55.33 | 1770.56 |  | 0
9.1.13 | Quadro distribuição, trifásico de 100 amperes, com barramento +DR, barra de neutro e terra, com disjuntor geral e até 16 disjuntores. Fornecimento e instalação. | und | 1 | 835 | 835 |  | 0
9.1.14 | Quadro distribuição, trifásico de 100 amperes, com barramento +DR, barra de neutro e terra, com disjuntor geral e até 24 disjuntores. Fornecimento e instalação. | ud | 1 | 853.98 | 853.98 |  | 0
9.1.15 | Medição trifásica completo, com Rede 4x10mm2, XLPL/Epr em eletroduto.32mm, (eletrodutos, conexões, arruelas,terminal, cabeçote, bucha de alumínio, conectores, presilhas, disjuntor, caixa em aço padrão Energisa). com fornecimento e instalação. | und | 1 | 588.86 | 588.86 |  | 0
9.1.21 | Rasgo e enchimento de alvenaria para eletroduto de 25 a 32 mm. Corte e restauração com argamassa para passagem de eletrodutos inclusive com reposição do revestimento cerâmico existente. | m | 10 | 31.25 | 312.5 |  | 0
9.2 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS.
9.2.1 | Pto. de telefone, sistema X- tomada RJ , cabo CCI,completa. Inclusive interligações no DG. Padrão de referência: Pial ou equivalente técnico | und | 9 | 103.35 | 930.15 |  | 0
9.3 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA
9.3.1 | Ponto de cabeamento estruturado com cabo UTP MULTILAN CAT 5e fornecimento e instalação. Incluindo tomada RJ, caixa 4X2 e espelho. | und | 9 | 103.56 | 932.04 |  | 0
9.3.2 | Canaleta 50x20, sistema X, na cor branca com textura lisa, inclusive conexões (cotovelo interno, externo e 90º, derivação, luva) com material termoplástico autoextinguivel. Padrão de referência: Pial ou equivalente técnico | m | 50 | 18.07 | 903.5 |  | 0
9.3.3 | Rack de parede 3Ux370mm 19” com porta de acrílico -fornecimento e instalação | und | 1 | 301.43 | 301.43 |  | 0
10.0 | CLIMATIZAÇÃO
10.1 | Instalação de ponto de split's 12.000 btus/h , inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 20,00 metros. | und | 6 | 588 | 3528 |  | 0
10.2 | Instalação de ponto de split's 7.000 btus/h , inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 20,00 metros. | und | 1 | 588 | 588 |  | 0
10.3 | Instalação de ponto de split's 9.000 btus/h , inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 20,00 metros. | und | 1 | 588 | 588 |  | 0
10.4 | Drenos das split's com isolamento térmico. | und | 8 | 93.24 | 745.92 |  | 0
10.5 | Ponto elétrico para climatização completo- inclusive disjuntor | und | 8 | 98.23 | 785.84 |  | 0
10.6 | Passagem em PVC, tubulação de Pré-Instalação. | und | 8 | 74.22 | 593.76 |  | 0
10.7 | Fornecimento e instalação de grelha de retorno com contra-moldura, própria para instalação em porta e divisória, construída em alumínio extrudado e anodizado, na cor natural, padrão Trox AGS-T ou superior, medindo 625x425 mm. Secção livre = 1.020 cm² | und | 2 | 185.4 | 370.8 |  | 0
11.0 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS
11.1 | Ponto de água PVC 3/4” inclusive conexões | und | 7 | 63.02 | 441.14 |  | 0
11.2 | Tubo para água fria em PVC Rígido Soldável de 32 mm | m | 28 | 17.11 | 479.08 |  | 0
11.3 | Ponto de esgoto em PVC inclusive conexões | und | 11 | 74.22 | 816.42 |  | 0
11.4 | Tubo para esgoto em PVC Rígido Soldável de 75 mm | m | 28 | 30.78 | 861.84 |  | 0
11.5 | Caixa Sifonada | und | 5 | 27.31 | 136.55 |  | 0
11.6 | Assento sanitário Plastico – fornecimento e colocação | und | 2 | 18.93 | 37.86 |  | 0
11.7 | Caixas de descarga plastica externa completa, com tubo de descarga, engate flexível, boia e suporte para fixação, bolsa de ligação em PVC flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga- fornecimento e instalação | und | 2 | 54.06 | 108.12 |  | 0
11.8 | Fornec. e inst. de torneira para lavatório, em metal cromado,padrão normal | und | 2 | 49.06 | 98.12 |  | 0
11.9 | Fornec. e inst. de registro de gaveta 25mm, metálico com canopla. | und | 5 | 51.56 | 257.8 |  | 0
11.10 | Fornec. e inst. de torneira para cozinha, de bancada, bica alta, em metal cromado, padrão normal. | und | 1 | 132.68 | 132.68 |  | 0
11.11 | Torneira metálica para jardim de 1/2". | und | 1 | 26.68 | 26.68 |  | 0
11.12 | Fornec. e inst. de torneira para lavatório de parede embutida com sensor na parede, em metal cromado. Cfe projeto. | und | 3 | 772.42 | 2317.26 |  | 0
11.13 | Cuba de louça branca para bancadas, inclusive, válvula, sifão, ferragens . Fornecimento e Instalação. | und | 1 | 217.03 | 217.03 |  | 0
11.14 | Cuba em aço inox c/instalação completa, inclusive sifão e válvula americana . | und | 1 | 218.8 | 218.8 |  | 0
11.15 | Cuba de louça redonda de apoio R35 branca, inclusive, válvula, sifão, ferragens. Cfe projeto. Fornecimento e Instalação. | und | 2 | 356.26 | 712.52 |  | 0
11.16 | Fornec. e inst. De ducha higiênica, com registro de pressão cromado. | und | 2 | 63.15 | 126.3 |  | 0
11.17 | Mármore branco polido para bancadas e prateleiras inclusive respaldo e texteira. conforme projeto | m² | 18 | 407.06 | 7327.08 |  | 0
12.0 | DIVERSOS
12.1 | Limpeza e entrega da obra | vb | 1 | 500 | 500 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 98615.409 |  | 0

## Planilha reforma _2
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
RESUMO
OBRA: REFORMA DO ANEXO VI PARA INSTALAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICO E MÉDICO EM JOÃO PESSOA/PB
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO
OBRA/SERVIÇO
1.0 | INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1800
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3404.604
demolições e retiradas
3.0 | ELEVAÇÃO | 4319.235
alvenaria de gesso = R$ 3841,60
4.0 | PAVIMENTAÇÃO | 500
5.0 | REVESTIMENTO | 16484.294
Forro em gesso R$ 2883,20
Impermeabilizações da fachada R$ 10972,15
6.0 | SERRALHERIA E ESQUADRIAS | 12651.15
Fornecimento de Porta R$ 3398,52
Armários em mdf R$ 6560,00
Prateleiras em MDF R$ 1120,00
7.0 | COBERTA | 800
8.0 | PINTURA | 11170.916
Pintura com tinta acrílica R$ 5816,43
Pintura horizontal R$ 5005,00
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICAS/LÓGICA, EXECUTADA CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS.
9.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 19583.49
| Luminária fluorescente de auto-rendimento,R$ 9039,42 |  | 9209.79
| pontos de tomadas e acessórios R$6202,34 |  | 6012.8
| Entrada de energia e quadros R$4360,90 |  | 4360.9
9.2 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS. | 930.15
9.3 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA | 2136.97
10.0 | CLIMATIZAÇÃO | 7200.32
11.0 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS | 14315.28
3 torneiras com sensores de parede R$ 2317,26
Mármore branco polido para bancadas e prateleiras R$7327,08
12.0 | DIVERSOS | 500
| TOTAL | 95796.409