## GALPÃO E GERADOR
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO E ABRIGO PARA INSTALAÇÃO DE GERADOR NA PROMOTORIA DISTRITAL DE MANGABEIRA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO |  | PREÇO PROPOSTO
| OBRA/SERVIÇO |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1.0 | INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | Licença, Taxas , Placa e aprovação do projeto | vb | 1 | 1500 | 1500 |  | 0
1.2 | Instalação do Canteiro | vb | 1 | 1500 | 1500 |  | 0
1.3 | Limpeza manual do terreno | m² | 348 | 1.46 | 508.08 |  | 0
1.4 | Locação e marcação da obra | m² | 348 | 5.96 | 2074.08 |  | 0
1.5 | Projeto Elétrico Executivo/Us Built/ Implantação de gerador conforme Especificações. | vb | 1 | 1450 | 1450 |  | 0
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo | m² | 8.75 | 4.02 | 35.175 |  | 0
2.2 | Demolição de Bloquete Intertravado | m² | 8 | 4.02 | 32.16 |  | 0
2.3 | Demolição de jardim, com reaproveitamento de plantas, inclusive replantio de palmeiras. | vb | 1 | 500 | 500 |  | 0
3.0 | MOVIMENTO DE TERRAS
3.1 | Escavação manual de Valas em material de qualquer categoria, exceto rocha até 2,00m, cfe projeto e especificações. | m³ | 21.51 | 19.39 | 417.0789 |  | 0
4.0 | FUNDAÇÃO
4.1 | Alvenaria em pedra granítica argamassada de cimento e areia, no traço 1:4, com aquisição de pedra p/ fundação, cfe especificações | m³ | 21.51 | 242.79 | 5222.4129 |  | 0
4.2 | Aterro do caixão com aquisição de material apiloado em camada de 20cm | m³ | 222.31 | 52.67 | 11709.0677 |  | 0
5.0 | ESTRUTURA
5.1 | Fornecimento e Montagem de estrutura pre-moldada em concreto com fck >=25MPa, com dimensões de 12,00 metros de largura, 17,00 metros de comprimento com altura útil de 6,40 metros, com previsão para instalação de laje para 500kg/m² em 2/3 do vão, bem como previsão também para escada de acesso ao 1º Pavimento, incluindo vigas estruturais, pilares, viga. radier(baldrames), inclusive cobertura em telha ondulada de fibrocimento espessura de 6mm e cumeeiras com todos acessorios de fixação , calhas em fibra de vidro, e execução de fundação incluindo escavação - com fornecimento de materiais e equipamentos para montagem, transporte e assistência técnica. A elaboração do projeto estrutural faz parte deste item,e deverá ser compatibilizado com o Projeto de Arquitetura, fornecido pelo Setor de Engenharia e Arquitetura do Ministério Público do Estado da Paraíba. O nivel de assentamento da base das sapatas devem estar no mínimo de 1,50 metro abaixo da cota mais baixa do terreno. | Vb | 1 | 69729 | 69729 |  | 0
5.2 | Concreto armado p/ pilares com aproveitamento de forma 3 vezes c/ betoneira,Fck=25Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com fôrma de maderit resinado. | m3 | 0.45 | 1757.04 | 790.668 |  | 0
5.3 | Concreto armado para radier, com aproveitamento de forma de 2 vezes, com betoneira, fck=25 Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com fôrma de maderit resinado. | m3 | 3.54 | 882.22 | 3123.0588 |  | 0
5.4 | Concreto armado p/ bloco com aprov. de forma de 2 vezes c/ betoneira,Fck=25mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento | m3 | 0.43 | 1004.97 | 432.1371 |  | 0
5.5 | Concreto armado para cinta, com aproveitamento de forma de 2 vezes, com betoneira, fck=25 Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com fôrma de maderit resinado. | m3 | 3.56 | 1227.98 | 4371.6088 |  | 0
5.6 | Laje pré- moldada para coberta 120 kgf/ m² , com espessura de 10 cm,conforme detalhe e especificações. | m² | 11.31 | 48.62 | 549.8922 |  | 0
6.0 | ELEVAÇÃO
6.1 | Alvenaria 1/2vez c/verga/contra-verga,tijolos 8 furos, Traço:1:2:8(cimento,cal,areia), cfe especificações. | m² | 253.82 | 25.84 | 6558.7088 |  | 0
6.2 | Alvenaria 1vez, com tijolos 8 furos, (embasamento e alvenaria de contenção do aterro) -1:8(cimento:areia ) inclusive rampa e escada. | m² | 60.45 | 47.13 | 2849.0085 |  | 0
6.3 | Elemento vazado de concreto tipo boca de lobo (33 cm X 33 cm X 10 cm. | m² | 135.99 | 62.82 | 8542.8918 |  | 0
7.0 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | Laje de impermeabilização e=0,08m - 1:4:8 (cimento,areia,brita calcárea) | m² | 233.31 | 26 | 6066.06 |  | 0
7.2 | Piso cimentado aspero 1:4 | m² | 227.31 | 15.78 | 3586.9518 |  | 0
7.3 | Piso em granilite, formando quadrados de 1,0m x 1,0 m , com juntas plásticas(27X3 mm). | m² | 204 | 54.08 | 11032.32 |  | 0
7.4 | Rodapé em granilite ,com acabamento, h=7cm, cfe detalhe e especificações. | m | 54.4 | 11.27 | 613.088 |  | 0
7.5 | Piso Cimentado Queimado 1:4(cimento/areia) E = 3,00 cm. | m² | 6 | 23.72 | 142.32 |  | 0
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco de aderência para superf. Vertical -1:3 (cimento,areia), cfe especificações. | m² | 770.05 | 2.78 | 2140.739 |  | 0
8.2 | Massa única interna e externa (reboco) - 1:2:8 (cimento,cal,areia), cfe especificações- superf. vertical | m² | 723.65 | 12.56 | 9089.044 |  | 0
9.0 | SERRALHERIA E MARCENARIA
9.1 | Portão em tubo de 3" de FG, com alumínio ondulado, de correr, com fornecimento, aplicação e pintura a óleo. Deve o mesmo ter dimensões de 2,30 X 3,60(largura e Comprimento). Inserido no portão de correr, deve ser montada uma porta de 0,90 X 2,10(largura e altura), no mesmo material do potão. Em ambos devem ser aplicados uma fechadura de cilindro. | m² | 8.28 | 412.17 | 3412.7676 |  | 0
9.2 | Corrimão em tubo de aço de 11/2”, 11/4” e barras de 3/4”, pintura em esmalte sintético preto fosco, com chumbamento, (Rampa ) - conforme projeto arquitetônico | m | 29.15 | 114.62 | 3341.173 |  | 0
10.0 | PINTURA
10.1 | Pintura lavável a base de PVA em paredes internas com emassamento, executada em 02 demãos | m² | 204.5 | 13.21 | 2701.445 |  | 0
10.2 | Pintura em paredes externas em texturato rústico com aplicação de selador acrílico | m² | 247.9 | 48.46 | 12013.234 |  | 0
10.3 | Pintura em elemento vazado, base PVA, sem amassamento, executado em duas demãos. | m² | 271.98 | 9.68 | 2632.7664 |  | 0
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICAS/LÓGICA, EXECUTADA CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS. INSTALAÇÃO GERADOR.
11.1 | PONTO DE LUZ
11.1.1 | Ponto de luz completo inclusive rede com Luminária Oval de Pêndulo de 14" com lâmpada de 400 W | und | 10 | 471.6 | 4716 |  | 0
11.1.2 | Ponto de Luz Completo inclusive rede com Luminária Fechada para Lampada Fluorescente 2X40W(completa). Fornecimento e Aplicação. Circuitos de Acordo com Projeto básico fornecido. | und | 1 | 145.86 | 145.86 |  | 0
11.2 | PONTOS DE TOMADAS
11.2.1 | Pto. tomada simples F+N+T, 220V, 5A,100w novo padrão brasileiro segundo NBR 14136 inclusive REDE ,na parede ou divisória. | und | 4 | 74.53 | 298.12 |  | 0
11.2.2 | Pto. tomada especial F+N+T, 220V, 10A,300W, novo padrão brasileiro segundo NBR 14136 inclusive REDE ,na parede ou divisória. | und | 3 | 89.29 | 267.87 |  | 0
11.3 | INTERRUPTORES
11.3.1 | Fornec. e instal. de interruptores com uma secção | und | 1 | 7 | 7 |  | 0
11.3.2 | Fornec. e instal. De Interruptores com duas secção | und | 2 | 9.49 | 18.98 |  | 0
11.4 | Redes Elétrica / Quadros Elétricos.
11.4.1 | Rede Elétrica com 05 cabos de 6.00 mm, partido do Quadro Geral da Edificação Existente, para alimentação do Quadro Elétrico do Galpão e o Quadro Elétrico das Bombas, no abrigo do Gerador. A mesma será disposta na vertical embutida e entre-forros, dentro das Edificações, e contempla a escavação das valas e caixas de inspeção nas distâncias estabelecidas em normas, nas áreas externas. Nas áreas internas os eletrodutos serão fixados com barra roscável com cone jaqueta. Nas áreas internas e externas a tubulação será em eletroduto de PVC de 32 mm , rígido soldável. | m | 90 | 59.53 | 5357.7 |  | 0
11.4.2 | Caixa de passagem 0,60 m X 0,60 m X 0,60 m, em alvenaria, com tampa em concreto. (Rede Elétrica)e (Lan e Telefonia). | und | 8 | 92.22 | 737.76 |  | 0
11.4.3 | Quadro distribuição, trifásico de 100 amperes, com barramento, barra de neutro e terra, com disjuntor geral e até 10 disjuntores. Fornecimento e instalação. | ud | 1 | 896.23 | 896.23 |  | 0
11.4.4 | Quadro distribuição, trifásico de 100 amperes, com barramento, barra de neutro e terra, com disjuntor geral e até 06 disjuntores. Interligação com as Bombas. Fornecimento e instalação. | und | 1 | 566 | 566 |  | 0
11.4.5 | Sistema de aterramento completo | und | 1 | 500 | 500 |  | 0
11.5 | GERADOR
11.5.1 | Grupo Gerador Trifásico de 6,0 KVA , Diesel com Partida automática e quadro de Transferência, Isonorizado, atendendo as normas ambientais do Município de João Pessoa. Fornecimento e Instalação. Deve atender as normas Técnicas da ABNT, bem como as especificações. | und | 1 | 7335.84 | 7335.84 |  | 0
11.5.2 | Quadro de Transferência, para conciliar o funcionamento do Gerador, quando da falta de Energia e concomitantemente com a necessidade de funcionamento das Bombas de drenagem do poço de captação de água pluvial, conforme descrito na especificação. | und | 1 | 1360 | 1360 |  | 0
12.0 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS, COMBATE A INCENDIO, EXECUTADAS CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS.
12.1 | Água Pluvial.
12.1.1 | Rede em PVC de 100mm c/ conexões/rasgos/cortes com broca de vídea/escavação de valas. Sistema de Prumadas pluvial. Fornecimento e Aplicação. | m | 62.4 | 35.2 | 2196.48 |  | 0
12.1.2 | Caixa coletora de águas pluviais c/ tampa(cx de areia) -cfe projeto | und | 6 | 85.64 | 513.84 |  | 0
12.2 | Sistema de Combate a Incêndio
12.2.1 | Tubulação F G, DN 2½", aérea ou aparente, com conexões | m | 1.4 | 117.6 | 164.64 |  | 0
12.2.2 | Tubulação FG, DN 2½", com conexões, e pintura anti corrosiva ,enterrado (h = - 0,60 m). | m | 38 | 117.6 | 4468.8 |  | 0
12.2.3 | Caixa de mangueiras, metálica, padrão incêndio, com 0,45 x 0,75 x 0,17 m | ud | 1 | 456 | 456 |  | 0
12.2.4 | Registro globo angular de 2 1/2" x 45° | ud | 1 | 313.5 | 313.5 |  | 0
12.2.5 | Adaptador ER 2 ½" x 1 ½" Storz | ud | 1 | 78 | 78 |  | 0
12.2.6 | Tampão Storz 1 ½", c/ corrente proteção c/ quedas | ud | 1 | 78 | 78 |  | 0
12.2.7 | Lance mangueira, borracha com poliéster, 1 1/2" x 15 m, c/ união Storz na ponta do lance . Lance 11/2" X 15,00 m. | ud | 1 | 264 | 264 |  | 0
12.2.8 | Esguicho cônico, de metal, regulável para neblina, de 1 1/2" x Regulável | ud | 1 | 363 | 363 |  | 0
12.2.9 | Chave Storz de 2 1/2" x 1½" | ud | 1 | 54 | 54 |  | 0
12.3 | EXTINTORES
12.3.1 | Extintor manual de Água Pressurizada de 10 Lts, com disco de sinalização, INCLUSIVE FIXAÇÃO. | ud | 1 | 154.32 | 154.32 |  | 0
12.3.2 | Extintor manual de Pó Químico Seco de 04 Kgs, com disco de sinalização, INCLUSIVE FIXAÇÃO | ud | 2 | 153 | 306 |  | 0
12.3.3 | Extintor manual de Gás Carbônico de 06 Kgs, com disco de sinalização, INCLUSIVE FIXAÇÃO. | ud | 2 | 490.2 | 980.4 |  | 0
12.4 | SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
12.4.1 | Módulo autônomo "AUREON MODULUX® MAA-6", com bateria de 6 VCC x 4 Ah | ud | 2 | 190 | 380 |  | 0
12.4.2 | Eletroduto em PVC de ½" , antichama ou autoextinguivel com conexões | m | 20 | 18 | 360 |  | 0
12.4.3 | Caixa em PVC de 4" x 2", de passagem e fixação de equipamentos | ud | 2 | 7.56 | 15.12 |  | 0
12.4.4 | Fio rígido em cobr revestido antichama ou autoextinguivel, de 1mm² | m | 40 | 3.84 | 153.6 |  | 0
13.0 | URBANIZAÇÃO
13.1 | Calçada de proteção largura 0,50m | m² | 58 | 43.7 | 2534.6 |  | 0
13.2 | Pavimentação em bloco intertravado com espessura de 4cm assentado sob colchão de areia- calçada(cor natural) | m² | 14.4 | 36.05 | 519.12 |  | 0
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Limpeza e entrega da obra | vb | 1 | 200 | 200 |  | 0
14.2 | Manta Asfáltica de 3.00 milímetros de espessuar, com véu de poliester. | m² | 11.31 | 42.44 | 479.9964 |  | 0
14.3 | Proteção Mecânica com argamassa de 3,00 centímetros de espessura, com argamassa de areia e cimento no traço de 1:4. | m² | 11.31 | 15.77 | 178.3587 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 216086.0724 |  | 0