## ORÇAMENTO CABEDELO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CABEDELO/PB
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO |  | PREÇO PROPOSTO
| OBRA/SERVIÇO |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1.0 | INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | Licença, Taxas , Habite-se, Placa e aprovação do projeto inclusive Energisa | vb | 1 | 3000 | 3000 |  | 0
1.2 | Projeto Estrutural Executivo/ Us Built | vb | 1 | 5000 | 5000 |  | 0
1.3 | Projeto Elétrico Executivo/ Us Built | vb | 1 | 3000 | 3000 |  | 0
1.4 | Abrigo provisório c/ alojamento c/ cobertura em telhas canal , paredes, portas e janelas e piso cimentado. Portão para acesso de materiais e pessoal. Deve contemplar todas as exigências das Normas de Segurança do Trabalho. | vb | 1 | 10958.89 | 10958.89 |  | 0
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Locação da obra e nivelamento do terreno. | m² | 598.1 | 6.19 | 3702.239 |  | 0
2.2 | Limpeza manual do terreno. | m² | 767.8 | 1.93 | 1481.854 |  | 0
2.3 | Demolição de Alvenaria de Bloco Cerâmico. | m³ | 17.36 | 19.36 | 336.0896 |  | 0
2.4 | Demolição de cintas, vergas e pilaretes de concreto. | m³ | 1.25 | 100.64 | 125.8 |  | 0
2.5 | Demolição de Laje de Impermeabilização e Contra Piso. | m² | 67.2 | 11.63 | 781.536 |  | 0
2.6 | Demolição de Piso em Pedra Rachinha | m² | 67.2 | 6.55 | 440.16 |  | 0
2.7 | Bota fora | Vb | 1 | 2000 | 2000 |  | 0
3.0 | MOVIMENTO DE TERRAS
3.1 | Escavação manual de Valas em material de qualquer categoria, exceto rocha até 2,00m, cfe projeto e especificações. | m3 | 219.42 | 22.68 | 4976.4456 |  | 0
3.2 | Aterro com aquisição de material de 1ª categoria com espalhamento e compactação mecânica a 95% Proctor normal para aterro do caixão, área de estacionamento e acessos. | m³ | 1123.93 | 41.57 | 46721.7701 |  | 0
4.0 | FUNDAÇÃO
4.1 | Alvenaria em pedra granítica argamassada de cimento e areia, no traço 1:4, com aquisição de pedra p/ fundação, cfe especificações | m³ | 77.67 | 292.56 | 22723.1352 |  | 0
4.2 | Reaterro das sapatas sem aquisição de material. | m³ | 125.15 | 13.16 | 1646.974 |  | 0
4.3 | Alvenaria Cintada para contenção de aterro. Alvenaria de 1 vez, com cintas de 0,19X0,19 metros, pilaretes de 0,19X0,19 metros, conforme detalhes e especificações fornecidas. | m² | 118.99 | 137.84 | 16401.5816 |  | 0
4.4 | Bloco de Concreto Armado, excêntrico, para pilaretes da Contenção. Bloco a cada 4,00 metros. | m³ | 7.68 | 1222.24 | 9386.8032 |  | 0
5.0 | ESTRUTURA
5.1 | Concreto armado p/ pilares com aproveitamento de forma 2 vezes c/ betoneira,Fck=25Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com fôrma de maderit resinado. | m3 | 19.83 | 1919.26 | 38058.9258 |  | 0
5.2 | Concreto armado para radier, com aproveitamento de forma de 2 vezes, com betoneira, fck=25 Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com fôrma de maderit resinado. | m3 | 11.28 | 1016.3 | 11463.864 |  | 0
5.3 | Concreto armado p/ sapata com aprov. de forma de 2 vezes c/ betoneira,Fck=25mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento | m³ | 14.6 | 862 | 12585.2 |  | 0
5.4 | Concreto magro com espessura de 7,00 cm, traço 1:4:8, com betoneira, com areia gossa e brita 19, com lançamento e aplicação. | m² | 56.3 | 30.55 | 1719.965 |  | 0
5.5 | Concreto armado para vigas, com aproveitamento de forma de 2 vezes, com betoneira, fck=25 Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com fôrma de maderit resinado. | m3 | 9.28 | 1895.46 | 17589.8688 |  | 0
5.6 | Concreto armado para cinta/vergas/pilaretes platibanda e contra verga, com aproveitamento de forma de 2 vezes, com betoneira, fck=20 Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com fôrma de maderit resinado. | m³ | 14.3 | 1016.3 | 14533.09 |  | 0
5.7 | Concreto Armado para Laje com Fck >=25 Mpa, com fôrma em chapa de madeira compensada plastificada com aproveitamento de 2 vezes, com preparo em betoneira. Fornecimento e lançamento. Laje Auditório e Recepção. | m³ | 6.58 | 1420.8 | 9348.864 |  | 0
5.8 | Laje pré- moldada para coberta 120 kgf/ m² , com espessura de 10 cm,conforme detalhe e especificações. | m² | 302.73 | 59.88 | 18127.4724 |  | 0
6.0 | ELEVAÇÃO
6.1 | Alvenaria 1/2vez c/verga/contra-verga, cantoneira metálica e tela eletrosoldada, tijolos 8 furos, Traço:1:2:8(cimento,cal,areia), cfe especificações. | m2 | 685.82 | 28.73 | 19703.6086 |  | 0
6.2 | Alvenaria 1vez, com tijolos 8 furos, (embasamento) - 1:2:8(cimento:cal:areia) | m² | 342.71 | 57.48 | 19698.9708 |  | 0
7.0 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | Laje de impermeabilização e=0,08m -Concreto 1:4:8 (cimento,areia,brita granítica). | m² | 368.09 | 34.56 | 12721.1904 |  | 0
7.2 | Piso cimentado áspero 1:4 e= 4,00cm | m² | 601.73 | 19.57 | 11775.8561 |  | 0
7.3 | Piso em cerâmica esmaltada, tipo A PEI V (50x50)cm, rejuntada , cfe especificações e assentada em argamassa colante AC II. | m² | 349.49 | 38.05 | 13298.0945 |  | 0
7.4 | Rodapé em cerâmica, tipo A, h=7cm, rejuntado, cfe detalhe e especificações. Mesma cerâmica do Piso,item 7.3. | m | 201.72 | 8.83 | 1781.1876 |  | 0
7.5 | Pavimentação em Paralelo sobre colchão de pó de pedra, rejuntado com argamassa de areia e cimento no traço 1:3, com fornecimento da pedra, aplicado no estacionamento interno. | m² | 180.56 | 44.28 | 7995.1968 |  | 0
7.6 | Meio fio granítico rejuntado com argamassa 1:3(cimento/areia). Fornecimento e Aplicação. | m | 31.17 | 15.82 | 493.1094 |  | 0
7.7 | Pavimentação em Blocos Intertravados de concreto, com espessura de 8,0 cm, adequado para estacionamento, assentado sobre colchão de areia. Fornecimento e Aplicação. | m² | 212.29 | 39.9 | 8470.371 |  | 0
7.8 | Revestimento em mármore travertino acabamento levigado assentado em argamassa mista de cimento ,cal e areia no traço 1:1:4. Rampa. Inclusive laje de impermeabilização | m² | 37.38 | 364.03 | 13607.4414 |  | 0
7.9 | Piso Tátil Emborrachado 0,30 X 0,30. cor preta – fornecimento e instalação. Cfe Projeto. | m | 9 | 48.5 | 436.5 |  | 0
7.10 | Pavimentação externa em revestimento tátil (33 x 33) cm, pre moldado de concreto. Cor natural - fornecimento e instalação. Cfe Projeto. | m | 34.45 | 32.23 | 1110.3235 |  | 0
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco de aderência para superf. Vertical -1:3 (cimento,areia), cfe especificações. | m² | 1804.74 | 3.59 | 6479.0166 |  | 0
8.2 | Emboço para assentamento cerâmico - 1:2:8 (cimento,cal:areia), cfe especificações. Interno e Externo. | m2 | 708.06 | 16.28 | 11527.2168 |  | 0
8.3 | Massa única interna e externa (reboco) - 1:2:8 (cimento,cal,areia), cfe especificações- superf. vertical | m² | 1142.44 | 16.9 | 19307.236 |  | 0
8.4 | Revestimento em superfície vertical, em cerâmica tipo A PEI IV E V, dimensões aproximadas: 7,5cm x 7,5 cm, assentada com argamassa colante e rejuntada, cfe especificações, para wc's , copa e revestimento externo | m² | 685.58 | 28.6 | 19607.588 |  | 0
8.5 | Revestimento vertical em mármore travertino nas fachadas assentado em argamassa colante ACIII. | m² | 22.48 | 364.03 | 8183.3944 |  | 0
8.6 | Forro em Placas de Lã de vidro, revestido com face aparente com filme Plástico Gravado, com Branca com 20 mm de espessura, inclusive estrutura. Fornecimento e Instalação. | m² | 351.01 | 85.28 | 29934.1328 |  | 0
9.0 | COBERTA
9.1 | Cobertura em telha de fibrocimento, SEM AMIANTO,perfil ondulada,com espessura de 6mm | m² | 192.63 | 31.72 | 6110.2236 |  | 0
9.2 | Estrutura de madeira de lei para telhas de fibrocimento sobre lajes. | m² | 192.63 | 47.11 | 9074.7993 |  | 0
9.3 | Calha em alvenaria de tijolos de 1 VEZ, com lastro em concreto, regularização e proteção mecânica. Conforme Projeto e Detalhes Fornecidos. | m | 37.08 | 109.23 | 4050.2484 |  | 0
9.4 | Algeroz em concreto armado com L= 35 cm e h=4cm | m | 29.75 | 24.23 | 720.8425 |  | 0
9.5 | Cumeeira normal ou articulada de fibrocimento , perfil ondulada de 6mm | m | 20.39 | 34.42 | 701.8238 |  | 0
9.6 | Impermeabilização com Argamassa Polimérica, Flexível, a Base de cimento( branco) especiais com resina acrílica e aditivos minerais, aplicada em 3 camadas. Aplicada em Algeroz e parte Interna Platibanda. | m² | 199.87 | 52.13 | 10419.2231 |  | 0
9.7 | Impermeabilização de lajes, calha,jardineiras e coberturas com manta asfáltica pré - fabricada de 4mm estruturada com véu de poliester, inclusive imprimação com primer base solvente. | m² | 204.1 | 40.38 | 8241.558 |  | 0
9.8 | Impermeabilização com emulsão asfáltica em 3 demãos - Radier e Laje de impermeabilização, conforme detalhe fornecido. | m² | 639.75 | 6.82 | 4363.095 |  | 0
10.0 | ESQUADRIA
10.1 | Fornec. e colocação de Porta em madeira pré - fabricada lisa, revestida em laminado, com forra , alisares , dobradiças inclusive fechadura , completa (0,9 x 2,10)m cfe especificação- inclusive pintura das forras em esmalte sintético | und | 15 | 618.95 | 9284.25 |  | 0
10.2 | Fornec. e colocação de Porta em madeira pré - fabricada lisa, revestida em laminado, com forra , alisares , dobradiças inclusive fechadura , completa (0,7 x 2,10)m cfe especificação- inclusive pintura das forras em esmalte sintético | und | 3 | 566.42 | 1699.26 |  | 0
10.3 | Fornec. e colocação de Porta em madeira pré - fabricada lisa, revestida em laminado, com forra , alisares , dobradiças inclusive fechadura , completa (0,6 x 2,10)m cfe especificação- inclusive pintura das forras em esmalte sintético | und | 4 | 546.1 | 2184.4 |  | 0
10.4 | Fornecimento e aplicação de esquadria em alumínio anodizado branco, completa , assentada em contra-marco com argamassa cimento e areia 1:3. Janelas Tipo Maxim Ar/correr, de acordo com as especificações. | m² | 31.38 | 343.32 | 10773.3816 |  | 0
10.5 | Fornecimento e aplicação de esquadria em alumínio anodizado branco, completa , assentada em contra-marco com argamassa cimento e areia 1:3. Portas de Giro, com bandeira superior e lateral, conforme projeto de arquitetura. | m² | 18.79 | 398.44 | 7486.6876 |  | 0
10.6 | Vidro plano liso verde de 4mm para as janelas e Portas. | m² | 46.52 | 107.72 | 5011.1344 |  | 0
10.7 | Vidro plano liso verde laminado de 6mm aplicado na porta acesso frontal. | m² | 3.65 | 236.55 | 863.4075 |  | 0
10.8 | Fornecimento e aplicação de grade de proteção em ferro inclusive porta de entrada , conforme especificação. | m² | 45.37 | 222.62 | 10100.2694 |  | 0
10.9 | Porta em vidro temperado fumê de 10mm ,com 2 folhas de (0,90 x 2,10) de abrir, molas, puxadores e ferragens , (1,80 x 2,10)m – auditório. (fornecimento e instalação). | vb | 1 | 2775.43 | 2775.43 |  | 0
10.10 | Porta em vidro temperado Verde de 10mm ,com 1 folhas de (0,90 x 2,10)m de abrir, mola, puxadores em Inox e ferragens , painel fixo de (0,6x2,10)m – (fornecimento e instalação)(acesso corredor). | vb | 1 | 1632.51 | 1632.51 |  | 0
11.0 | PINTURA
11.1 | Pintura lavável a base de PVA em paredes internas com emassamento, executada em 02 demãos | m2 | 831.16 | 17.5 | 14545.3 |  | 0
11.2 | Pintura lavável a base de PVA com textura acrílica em paredes externas sem emassamento, executada em 02 demãos. | m² | 187.97 | 14.54 | 2733.0838 |  | 0
11.3 | Pintura esmalte sintético em superfície metálica, com 2 demãos, inclusive 2 demãos de anti-corrosivo | m² | 136.11 | 20.29 | 2761.6719 |  | 0
11.4 | Pintura lavável a base de PVA em paredes externas sem emassamento, executada em 02 demãos. | m² | 198.33 | 10.3 | 2042.799 |  | 0
11.5 | Pintura base acrílica para piso. A ser aplicado na proteção mecânica das áreas impermeabilizadas na coberta em 02 demãos. | m² | 142.22 | 7.51 | 1068.0722 |  | 0
12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICAS/LÓGICA/ CLIMATIZAÇÃO/ HIDRO SANITARIAS EXECUTADA CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS.
12.1 | PONTO DE LUZ
12.1.1 | Pto. fluorescente completo, 2x32W em rede PVC embutida (adequação do projeto ao sistema de eficiência energética(procel- eletrobrás)com Luminária fluorescente de auto-rendimento, ERP)) | und | 57 | 282.33 | 16092.81 |  | 0
12.1.2 | Pto. fluorescente completo,2 x 20W em rede PVC embutida/sobrepor (adequação do projeto ao sistema de eficiência energética(procel-eletrobrás)com Luminária fluorescente de auto-rendimento, ERP)) | und | 24 | 226.35 | 5432.4 |  | 0
12.1.3 | Refletor com lâmpada de vapor de mercúrio para área externa de 250 W, fornecimento e instalação. | und | 7 | 170.23 | 1191.61 |  | 0
12.1.4 | Luminária tipo arandela para jardins parques com lâmpada de 60w completa | und | 10 | 151.51 | 1515.1 |  | 0
12.2 | PONTOS DE INTERRUPTOR, TOMADAS, FONE/LAN.
12.2.1 | Pto. tomada simples F+N+T, 220V, 5A,100w novo padrão brasileiro segundo NBR 14136 inclusive REDE ,na parede. | und | 40 | 78.66 | 3146.4 |  | 0
12.2.2 | Pto. tomada especial F+N+T, 220V, 10A,300W, novo padrão brasileiro segundo NBR 14136 inclusive REDE ,na parede | und | 35 | 111.34 | 3896.9 |  | 0
12.2.3 | Pto. tomada simples F+N+T, 220V,,1000w novo padrão brasileiro segundo NBR 14136 inclusive REDE ,na parede | und | 1 | 157.03 | 157.03 |  | 0
12.2.4 | Ponto de cabeamento estruturado em eletroduto de pvc roscável, inclusive conexões com cabo UTP MULTIPLAN CAT 6-fornecimento e instalação. Incluindo tomada RJ, caixa 4X2 e espelho. | und | 52 | 161.74 | 8410.48 |  | 0
12.2.5 | Pto. tampa cega | und | 10 | 7.04 | 70.4 |  | 0
12.2.6 | Fornec. e instal. de interruptores com uma secção | und | 25 | 7.58 | 189.5 |  | 0
12.2.7 | Fornec. e instal. De Interruptores com duas secção | und | 3 | 10.31 | 30.93 |  | 0
12.2.8 | Fornec. e instal. De Interruptores tree-way | und | 4 | 9.4 | 37.6 |  | 0
12.2.9 | Caixa PVC com tampa 15X15X7,5 cm . | und | 10 | 11.72 | 117.2 |  | 0
12.2.10 | Caixa de passagem em alvenaria 1/2 com revestida internamente com cimento e areia ,traço 1: 3 c/ tampa- cfe projeto. Entrada de Corrente. | und | 3 | 82.59 | 247.77 |  | 0
12.2.11 | Eletrocalha em Ferro Galvanizada 100 X 50 mm, com fixação com cone jaqueta e barra roscável sobre perfil. Inclui o fornecimento, instalação, inclusive conexões( curvas, junções, suportes e flanges).(ELETRICA E FONE/ LAN) | m | 44 | 59.35 | 2611.4 |  | 0
12.3 | Quadros Elétrico / Fone / Lan.
12.3.1 | Quadro distribuição, trifásico de 100 amperes, com barramento +DR, barra de neutro e terra, com disjuntor geral e até 24 disjuntores. Fornecimento e instalação. INTERRUPTORES E TOMADAS. | ud | 1 | 853.98 | 853.98 |  | 0
12.3.2 | Quadro distribuição, trifásico de 100 amperes, com barramento, barra de neutro e terra, com disjuntor geral e até 10 disjuntores. Fornecimento e instalação. CLIMATIZAÇÃO. | ud | 1 | 814.55 | 814.55 |  | 0
12.3.3 | DG fone nº 4 completo, inclusive entrada com caixas e eletroduto. | und | 1 | 794.91 | 794.91 |  | 0
12.3.4 | Central Fone PABX automática 4/24 Ramais, com capacidade de expansão para link E1- fornecimento, instalação e programação. | und | 1 | 3804 | 3804 |  | 0
12.4 | FONE/LAN
12.4.1 | Fornecimento e instalação de Gabinete Rack 19" de 20 U fechado, com portas de vidro e suportes verticais passa cabo laterais e superior. | ud | 1 | 1956.29 | 1956.29 |  | 0
12.4.2 | Abraçadeira, tipo D 25mm. | ud | 40 | 0.89 | 35.6 |  | 0
12.4.3 | Abraçadeira, tipo D 32mm. | ud | 10 | 1.18 | 11.8 |  | 0
12.4.4 | Guia de cabos horizontal de 1U fechado . | ud | 3 | 25.2 | 75.6 |  | 0
12.4.5 | Fornecimento e instalação Régua para 08 tomadas 2P+T . | ud | 1 | 127.28 | 127.28 |  | 0
12.4.6 | Patch panel 24 posições categoria 6, pinagem T568A, padrão 19". | ud | 2 | 558.74 | 1117.48 |  | 0
12.4.7 | Patch panel 48 posições categoria 6, pinagem T568A, padrão 19". | ud | 1 | 1502.06 | 1502.06 |  | 0
12.4.8 | Patch cable M8V categoria 6 , pinagem T568A com 2,5 m. (azul). | ud | 24 | 30.74 | 737.76 |  | 0
12.4.9 | Patch cable M8V categoria 6 , pinagem T568A com 1,5 m. (azul). | ud | 52 | 24.67 | 1282.84 |  | 0
12.4.10 | Velcro preto ou azul. | rl | 1 | 16.63 | 16.63 |  | 0
12.4.11 | Porca Gaiola com parafusos. | ud | 40 | 1.19 | 47.6 |  | 0
12.4.12 | Abraçadeiras Hellerman T-50. | ud | 20 | 0.12 | 2.4 |  | 0
12.4.13 | Etiqueta Brother branca com 12mm largura. | rl | 2 | 54 | 108 |  | 0
12.4.14 | Certificação do cabeamento metálico. | ud | 52 | 25 | 1300 |  | 0
12.4.15 | Saída horizontal p/ eletroduto 25mm galvanizada a fogo conforme NBR 6323. | ud | 15 | 5.47 | 82.05 |  | 0
12.4.16 | Saída horizontal p/ eletroduto 32mm galvanizada a fogo conforme NBR 6323. | ud | 3 | 5.47 | 16.41 |  | 0
12.4.17 | Eletroduto de PVC rígido com tamanho nominal 25mm. | m | 88.5 | 6.54 | 578.79 |  | 0
12.4.18 | Eletroduto de PVC rígido com tamanho nominal 32mm. | m | 34 | 8.84 | 300.56 |  | 0
12.4.19 | Fita perfurada em latão niquelado de 20 x 0,8mm e furo de 7mm. | m | 30 | 4.43 | 132.9 |  | 0
12.4.20 | Eletroduto de flexível tipo SELTUBO de tamanho nominal 25mm. | m | 50 | 3.8 | 190 |  | 0
12.4.21 | Caixa 4x4” em PVC- fornecimento e instalação | und | 34 | 3.8 | 129.2 |  | 0
12.5 | CLIMATIZAÇÃO(Tubulação de Cobre e Rede Elétrica)
12.5.1 | Ponto PVC embutida/entre forro 2x2.5mm² + T 2,5 mm2 1,0 KV D 3/4" . Ponto Elétrico Climatização. Conforme Projeto. | und | 11 | 98.36 | 1081.96 |  | 0
12.5.2 | Rede PVC embutida/entre forro 2x4.0mm² + T 4 mm2 1,0KV D 3/4“ . Ponto Elétrico Climatização. Conforme Projeto. | und | 2 | 107.96 | 215.92 |  | 0
12.5.3 | Ponto PVC embutida/entre forro 4x2.5mm² + T 2,5 mm2 1,0 KV D 3/4" . Ponto Elétrico Climatização. Conforme Projeto. | und | 1 | 139.27 | 139.27 |  | 0
12.5.4 | Instalação de ponto de split's 7.000 btus/h , inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 20,00 metros. | und | 2 | 588 | 1176 |  | 0
12.5.5 | Instalação de ponto de split's 18.000 btus/h , inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 20,00 metros. | und | 9 | 737 | 6633 |  | 0
12.5.6 | Instalação de ponto de split's 24.000 btus/h , inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 20,00 metros. | und | 2 | 850 | 1700 |  | 0
12.5.7 | Instalação de ponto de split's 36.000 btus/h , inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 20,00 metros. | und | 1 | 1032 | 1032 |  | 0
12.5.8 | Drenos das split's com isolamento térmico, com tubo de 25 mm. | und | 14 | 93.24 | 1305.36 |  | 0
12.6 | Suprimento
12.6.1 | Poste concreto 2Te 5/7-300 | und | 1 | 592.47 | 592.47 |  | 0
12.6.2 | Medição trifásica completo, com Rede 4x25mm2, XLPL/Epr em Fr.Gv.50mm, (eletrodutos, conexões, arruelas,terminal, cabeçote, bucha de alumínio, conectores, presilhas, disjuntor, caixa em aço padrão Energisa). com fornecimento e instalação. | und | 1 | 1435.48 | 1435.48 |  | 0
12.6.3 | Rede 4x25mm2, XLPL/Epr em Elet. Pvc rígido 50mm | m | 15 | 106.39 | 1595.85 |  | 0
12.6.4 | Rede 4x10mm2, XLPL/Epr em Elet. Pvc rígido 25mm | m | 20 | 69.97 | 1399.4 |  | 0
12.6.5 | Rede 4x16mm2, XLPL/Epr em Elet. Pvc rígido 32mm | m | 20 | 83.7 | 1674 |  | 0
12.6.6 | Sistema de aterramento completo | und | 1 | 887.87 | 887.87 |  | 0
12.7 | INST. HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E AGUAS PLUVIAIS, EXECUTADAS CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS DAS CONCESSIONÁRIAS
12.7.1 | Tubulação em PVC c/ conexões/rasgos/cortes com broca de vídea/fixação com suportes tipo barra roscável e abraçadeiras.
12.7.1.1 | Tubo PVC Rígido Soldável de 50mm. | m | 27.2 | 24.23 | 659.056 |  | 0
12.7.1.2 | Tubo PVC Rígido Soldável de 32 mm. | m | 28.4 | 17.11 | 485.924 |  | 0
12.7.1.3 | Tubo PVC Rígido Soldável de 25 mm. | m | 70.9 | 11.5 | 815.35 |  | 0
12.7.2 | Registro Bruto.
12.7.2.1 | Gaveta de 1 1/2". | und | 1 | 57.71 | 57.71 |  | 0
12.7.2.2 | Gaveta de 1 1/4". | und | 1 | 49.06 | 49.06 |  | 0
12.7.3 | Esgoto/água pluvial
12.7.3.1 | Tubulação em PVC
12.7.3.1.1 | 150 mm | m | 12.5 | 58.26 | 728.25 |  | 0
12.7.3.1.2 | 100 mm | m | 172.4 | 33.09 | 5704.716 |  | 0
12.7.3.1.3 | 50 mm | m | 33.6 | 22.73 | 763.728 |  | 0
12.7.3.1.4 | 40 mm | m | 16.6 | 16.33 | 271.078 |  | 0
12.7.3.2 | Caixas e ralos.
12.7.3.2.1 | Caixa Sifonada | und | 9 | 27.31 | 245.79 |  | 0
12.7.3.2.2 | Fossa séptica com capacidade para 5,00 m³, com laje de fundo e tampa em concreto armado com 12 cm de espessura, paredes em alvenaria de 1 Vez, revestida por dentro e por fora, inclui 04 pilares em concreto armado, cinta em concreto armado de (0,19X0,19)(Fundo, meio e Tampa), conforme projeto e detalhes. Inclui escavação, concreto magro e reaterro. | und | 1 | 4325.25 | 4325.25 |  | 0
12.7.3.2.3 | Vala de Infiltração com Pedra Britada e Geotextil, de acordo com Projeto e a NBR13969. Largura de 1,00 m, profundidade de até 1,00, 0,50 m de brita 25 e tubo corrugado perfurado de DN 100 mm. Inclusive escavação e reaterro | m | 20 | 147.02 | 2940.4 |  | 0
12.7.3.2.4 | Caixa de Inspeção em concreto premoldado com diâmetro de 0,60 metro e profundidade até 1,00 metro para o Sistema fossa/vala de infiltração, conforme projeto e especificações. Inclui escavação e tampa em concreto. | und | 5 | 191.22 | 956.1 |  | 0
12.7.3.2.5 | Ralo semi-esférico tipo abacaxi 100mm com grelha para quedas de águas pluviais. | und | 9 | 15.95 | 143.55 |  | 0
12.7.3.2.6 | Ralo semi-esférico tipo abacaxi 75mm com grelha para quedas de águas pluviais. | und | 5 | 15.95 | 79.75 |  | 0
12.8 | Acessórios
12.8.1 | Bacia sanitária com caixa acoplada, instalada, incl. Assento sanitário emborrachado. | und | 4 | 301.13 | 1204.52 |  | 0
12.8.2 | Bacia sanitária apropriada para PNE com caixa embutida na cor branca com acionamento em aço inox, instalada, incl. Assento sanitário emborrachado para PNE ( WC PNE) | und | 3 | 776.92 | 2330.76 |  | 0
12.8.3 | Bancadas para WC's c/ tampo em granito , com respaldo e texteira(saque de 1,00 cm invertido acima da bancada) com 10 centímetros. Cfe projeto | m | 3.6 | 329.62 | 1186.632 |  | 0
12.8.4 | Cuba em aço inox c/instalacao completa, inclusive sifão e válvula americana . | und | 1 | 218.8 | 218.8 |  | 0
12.8.5 | Tanque em aço inox com instalação completa, para bancada da área de serviço (tanque), inclusive sifão e válvula americana. | und | 1 | 696.05 | 696.05 |  | 0
12.8.6 | Balcão com tampo de granito, revestido internamente com cerâmica, c/portinhola revestida em laminado , respaldo e texteira. Aplicado na Cozinha. | m | 1.2 | 872.14 | 1046.568 |  | 0
12.8.7 | Balcão com tampo de granito, revestido internamente com cerâmica, c/portinhola revestida em laminado , respaldo e texteira. Aplicado na Área de Serviço.. | m | 1.2 | 872.14 | 1046.568 |  | 0
12.8.8 | Cuba de louça branca para bancadas, inclusive, válvula, sifão, torneiras, ferragens e chicote. Fornecimento e Instalação. | und | 4 | 273.44 | 1093.76 |  | 0
12.8.9 | Cuba de louça branca de canto e suspensa inclusive, válvula , sifão, ferragens e chicote. Fornecimento e Instalação. Cfe projeto WC. PNE. | und | 3 | 922.56 | 2767.68 |  | 0
12.8.10 | Caixa de gordura em concreto pré-moldado, com 40 cm de diâmetro, tampa de concreto- cfe projeto. | und | 1 | 64.79 | 64.79 |  | 0
12.8.11 | Caixa de Inspeção em concreto pré-moldado, com 60 cm de diâmetro, tampa de concreto- cfe projeto. | und | 9 | 116.83 | 1051.47 |  | 0
12.8.12 | Caixa coletora de águas pluviais c/ tampa(cx de areia) -cfe projeto. | und | 12 | 116.83 | 1401.96 |  | 0
12.8.13 | Fornec. e inst. de torneira para cozinha e área de serviço, de bancada, bica alta, em metal cromado, padrão normal. | und | 2 | 132.68 | 265.36 |  | 0
12.8.14 | Fornec. e inst.de ducha higiênica, com registro de pressão cromado. | und | 7 | 63.15 | 442.05 |  | 0
12.8.15 | Fornec. E inst. de caixa d'agua de fibra de vidro com capacidade para 2000l completa(registros,bóias e tubulação) | und | 1 | 710.7 | 710.7 |  | 0
12.8.16 | Fornec. e inst. de registro de gaveta 25mm, metálico com canopla. | und | 9 | 51.56 | 464.04 |  | 0
12.8.17 | Torneira metálica para jardim de 1/2". | und | 5 | 26.68 | 133.4 |  | 0
12.8.18 | Fornec. e inst. de torneira para lavatório com fechamento automático, em metal cromado, (tipo presmatic) padrão normal. | und | 2 | 164.11 | 328.22 |  | 0
13.0 | URBANIZAÇÃO
13.1 | Calçada de proteção largura 0,50m. | m | 59.16 | 54.32 | 3213.5712 |  | 0
13.2 | Portão em tubo de FG de 3", com alumínio ondulado, de correr, com automação comandado da recepção, pintado com tinta a óleo - Fornecimento e Aplicação. | m² | 5.02 | 771.54 | 3873.1308 |  | 0
13.3 | Muro de contorno com alvenaria, cintada, pilaretes, alvenaria de 1/2 vez tijolo 8 furos chapiscado rebocado e pintura em PVA externa sem emassamento h=2,0m. | m | 23.7 | 179.6 | 4256.52 |  | 0
13.4 | Escada Marinheiro para acesso a caixa d`água. Confeccionada em tubo galvanizado de 11/2", pintada com zarcão e duas demãos de tinta a óleo. | m | 6.9 | 218.59 | 1508.271 |  | 0
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Limpeza e entrega da obra. | vb | 1 | 935.9 | 935.9 |  | 0
14.2 | Puxadores para as portas dos wcs deficientes , de acordo com projeto arquitetônico e detalhes. | par | 3 | 150 | 450 |  | 0
14.3 | Puxadores em aço inox para a porta em vidro temperado , projeto arquitetônico e detalhes. | par | 1 | 150 | 150 |  | 0
14.4 | Corrimão em tubo de aço de 11/2", fixados na parede com varão de 3/8". Conjunto Instalado na Rampa de Fundo da Promotoria, na Lateral que se justapõe a parede do Gabinete 01. | m | 12.18 | 153.36 | 1867.9248 |  | 0
14.5 | Corrimão em tubo de aço de 11/2” fixados com varão de 3/8”, com barras verticais de 11/2” e barras intermediarias de 5/8”, pintura em esmalte sintético branco, com chumbamento, (Rampa e escada de acesso) - inclusive anéis de borracha - conforme projeto arquitetônico, NBR 9050 e detalhes fornecidos. Rampas e Escada Externa. | m | 27.08 | 326.65 | 8845.682 |  | 0
14.6 | Corrimão em tubo de aço inox , para apoio deficientes nos wcs, conforme norma NBR 9050 com chumbamento, conforme projeto arquitetônico e especificações. O conjunto compreende: 02 barras horizontais e 01 barra para o lavatório de canto. | Coj. | 3 | 1233.6 | 3700.8 |  | 0
14.7 | Mastros para bandeira c/ tubo de ferro galvanizado de 2", inclusive pintura e os acessórios para bandeira. | und | 3 | 337.09 | 1011.27 |  | 0
14.8 | Plantio de grama esmeralda em placas. Inclusive fornecimento. | m² | 94.75 | 9.8 | 928.55 |  | 0
14.9 | Plantio de palmeira imperial, com h = 1,00m (inclusive fornecimento) | und | 3 | 70.36 | 211.08 |  | 0
14.10 | Plantio de muda Podocarpo, com h 1,00m (inclusive fornecimento). | und | 12 | 21.88 | 262.56 |  | 0
14.11 | Plantio de muda buxinho, com h 0,40m (inclusive fornecimento) | und | 30 | 39.88 | 1196.4 |  | 0
14.12 | Aterro vegetal. Fornecimento e aplicação nas áreas indicadas como jardim no projeto de arquitetura. | m³ | 18.95 | 100.27 | 1900.1165 |  | 0
14.13 | Demarcação a base de tinta acrílica de todas as vagas de garagens, iclusive a Vaga PNE ( simbologia atendendo a NBR 9050) e o projeto de arquitetura. | Vb | 1 | 798.04 | 798.04 |  | 0
14.14 | Extintor manual de Água Pressurizada de 10 Lts, com disco de sinalização. Fornecimento e Instalação. | ud | 2 | 180.82 | 361.64 |  | 0
14.15 | Extintor manual de Pó Químico Seco de 04 Kgs, com disco de sinalização. Fornecimento e Instalação. | ud | 2 | 158.72 | 317.44 |  | 0
14.16 | Extintor manual de Gás Carbônico de 06 Kgs, com disco de sinalização. Fornecimento e Instalação. | ud | 2 | 614.08 | 1228.16 |  | 0
14.17 | Bancada em mármore. Largura 35cm, e=3cm. Conforme projeto.(guichês cartórios e reprografia) | m | 3.6 | 138.4 | 498.24 |  | 0
14.18 | Marquise com Estrutura em metalon de alumínio, com barras de 4X2", com espessura mínima de 1,20 mm, revestida em todas as faces com ACM, branco, para área externa. Deve ser Estaiado. Conforme Projeto e Especificações. | m² | 2.78 | 387.5 | 1077.25 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 734190.8204 |  | 0