## Planilha MANGABEIRA
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DISTRITAL DE MANGABEIRA.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO |  | PREÇO PROPOSTO
| OBRA/SERVIÇO |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
I | CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO
1.0 | INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | Taxas e Placa | vb | 1 | 2000 | 2000 |  | 0
1.2 | Instalação do Canteiro | vb | 1 | 2000 | 2000 |  | 0
1.3 | Limpeza manual do terreno | m² | 524.8 | 1.93 | 1012.864 |  | 0
1.4 | Locação e marcação da obra | m² | 348 | 6.19 | 2154.12 |  | 0
1.5 | Projeto Elétrico Executivo/Us Built/ Implantação de gerador conforme Especificações. | vb | 1 | 1800 | 1800 |  | 0
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Demolição de Bloquete Intertravado com reaproveitamento | m² | 36 | 4.82 | 173.52 |  | 0
2.2 | Demolição de alvenaria de ½ vez inclusive revestimento | m² | 10.8 | 19.35 | 208.98 |  | 0
3.0 | MOVIMENTO DE TERRAS
3.1 | Escavação manual de Valas em material de qualquer categoria, exceto rocha até 2,50m, cfe projeto e especificações. | m³ | 171.99 | 22.68 | 3900.7332 |  | 0
3.2 | Reaterro sem aquisição de material. | m³ | 88.5 | 13.16 | 1164.66
4.0 | FUNDAÇÃO
4.1 | Alvenaria em pedra granítica argamassada de cimento e areia, no traço 1:4, com aquisição de pedra p/ fundação, cfe especificações | m³ | 26.06 | 292.56 | 7624.1136 |  | 0
4.2 | Muro de arrimo de concreto ciclópico com 30% de pedra de mão | m³ | 29.5 | 296.68 | 8752.06 |  | 0
4.3 | Aterro do caixão com aquisição de material apiloado em camada de 20cm | m³ | 233.48 | 53.76 | 12551.8848 |  | 0
5.0 | ESTRUTURA
5.1 | Fornecimento e Montagem de estrutura pre-moldada em concreto com fck >=30MPa (pilares e vigas) e fck>=35MPa (laje), com dimensões de 12,00 metros de largura, 17,00 metros de comprimento com altura útil de 6,40 metros, com instalação de laje (alveolar protendida classe 162) para 500kg/m² em 2/3 do vão, vigas estruturais, pilares, viga radier (baldrames), previsão para escada de acesso ao 1º Pavimento,inclusive cobertura em telha ondulada de fibrocimento espessura de 6mm e cumeeiras com todos acessórios de fixação, calhas pre moldadas de concreto com 50cm de largura. Deve-se executar também, a capa de solidarização de 5cm e ferragem de distribuição para a laje - fornecimento de materiais e equipamentos para montagem da estrutura total, transporte e assistência técnica . A estrutura pre-moldada, deve ser compatibilizada com o Projeto de Arquitetura, fornecido pelo Setor de Engenharia e Arquitetura do Ministério Público do Estado da Paraíba. | Vb | 1 | 89173 | 89173 |  | 0
5.2 | Concreto armado p/ pilares com aproveitamento de forma 2 vezes c/ betoneira,Fck>=25Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com fôrma de maderit resinado. | m3 | 1.4 | 1919.26 | 2686.964 |  | 0
5.3 | Concreto armado p/ vigas com aproveitamento de forma 2 vezes c/ betoneira,Fck>=25Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com fôrma de maderit resinado. | m3 | 1.39 | 1895.46 | 2634.6894 |  | 0
5.4 | Concreto armado para radier, com aproveitamento de forma de 2 vezes, com betoneira, fck>=25 Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com fôrma de maderit resinado. | m3 | 4.66 | 1097.84 | 5115.9344 |  | 0
5.5 | Concreto armado p/ bloco com aprov. de forma de 2 vezes c/ betoneira,Fck>=25mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento | m3 | 25.96 | 1222.24 | 31729.3504 |  | 0
5.6 | Concreto armado para cinta, com aproveitamento de forma de 2 vezes, com betoneira, fck>=25 Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com fôrma de maderit resinado. | m3 | 6.6 | 1043.3 | 6885.78 |  | 0
5.7 | Laje pré- moldada para coberta 120 kgf/ m² , com espessura de 10 cm,conforme detalhe e especificações. | m² | 11.31 | 59.88 | 677.2428 |  | 0
5.8 | Concreto armado p/escada com forma, inclusive pilares e cinta c/ betoneira,Fck=25Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com fôrma de maderit resinado. | m3 | 6.1 | 1250.55 | 7628.355 |  | 0
5.9 | Concreto Armado Aparente, para Laje maciça, com Fck >=25 Mpa, com fôrma em chapa de madeira compensada plastificada com aproveitamento de 2 vezes, com preparo em betoneira. Fornecimento e lançamento. | m3 | 0.55 | 1700.96 | 935.528 |  | 0
5.10 | Concreto magro com espessura de 7,00 cm, traço 1:4:8, com betoneira, com areia grossa e brita 19, com lançamento e aplicação. | m³ | 2.74 | 340.04 | 931.7096 |  | 0
6.0 | ELEVAÇÃO
6.1 | Alvenaria 1/2vez c/verga/contra-verga,tijolos 8 furos, Traço:1:2:8(cimento,cal,areia), cfe especificações. | m² | 339.62 | 28.73 | 9757.2826 |  | 0
6.2 | Alvenaria 1vez, com tijolos 8 furos, (embasamento e alvenaria de contenção do aterro) -1:8(cimento:areia ) inclusive rampa e escada. | m² | 84.2 | 57.48 | 4839.816 |  | 0
6.3 | Elemento vazado de concreto tipo boca de lobo (33 cm X33 cm X 10 cm). | m² | 94.85 | 74.65 | 7080.5525 |  | 0
6.4 | Elemento vazado de concreto aberto (33 cm X 33 cm X 10 cm. Aplicado na laje Mezanino | m² | 9.6 | 74.65 | 716.64 |  | 0
7.0 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | Laje de impermeabilização e=0,08m – 1:4:8 (cimento,areia,brita granítica). | m² | 233.31 | 34.56 | 8063.1936 |  | 0
7.2 | Piso cimentado áspero 1:4 (cimento/ areia) e=4,00cm | m² | 353.31 | 19.57 | 6914.2767 |  | 0
7.3 | Piso cimentado áspero 1:4 (cimento/ areia) com junta plastica | m² | 23.31 | 23.31 | 543.3561 |  | 0
7.4 | Piso em granilite, formando quadrados de 1,0m x 1,0 m , com juntas plásticas(27X3 mm) e polimento mecanizado. | m² | 336.25 | 63.33 | 21294.7125 |  | 0
7.5 | Rodapé em granilite ,com acabamento, h=7cm, cfe detalhe e especificações. | m | 91.4 | 14.3 | 1307.02 |  | 0
7.6 | Piso em cerâmica esmaltada, tipo A PEI IV (50x50)cm, rejuntada , cfe especificações e assentada em argamassa colante AC II. | m² | 5.75 | 38.75 | 222.8125 |  | 0
7.7 | Piso cimentado queimado 1:4 (cimento/ areia) e=3,00cm |  | 6 | 26.76 | 160.56 |  | 0
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco de aderência para superf. Vertical -1:3 (cimento,areia), cfe especificações. | m² | 1137.8 | 3.59 | 4084.702 |  | 0
8.2 | Massa única interna e externa (reboco) - 1:2:8 (cimento,cal,areia), cfe especificações- superf. vertical | m² | 915.8 | 16.9 | 15477.02 |  | 0
8.3 | Emboço para assentamento cerâmico - 1:2:8 (cimento,cal:areia), cfe especificações - interno e externo | m² | 42 | 16.28 | 683.76 |  | 0
8.4 | Revestimento em superfície vertical, em cerâmica tipo A PEI IV, dimensões aproximadas: 10x 10 cm, assentada com argamassa colante e rejuntada, cfe especificações, para wc's . | m² | 42 | 28.6 | 1201.2 |  | 0
8.5 | Forro em PVC em placas com largura de 10cm e espessura de 8mm comprimento de 6m liso inclusive colocação e estrutura de suporte em aço galvanizado. | m² | 204 | 44.2 | 9016.8 |  | 0
9.0 | SERRALHERIA E MARCENARIA
9.1 | Portão em tubo de 3" de FG, com alumínio ondulado, de correr, com fornecimento, aplicação e pintura a óleo. Deve o mesmo ter dimensões de 2,30 X 3,60(largura e Comprimento). Inserido no portão de correr, deve montada uma porta de 0,90 X 2,10(largura e altura), no mesmo materila do potão. Em ambos devem ser aplicados uma fechadura de cilindro. | m² | 8.28 | 438.71 | 3632.5188 |  | 0
9.2 | Fornec. e colocação de Porta em madeira pré - fabricada lisa, revestida em laminado, com forra , alisares , dobradiças inclusive fechadura , completa (0,6 x 2,10)m cfe especificação- inclusive pintura das forras em esmalte sintético | und | 2 | 546.1 | 1092.2 |  | 0
9.3 | Fornec. e colocação de Porta em madeira pré - fabricada lisa, revestida em laminado, com forra , alisares , dobradiças inclusive fechadura , completa (0,9 x 2,10)m cfe especificação- inclusive pintura das forras em esmalte sintético | und | 1 | 618.95 | 618.95 |  | 0
9.4 | Fornecimento e aplicação de esquadria em alumínio anodizado preta, completa , assentada em contra-marco com argamassa cimento e areia 1:3 | m² | 3.15 | 343.32 | 1081.458 |  | 0
9.5 | Vidro plano liso fumê de 4mm para as janelas | m² | 3.15 | 77.03 | 242.6445 |  | 0
9.6 | Fornecimento e aplicação de grade de proteção em ferro, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme modelo existente | m² | 8.95 | 180.82 | 1618.339 |  | 0
9.7 | Corrimão em tubo de aço de 11/2” e barras de 5/8”, pintura em esmalte sintético, com chumbamento, (Rampa ) - conforme projeto arquitetônico | m | 29.15 | 204.58 | 5963.507 |  | 0
9.8 | Grade em barras de aço 3/4” com uso de cantoneiras no contorno, com 0,60m de largura. Fornecimento e instalação.Cfe especificação. Instalação canaleta | m | 25 | 205.27 | 5131.75 |  | 0
10.0 | COBERTA
10.1 | Algeroz em concreto armado com L= 35 cm e h=4cm | m | 25 | 24.23 | 605.75 |  | 0
10.2 | Impermeabilização com Argamassa Polimérica, Flexível, a Base de cimento( branco) especiais com resina acrílica e aditivos minerais, aplicada em 3 camadas. Aplicada em Algeroz e parte Interna Platibanda. | m² | 20.4 | 52.13 | 1063.452 |  | 0
10.3 | Impermeabilização de lajes, calha, platibanda e coberturas com manta asfáltica pré - fabricada de 3mm aluminada, inclusive imprimação com primer base solvente. | m² | 61.2 | 56.38 | 3450.456 |  | 0
10.4 | Manta Asfáltica de 4.00 milímetros de espessura, com véu de poliester. Abrigo do gerador | m² | 16.79 | 40.38 | 677.9802 |  | 0
10.5 | Proteção Mecânica com argamassa de 3,00 centímetros de espessura, com argamassa de areia e cimento no traço de 1:4. | m² | 16.79 | 19.57 | 328.5803 |  | 0
10.6 | Impermeabilização com emulsão asfáltica em 3 demãos - Radier e Laje de impermeabilização, conforme detalhe fornecido. | m² | 267.6 | 6.82 | 1825.032 |  | 0
11.0 | PINTURA
11.1 | Pintura lavável a base de PVA em paredes internas com emassamento, executada em 02 demãos | m² | 347.02 | 17.5 | 6072.85 |  | 0
11.2 | Pintura lavável a base de PVA em superfície horizontal com retoques de emassamento, executada em 02 demãos | m² | 136 | 7.76 | 1055.36 |  | 0
11.3 | Pintura em paredes externas em texturato rústico com aplicação de selador acrílico | m² | 346.5 | 48.46 | 16791.39 |  | 0
11.4 | Pintura em elemento vazado, base PVA, sem amassamento, executado em duas demãos. | m² | 208.9 | 7.76 | 1621.064 |  | 0
11.5 | Pintura com tinta acrílica para pisos (demarcação vagas de garagem com faixas de espessura de 10cm) | m | 253 | 5.32 | 1345.96 |  | 0
11.6 | Pintura com tinta acrílica para pisos (simbologia PNE) – conforme NBR 9050 | Vb | 1 | 200 | 200 |  | 0
12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICAS/LÓGICA, EXECUTADA CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS. INSTALAÇÃO GERADOR.
12.1 | PONTO DE LUZ
12.1.1 | Ponto de luz completo inclusive rede com eletroduto rígido e luminária Oval de Pêndulo de 17", lâmpada de 400W. Fornecimento e aplicação | und | 3 | 420.6 | 1261.8 |  | 0
12.1.2 | Ponto de Luz Completo com rede, eletroduto rígido aparente, caixas e interruptor . Fornecimento e aplicação. Circuitos de Acordo com Projeto básico fornecido. | und | 50 | 92.78 | 4639
12.1.3 | Luminária Fechada, tipo tubular, para Lampada Fluorescente 2X40W(completa). Fornecimento e aplicação | und | 47 | 81.25 | 3818.75 |  | 0
12.1.4 | Luminária Fechada, tipo tubular, para Lampada Fluorescente 2X20W(completa). Fornecimento e aplicação | und | 3 | 75.38 | 226.14 |  | 0
12.2 | PONTOS DE TOMADAS
12.2.1 | Pto. tomada simples F+N+T, 220V, 5A,100w novo padrão brasileiro segundo NBR 14136 inclusive REDE ,na parede (embutido) ou divisória(canaleta lisa branca( 50 x 20)mm). | und | 11 | 97.09 | 1067.99 |  | 0
12.2.2 | Pto. tomada especial F+N+T, 220V, 10A,300W, novo padrão brasileiro segundo NBR 14136 inclusive REDE ,na parede (embutido) ou divisória(canaleta lisa branca( 50 x 20)mm). | und | 8 | 111.34 | 890.72 |  | 0
12.3 | Redes Elétrica / Fone / Lan/ Quadros Elétricos.
12.3.1 | Rede Elétrica com 05 cabos de 10.00 mm, partido do Quadro Geral da Edificação Existente, para alimentação do Quadro Elétrico do Galpão. A mesma será disposta na vertical embutida e entre-forros, dentro das Edificações, e contempla a escavação das valas e caixas de inspeção nas distâncias estabelecidas em normas, nas áreas externas. Nas áreas internas os eletrodutos serão fixados com barra roscável com cone jaqueta. Nas áreas internas e externas a tubulação será em eletroduto de PVC de 40 mm , rígido soldável. | m | 50 | 62.7 | 3135 |  | 0
12.3.2 | Rede Elétrica com 05 cabos de 6.00 mm, partido do Quadro Geral da Edificação Existente, para alimentação do Quadro Elétrico das Bombas, no abrigo do Gerador. A mesma será disposta na vertical embutida e entre-forros, dentro das Edificações, e contempla a escavação das valas e caixas de inspeção nas distâncias estabelecidas em normas, nas áreas externas. Nas áreas internas os eletrodutos serão fixados com barra roscável com cone jaqueta. Nas áreas internas e externas a tubulação será em eletroduto de PVC de 32 mm , rígido soldável. | m | 60 | 54.63 | 3277.8 |  | 0
12.3.3 | Caixa de passagem 0,60 m X 0,60 m X 0,60 m, em alvenaria, com tampa em concreto. (Rede Elétrica)e (Lan e Telefonia). | und | 6 | 105.33 | 631.98 |  | 0
12.3.4 | Quadro distribuição, trifásico de 100 amperes para 24 disjuntores, com barramento, barra de neutro e terra, com disjuntor geral e até 16 disjuntores. Fornecimento e instalação. | ud | 1 | 831.66 | 831.66 |  | 0
12.3.5 | Quadro distribuição, trifásico de 100 amperes para 12 disjuntores, com barramento, barra de neutro e terra, com disjuntor geral e até 12 disjuntores. Fornecimento e instalação. | und | 1 | 647.35 | 647.35 |  | 0
12.3.6 | Ponto de cabeamento estruturado em eletroduto de pvc roscável, inclusive conexões com cabo UTP MULTIPLAN CAT 5e24awg-4p-fornecimento e instalação. Incluindo tomada RJ e interligados a estrutura existente. | und | 6 | 178.4 | 1070.4 |  | 0
12.3.7 | Sistema de aterramento completo | und | 1 | 490 | 490 |  | 0
12.4 | GERADOR
12.4.1 | Grupo Gerador Trifásico de 6,0 KVA , Diesel com Partida automática e quadro de Transferência, Isonorizado, atendendo as normas ambientais do Município de João Pessoa. Fornecimento e Instalação. Deve atender as normas Técnicas da ABNT, bem como as especificações. | und | 1 | 9500 | 9500 |  | 0
12.4.2 | Quadro de Transferência, para conciliar o funcionamento do Gerador, quando da falta de Energia e concomitantemente com a necessidade de funcionamento das Bombas de drenagem do poço de captação de água pluvial, conforme descrito na especificação. | und | 1 | 1360 | 1360 |  | 0
12.5 | Climatização
12.5.1 | Ponto elétrico para climatização completo- inclusive disjuntor | ud | 1 | 157 | 157 |  | 0
12.5.2 | Instalação de ponto de split's 18.000 btus/h , inclusive teste de funcionamento | ud | 1 | 578.9 | 578.9 |  | 0
12.5.3 | Drenos das splits com isolamento térmico | und | 1 | 95 | 95 |  | 0
13.0 | INST.HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS e ÁGUAS PLUVIAIS, COMBATE A INCENDIO, EXECUTADAS CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS.
13.1 | Tubulação em PVC c/ conexões
13.1.1 | Tubulação em PVC c/ conexões/rasgos/cortes com broca de vídea/fixação com suportes tipo barra roscável e abraçadeiras.
13.1.1.1 | Tubo PVC Rígido Soldável de 32 mm | m | 23 | 17.11 | 393.53 |  | 0
13.1.1.2 | Tubo PVC Rígido Soldável de 25 mm | m | 15 | 11.5 | 172.5 |  | 0
13.1.2 | Registros
12.1.2.1 | Gaveta de Metálico 25mm - com canopla - padrão comercial | und | 2 | 51.56 | 103.12 |  | 0
12.1.2.2 | Gaveta Metálico de 1 1/4" - Bruto | und | 1 | 49.06 | 49.06 |  | 0
12.1.2.3 | Pressão de Metálico 25mm- com canopla | und | 1 | 51.96 | 51.96 |  | 0
13.2 | Esgoto/água pluvial
13.2.1 | Ponto Sanitário c/ conexões/rasgos/cortes com broca de vídea/fixação com suportes tipo barra roscável e abraçadeiras. Executado conforme projeto e especificações. | und | 5 | 74.22 | 371.1 |  | 0
13.2.2 | Caixas Sifonadas de 100X185X50mm. Fornecimento e Aplicação. | und | 3 | 27.31 | 81.93 |  | 0
13.2.3 | Rede em PVC de 100mm c/ conexões/rasgos/cortes com broca de vídea/escavação de valas. Sistema de Prumadas pluvial e Esgoto. Fornecimento e Aplicação. | m | 70 | 33.09 | 2316.3 |  | 0
13.2.4 | Tubulação de água de 75mm com conexões, inclusive escavação e instalação/interligação no sistema de drenagem de águas pluviais. | m | 70 | 55.51 | 3885.7 |  | 0
13.2.5 | Caixa de inspeção c/ tampa 60x60x60 – cfe projeto | und | 8 | 105.33 | 842.64 |  | 0
13.2.1 | Acessórios
13.2.1.1 | Bacia sanitária com caixa acoplada, instalada, incl. Assento sanitário emborrachado | und | 2 | 268.73 | 537.46 |  | 0
13.2.1.2 | Lavatório em Louça Branca, com coluna, com ferragens e sifão. | und | 2 | 156.14 | 312.28 |  | 0
13.2.1.3 | Fornec. e inst. de torneira para lavatório, em metal cromado,padrão normal. Fornecimento e aplicação. Banheiros Apoio. | und | 2 | 70.42 | 140.84 |  | 0
13.2.1.4 | Fornec. e inst.de ducha higiênica, com registro de pressão cromado | und | 2 | 63.15 | 126.3 |  | 0
13.2.1.5 | Chuveiro Plástico. Fornecimento e Instalação. | und | 1 | 9.99 | 9.99 |  | 0
13.3 | Sistema de Combate a Incêndio
13.3.1 | Tubulação F G, DN 2½", aérea ou aparente, com conexões e pintura | m | 5 | 128.44 | 642.2 |  | 0
13.3.2 | Tubulação FG, DN 2½", com conexões, e pintura anti corrosiva ,enterrado (h = - 0,60 m). | m | 38 | 128.44 | 4880.72 |  | 0
13.3.3 | Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45ºX 2.1/2", adaptador ER 2 ½" x 1 ½" Storz, mangueira de incêndio em borracha com poliéster, 1 1/2" x 15 m, redução 2.1/2x1.1/2", esguicho cônico em metal regulável para neblina, de 1 1/2", chave Storz e Tampão Storz 1 ½", c/ corrente proteção c/ quedas - fornecimento e instalação | ud | 2 | 1416.6 | 2833.2 |  | 0
13.4 | EXTINTORES
13.4.1 | Extintor manual de Água Pressurizada de 10 Lts, com disco de sinalização, INCLUSIVE FIXAÇÃO. | ud | 3 | 180.82 | 542.46 |  | 0
13.4.2 | Extintor manual de Pó Químico Seco de 04 Kgs, com disco de sinalização, INCLUSIVE FIXAÇÃO | ud | 3 | 158.72 | 476.16 |  | 0
13.4.3 | Extintor manual de Gás Carbônico de 06 Kgs, com disco de sinalização, INCLUSIVE FIXAÇÃO. | ud | 3 | 614.08 | 1842.24 |  | 0
13.5 | SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
13.5.1 | Módulo autônomo "AUREON MODULUX® MAA-6", com bateria de 6 VCC x 4 Ah | ud | 12 | 195 | 2340 |  | 0
13.5.2 | Eletroduto em PVC de ½" aparente , antichama ou autoextinguivel com conexões | m | 60 | 5.56 | 333.6 |  | 0
13.5.3 | Caixa em PVC de 4" x 2", de passagem e fixação de equipamentos | ud | 12 | 3.04 | 36.48 |  | 0
13.5.4 | Fio rigido em cobre revestido antichama ou autoextinguivel, de 1mm² | m | 150 | 3.84 | 576 |  | 0
14.0 | URBANIZAÇÃO
14.1 | Calçada de proteção largura 0,50m | m² | 45 | 45.88 | 2064.6 |  | 0
14.2 | Pavimentação em bloco intertravado com espessura de 4cm assentado sob colchão de areia- calçada(cor natural) | m² | 14.4 | 36.05 | 519.12 |  | 0
14.3 | Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento:areia) | m² | 60 | 29.84 | 1790.4 |  | 0
15.0 | DIVERSOS
15.1 | Limpeza e entrega da obra | vb | 1 | 200 | 200 |  | 0
| SUBTOTAL I (construção de almoxarifado) |  |  |  | 399675.8155 |  | 0
II | MANUTENÇÃO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Raspagem de pintura (interna e externa) | m² | 116.75 | 3.88 | 452.99 |  | 0
1.2 | Demolição piso cerâmico (inclusive cimentado e laje de impermeabilização) | m² | 37.29 | 11.62 | 433.3098 |  | 0
1.3 | Demolição de Revestimento de Argamassa. | m² | 80 | 3.87 | 309.6 |  | 0
1.4 | Retirada de telha de fibrocimento com reaproveitamento | m² | 120.8 | 2.71 | 327.368 |  | 0
1.5 | Retirada de forro de lã de vidro inclusive estrutura, com reaproveitamento | m² | 120.8 | 3.5 | 422.8 |  | 0
1.6 | Demolição de Bloquete Intertravado com reaproveitamento | m² | 20 | 4.82 | 96.4 |  | 0
2.0 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Laje de impermeabilização e=0,08m - 1:4:8 (cimento,areia,brita calcárea) | m² | 37.29 | 34.56 | 1288.7424 |  | 0
2.2 | Piso cimentado áspero 1:4 (cimento/ areia) e=4,00cm | m² | 37.29 | 19.57 | 729.7653 |  | 0
2.3 | Piso em cerâmica esmaltada, tipo A PEI V (50x50)cm, rejuntada , cfe especificações e assentada em argamassa colante AC II. | m² | 37.29 | 38.75 | 1444.9875 |  | 0
2.4 | Recuperação de revestimento em mármore travertino, incluindo restauração com resina epóxi, polimento e aplicação de hidrofugante a base de PU. | m² | 172 | 72 | 12384 |  | 0
2.5 | Revestimento em mármore travertino acabamento levigado assentado em argamassa mista de cimento ,cal e areia no traço 1:1:4. | m² | 5 | 350 | 1750 |  | 0
2.6 | Piso Tátil Emborrachado 0,30 X 0,30. cor preta | m | 11 | 48.5 | 533.5 |  | 0
3.0 | REVESTIMENTO
3.1 | Massa única interna e externa (reboco) - 1:2:8 (cimento,cal,areia), cfe especificações- superf. vertical | m² | 80 | 16.9 | 1352 |  | 0
3.2 | Impermeabilização das alvenarias do subsolo com Argamassa Polimérica, Flexível, a Base de cimento( branco) especiais com resina acrílica e aditivos minerais, aplicada em 3 camadas. | m² | 76.75 | 33.9 | 2601.825 |  | 0
3.3 | Forro em PVC em placas com largura de 10cm e espessura de 8mm comprimento de 6m liso inclusive colocação e estrutura de suporte em aço galvanizado. | m² | 8 | 44.2 | 353.6 |  | 0
3.4 | Placa de lã de vidro com filme PVC microperfurado branco com espessura de 20 mm e densidade de 60 kg/m³, nas dimensões de 1,25mx0,62m (Fornecimento e Aplicação). | und | 20 | 40.8 | 816 |  | 0
3.5 | Forro acústico em placas de lã de vidro com filme PVC microperfurado branco com espessura de 20mm colocado com ferragens em aço galvanizado (apenas mão de obra) | m² | 120.8 | 4.8 | 579.84 |  | 0
4.0 | COBERTA
4.1 | Impermeabilização de lajes, calha,jardineiras e coberturas com manta asfáltica pré - fabricada de 3mm aluminada, inclusive imprimação com primer base solvente. | m² | 80.5 | 56.38 | 4538.59 |  | 0
4.2 | Cobertura com telha de fibrocimento de 6mm (apenas mão-de-obra) | m² | 120.8 | 5.32 | 642.656 |  | 0
5.0 | PINTURA.
5.1 | Pintura lavável a base de PVA em paredes internas com emassamento, executada em 02 demãos | m2 | 96.75 | 17.5 | 1693.125 |  | 0
5.2 | Pintura lavável a base de PVA em paredes externas, sem emassamento, executada em 02 demãos (superfície antiga-Muros) | m2 | 560 | 7.76 | 4345.6 |  | 0
5.3 | Pintura lavável a base de PVA em superfície horizontal, sem emassamento, executada em 02 demãos. | m² | 44.6 | 7.76 | 346.096 |  | 0
5.4 | Pintura com tinta acrílica, em paredes externas, sem emassamento, executada em 02 demãos | m² | 734 | 11.97 | 8785.98 |  | 0
5.5 | Pintura esmalte sintético em superfície metálica, executada em 2 demãos. | m² | 111.78 | 15.48 | 1730.3544 |  | 0
5.6 | Pintura lavável a base de PVA em paredes internas, sem emassamento, executada em 02 demãos | m2 | 230 | 7.76 | 1784.8 |  | 0
5.7 | Pintura lavável a base de PVA em paredes internas, sem emassamento, executada em 02 demãos (superfície antiga e em boas condições) | m2 | 363.6 | 5.4 | 1963.44 |  | 0
5.8 | Pintura em paredes externas em texturato rústico com aplicação de selador acrílico | m² | 40 | 48.46 | 1938.4 |  | 0
6.0 | URBANIZAÇÃO
6.1 | Nivelamento e assentamento de blocos intertravados de concreto, espessura 4,0cm fck 35 MPA, assentados sobre colchão de areia | m² | 20 | 8.24 | 164.8 |  | 0
6.2 | Revisão do portão (substituição de trilho danificado, cremalheira, e demais acessórios) | Vb | 1 | 600 | 600 |  | 0
6.3 | Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento:areia) | m² | 60 | 29.84 | 1790.4 |  | 0
7.0 | DIVERSOS
7.1 | Recuperação de fissuras | Vb | 1 | 300 | 300 |  | 0
7.2 | Escada marinheiro em aço galvanizado com tubo de 3/4” e tubo de 1/2”, com proteção a partir de 2,0m de altura, pintura em esmalte sintético (fornecimento e instalação) | m | 12 | 203.15 | 2437.8 |  | 0
7.3 | Limpeza do tanque de águas pluviais inclusive calha | Vb | 1 | 400 | 400 |  | 0
7.4 | Fornecimento e aplicação de grade de proteção em ferro, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme modelo existente | m² | 4.2 | 180.82 | 759.444 |  | 0
7.5 | Revisão elétrica inclusive postes (incluindo substituição de lâmpadas, reatores e fotocélulas danificadas) | Vb | 1 | 3000 | 3000 |  | 0
| SUBTOTAL II (MANUTENÇÃO) |  |  |  | 63098.2134 |  | 0
| TOTAL (C. DE ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO) |  |  |  | 462774.0289 |  | 0
| RESUMO | PREÇO |  |  | PREÇO PROPOSTO
| SUBTOTAL I (C. DE ALMOXARIFADO) | 399675.8155 |  |  | 0
| SUBTOTAL II (MANUTENÇÃO) | 63098.2134 |  |  | 0
| TOTAL (C. ALMOXARIFADO + MANUTENÇÃO) | 462774.0289 |  |  | 0