## ORÇAMENTO SUMÉ
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SUMÉ/PB
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO |  | PREÇO PROPOSTO
| OBRA/SERVIÇO |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1.0 | INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | Licença, Taxas , Habite-se, Placa e aprovação do projeto inclusive Energisa. | vb | 1 | 2500 | 2500 |  | 0
1.2 | Projeto Estrutural Executivo/ Us Built. | vb | 1 | 4000 | 4000 |  | 0
1.3 | Projeto Elétrico Executivo/ Us Built. | vb | 1 | 2300 | 2300 |  | 0
1.4 | Abrigo provisório c/ alojamento c/ cobertura em telhas canal , paredes, portas e janelas e piso cimentado. Portão para acesso de materiais e pessoal. Deve contemplar todas as exigências das Normas de Segurança do Trabalho. | vb | 1 | 9500 | 9500 |  | 0
1.5 | Tapume em chapa de madeira. | m² | 120.78 | 36.06 | 4355.3268 |  | 0
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Locação da obra e nivelamento do terreno. | m² | 386.17 | 6.19 | 2390.3923 |  | 0
2.2 | Limpeza manual do terreno. | m² | 665 | 1.93 | 1283.45 |  | 0
2.3 | Demolição de Alvenaria de Bloco Cerâmico. | m³ | 17.36 | 19.36 | 336.0896 |  | 0
2.4 | Demolição de Piso em Mosaico. | m² | 67.2 | 6.55 | 440.16 |  | 0
2.5 | Demolição de muro de arrimo | m³ | 2.5 | 50.31 | 125.775 |  | 0
2.6 | Bota fora | Vb | 1 | 1000 | 1000 |  | 0
3.0 | MOVIMENTO DE TERRAS
3.1 | Escavação manual de Valas em material de qualquer categoria, exceto rocha até 2,00m, cfe projeto e especificações. | m3 | 127.25 | 22.68 | 2886.03 |  | 0
3.2 | Aterro com aquisição de material de 1ª categoria com espalhamento e compactação mecânica a 95% Proctor normal para aterro do caixão, área de estacionamento e acessos.(areia) | m³ | 479.98 | 41.57 | 19952.7686 |  | 0
4.0 | FUNDAÇÃO
4.1 | Alvenaria em pedra granítica argamassada de cimento e areia, no traço 1:4, com aquisição de pedra p/ fundação, cfe especificações | m³ | 49.72 | 292.56 | 14546.0832 |  | 0
4.2 | Reaterro das sapatas sem aquisição de material. | m³ | 74.25 | 13.16 | 977.13 |  | 0
4.3 | Muro de arrimo em pedra granítica argamassada no traço 1:3 (cimento:areia) – conforme especificação | m³ | 28.3 | 357.38 | 10113.854 |  | 0
5.0 | ESTRUTURA
5.1 | Concreto armado p/ pilares com aproveitamento de forma 2 vezes c/ betoneira,Fck=25Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com fôrma de maderit resinado. | m3 | 12.34 | 1919.26 | 23683.6684 |  | 0
5.2 | Concreto armado para radier, com aproveitamento de forma de 2 vezes, com betoneira, fck=25 Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com fôrma de maderit resinado. | m3 | 7.93 | 1016.3 | 8059.259 |  | 0
5.3 | Concreto armado p/ sapata com aprov. de forma de 2 vezes c/ betoneira,Fck=25mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento | m³ | 10.08 | 862 | 8688.96 |  | 0
5.4 | Concreto magro com espessura de 7,00 cm, traço 1:4:8, com betoneira, com areia gossa e brita 19, com lançamento e aplicação. | m² | 40.32 | 30.55 | 1231.776 |  | 0
5.5 | Concreto armado para vigas, com aproveitamento de forma de 2 vezes, com betoneira, fck=25 Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com fôrma de maderit resinado. | m3 | 8.1 | 1895.46 | 15353.226 |  | 0
5.6 | Concreto armado para cinta/vergas/pilaretes platibanda e contra verga, com aproveitamento de forma de 2 vezes, com betoneira, fck=20 Mpa, cfe especificações. Fornecimento e Lançamento, com fôrma de maderit resinado. | m³ | 7.92 | 1016.3 | 8049.096 |  | 0
5.7 | Concreto Armado para Laje maciça com Fck >=25 Mpa, com fôrma em chapa de madeira compensada plastificada com aproveitamento de 2 vezes, com preparo em betoneira. Fornecimento e lançamento. Laje Auditório/ Recepção/marquises/base caixa d`água. | m³ | 13.08 | 1420.8 | 18584.064 |  | 0
5.8 | Laje pré- moldada para coberta 120 kgf/ m² , com espessura de 10 cm,conforme detalhe e especificações. | m² | 164.48 | 59.88 | 9849.0624 |  | 0
6.0 | ELEVAÇÃO
6.1 | Alvenaria 1/2vez c/verga/contra-verga, cantoneira metálica e tela eletrosoldada, tijolos 8 furos, Traço:1:2:8(cimento,cal,areia), cfe especificações. | m2 | 438.33 | 28.73 | 12593.2209 |  | 0
6.2 | Alvenaria 1vez, com tijolos 8 furos, (embasamento) - 1:2:8(cimento:cal:areia) | m² | 237.99 | 57.48 | 13679.6652 |  | 0
7.0 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | Laje de impermeabilização e=0,08m -Concreto 1:4:8 (cimento,areia,brita granítica). | m² | 258.86 | 34.56 | 8946.2016 |  | 0
7.2 | Piso cimentado áspero 1:4 e= 4,00cm | m² | 338.49 | 19.57 | 6624.2493 |  | 0
7.3 | Piso em cerâmica esmaltada, tipo A PEI V (46x46)cm, rejuntada , cfe especificações e assentada em argamassa colante AC II. | m² | 231.39 | 38.05 | 8804.3895 |  | 0
7.4 | Rodapé em cerâmica, tipo A, h=7cm, rejuntado, cfe detalhe e especificações. Mesma cerâmica do Piso,item 7.3. | m | 159.17 | 8.83 | 1405.4711 |  | 0
7.5 | Pavimentação em Paralelo sobre colchão de pó de pedra, rejuntado com argamassa de areia e cimento no traço 1:3, com fornecimento da pedra, aplicado no estacionamento interno. | m² | 139.52 | 44.28 | 6177.9456 |  | 0
7.6 | Meio fio granítico rejuntado com argamassa 1:3(cimento/areia). Fornecimento e Aplicação. | m | 6.47 | 15.82 | 102.3554 |  | 0
7.7 | Pavimentação em Blocos Intertravados de concreto, com espessura de 8,0 cm, adequado para estacionamento, assentado sobre colchão de areia. Fornecimento e Aplicação. | m² | 273.76 | 39.9 | 10923.024 |  | 0
7.8 | Revestimento em mármore travertino acabamento levigado assentado com argamassa colante AC III com dupla colagem. Conforme projeto e especificações | m² | 49.25 | 364.03 | 17928.4775 |  | 0
7.9 | Piso Tátil Emborrachado 0,30 X 0,30. cor preta – fornecimento e instalação. Cfe Projeto. | m | 13 | 48.5 | 630.5 |  | 0
7.10 | Pavimentação externa em revestimento tátil (33 x 33) cm, pre moldado de concreto. Cor natural - fornecimento e instalação. Cfe Projeto. Direcional e Alerta. | m | 60.13 | 32.23 | 1937.9899 |  | 0
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco de aderência para superf. Vertical -1:3 (cimento,areia), cfe especificações. | m² | 1193.5 | 3.59 | 4284.665 |  | 0
8.2 | Emboço para assentamento cerâmico - 1:2:8 (cimento,cal:areia), cfe especificações. Interno e Externo. | m2 | 400.39 | 16.28 | 6518.3492 |  | 0
8.3 | Massa única interna e externa (reboco) - 1:2:8 (cimento,cal,areia), cfe especificações- superf. vertical | m² | 793.11 | 16.9 | 13403.559 |  | 0
8.4 | Revestimento em superfície vertical, em cerâmica tipo A PEI IV E V, dimensões aproximadas: 7,5cm x 7,5 cm, assentada com argamassa colante e rejuntada, cfe especificações, para wc's , copa e revestimento externo | m² | 375.59 | 28.6 | 10741.874 |  | 0
8.5 | Revestimento vertical em mármore travertino nas fachadas assentado em argamassa colante ACIII. | m² | 12.26 | 364.03 | 4463.0078 |  | 0
8.6 | Forro em gesso com placas pre-moldadas com 12MM de espessura central e 30MM nas bordas , de 0,60Mx0,60M de encaixe, presas em tiro ar comprimido c/ tirante de arame galvanizado, com aplicação de cantoneira (Fornecimento e colocação ) | m² | 231.39 | 18.02 | 4169.6478 |  | 0
8.7 | Revestimento Vertical em Pedra São Tomé, instalada tipo "Canjiquinha". Fornecimento e Instalação. Cfe projeto. | m² | 14.16 | 120.07 | 1700.1912 |  | 0
9.0 | COBERTA
9.1 | Cobertura em telha de fibrocimento, SEM AMIANTO,perfil ondulada,com espessura de 6mm | m² | 161.35 | 31.72 | 5118.022 |  | 0
9.2 | Estrutura de madeira de lei para telhas de fibrocimento sobre lajes. | m² | 161.35 | 47.11 | 7601.1985 |  | 0
9.3 | Calha em alvenaria de tijolos de 1 VEZ, com lastro em concreto, regularização e proteção mecânica. Conforme Projeto e Detalhes Fornecidos. | m | 43.9 | 109.23 | 4795.197 |  | 0
9.4 | Algeroz em concreto armado com L= 35 cm e h=4cm | m | 39.14 | 24.23 | 948.3622 |  | 0
9.5 | Cumeeira normal ou articulada de fibrocimento , perfil ondulada de 6mm | m | 19.87 | 76.3 | 1516.081 |  | 0
9.6 | Impermeabilização com Argamassa Polimérica, Flexível, a Base de cimento( branco) especiais com resina acrílica e aditivos minerais, aplicada em 3 camadas. Aplicada em Algeroz e parte Interna Platibanda. | m² | 153.81 | 52.13 | 8018.1153 |  | 0
9.7 | Impermeabilização de lajes, calha,jardineiras e coberturas com manta asfáltica pré - fabricada de 4mm estruturada com véu de poliester, inclusive imprimação com primer base solvente. | m² | 103.69 | 40.38 | 4187.0022 |  | 0
9.8 | Impermeabilização com emulsão asfáltica em 3 demãos - Radier e Laje de impermeabilização, conforme detalhe fornecido. | m² | 519.95 | 6.82 | 3546.059 |  | 0
10.0 | ESQUADRIA
10.1 | Fornec. e colocação de Porta em madeira pré - fabricada lisa, revestida em laminado, com forra , alisares , dobradiças inclusive fechadura , completa (0,9 x 2,10)m cfe especificação- inclusive pintura das forras em esmalte sintético | und | 8 | 618.95 | 4951.6 |  | 0
10.2 | Fornec. e colocação de Porta em madeira pré - fabricada lisa, revestida em laminado, com forra , alisares , dobradiças inclusive fechadura , completa (0,7 x 2,10)m cfe especificação- inclusive pintura das forras em esmalte sintético | und | 2 | 566.42 | 1132.84 |  | 0
10.3 | Fornec. e colocação de Porta em madeira pré - fabricada lisa, revestida em laminado, com forra , alisares , dobradiças inclusive fechadura , completa (0,6 x 2,10)m cfe especificação- inclusive pintura das forras em esmalte sintético | und | 2 | 546.1 | 1092.2 |  | 0
10.4 | Fornecimento e aplicação de esquadria em alumínio anodizado branco, completa , assentada em contra-marco com argamassa cimento e areia 1:3. Janelas Tipo Maxim Ar/correr, de acordo com as especificações. | m² | 21.5 | 343.32 | 7381.38 |  | 0
10.5 | Fornecimento e aplicação de esquadria em alumínio anodizado branco, completa , assentada em contra-marco com argamassa cimento e areia 1:3. Portas de Giro, com bandeira superior e lateral, conforme projeto de arquitetura. Recepção. | m² | 25.7 | 398.44 | 10239.908 |  | 0
10.6 | Vidro plano liso verde de 4mm para as janelas e Portas. | m² | 40.47 | 107.72 | 4359.4284 |  | 0
10.7 | Vidro plano liso verde laminado de 6mm aplicado na porta acesso frontal. | m² | 6.73 | 236.55 | 1591.9815 |  | 0
10.8 | Fornecimento e aplicação de grade de proteção em ferro inclusive porta de entrada , conforme especificação. | m² | 44.2 | 222.62 | 9839.804 |  | 0
10.9 | Porta em vidro temperado fumê de 10mm ,com 2 folhas de (0,90 x 2,10) de abrir, molas, puxadores e ferragens , (1,80 x 2,10)m – auditório. (fornecimento e instalação). | vb | 1 | 2775.43 | 2775.43 |  | 0
10.10 | Mola hidráulica para Portas de Giro em alumínio. Fornecimento e Instalação. | und | 3 | 786.98 | 2360.94 |  | 0
11.0 | PINTURA
11.1 | Pintura lavável a base de PVA em paredes internas e forro de gesso com emassamento, executada em 02 demãos. Deve ser aplicado o isolador para cada tipo de substrato. | m2 | 637.67 | 17.5 | 11159.225 |  | 0
11.2 | Pintura lavável a base de PVA com textura acrílica em paredes externas sem emassamento, executada em 02 demãos. | m² | 104.69 | 14.54 | 1522.1926 |  | 0
11.3 | Pintura esmalte sintético em superfície metálica, com 2 demãos, inclusive 2 demãos de anti-corrosivo | m² | 131.1 | 20.29 | 2660.019 |  | 0
11.4 | Pintura lavável a base de PVA em paredes externas sem emassamento, executada em 02 demãos. | m² | 145.2 | 10.3 | 1495.56 |  | 0
11.5 | Pintura base acrílica para piso. A ser aplicado na proteção mecânica das áreas impermeabilizadas na coberta em 02 demãos. | m² | 34.5 | 7.51 | 259.095 |  | 0
12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICAS/LÓGICA/ CLIMATIZAÇÃO/ HIDRO SANITARIAS EXECUTADA CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS.
12.1 | PONTO DE LUZ
12.1.1 | Pto. fluorescente completo, 2x32W em rede PVC embutida (adequação do projeto ao sistema de eficiência energética(procel- eletrobrás)com Luminária fluorescente de auto-rendimento, ERP)) | und | 38 | 282.33 | 10728.54 |  | 0
12.1.2 | Pto. fluorescente completo,2 x 20W em rede PVC embutida/sobrepor (adequação do projeto ao sistema de eficiência energética(procel-eletrobrás)com Luminária fluorescente de auto-rendimento, ERP)) | und | 15 | 226.35 | 3395.25 |  | 0
12.1.3 | Refletor com lâmpada de vapor de mercúrio para área externa de 250 W, fornecimento e instalação. | und | 10 | 170.23 | 1702.3 |  | 0
12.1.4 | Luminária tipo arandela para jardins parques com lâmpada de 60w completa | und | 7 | 151.51 | 1060.57 |  | 0
12.2 | PONTOS DE INTERRUPTOR, TOMADAS, FONE/LAN.
12.2.1 | Pto. tomada simples F+N+T, 220V, 5A,100w novo padrão brasileiro segundo NBR 14136 inclusive REDE ,na parede. | und | 20 | 78.66 | 1573.2 |  | 0
12.2.2 | Pto. tomada especial F+N+T, 220V, 10A,300W, novo padrão brasileiro segundo NBR 14136 inclusive REDE ,na parede | und | 21 | 111.34 | 2338.14 |  | 0
12.2.3 | Pto. tomada simples F+N+T, 220V,,1000w novo padrão brasileiro segundo NBR 14136 inclusive REDE ,na parede | und | 1 | 157.03 | 157.03 |  | 0
12.2.4 | Ponto de cabeamento estruturado em eletroduto de pvc roscável, inclusive conexões com cabo UTP MULTIPLAN CAT 6-fornecimento e instalação. Incluindo tomada RJ, caixa 4X2 e espelho. | und | 25 | 161.74 | 4043.5 |  | 0
12.2.5 | Pto. tampa cega | und | 10 | 7.04 | 70.4 |  | 0
12.2.6 | Fornec. e instal. de interruptores com uma secção | und | 16 | 7.58 | 121.28 |  | 0
12.2.7 | Fornec. e instal. De Interruptores com duas secção | und | 2 | 10.31 | 20.62 |  | 0
12.2.8 | Fornec. e instal. De Interruptores tree-way | und | 2 | 9.4 | 18.8 |  | 0
12.2.9 | Caixa PVC com tampa 15X15X7,5 cm . | und | 10 | 11.72 | 117.2 |  | 0
12.2.10 | Caixa de passagem em alvenaria 1/2 com revestida internamente com cimento e areia ,traço 1: 3 c/ tampa- cfe projeto. Entrada de Corrente. | und | 3 | 82.59 | 247.77 |  | 0
12.2.11 | Eletrocalha em Ferro Galvanizada 50 X 25 mm, com fixação com cone jaqueta e barra roscável sobre perfil. Inclui o fornecimento, instalação, inclusive conexões( curvas, junções, suportes e flanges).(FONE/ LAN) | m | 25 | 40.5 | 1012.5 |  | 0
12.3 | Quadros Elétrico / Fone / Lan.
12.3.1 | Quadro distribuição para 18 disjuntores, trifásico de 100 amperes, com barramento +DR, barra de neutro e terra, com disjuntor geral e até 15 disjuntores. Fornecimento e instalação. INTERRUPTORES E TOMADAS. | und | 1 | 850.85 | 850.85 |  | 0
12.3.2 | Quadro distribuição para 15 disjuntores, trifásico de 100 amperes, com barramento+DR, barra de neutro e terra, com disjuntor geral e até 10 disjuntores. Fornecimento e instalação. | und | 1 | 814.55 | 814.55 |  | 0
12.3.3 | Quadro geral, trifásico de 100 amperes, com barramento, barra de neutro e terra, com disjuntores. Fornecimento e instalação. Conforme projeto | und | 1 | 825.3 | 825.3 |  | 0
12.3.4 | DG fone nº 4 completo, inclusive entrada com caixas e eletroduto. | und | 1 | 794.91 | 794.91 |  | 0
12.3.5 | Central Fone PABX automática 4/12 Ramais- fornecimento, instalação e programação. | und | 1 | 2340 | 2340 |  | 0
12.4 | FONE/LAN
12.4.1 | Fornecimento e instalação de Gabinete Rack 19" de 20 U fechado, com portas de vidro e suportes verticais passa cabo laterais e superior. | ud | 1 | 1956.29 | 1956.29 |  | 0
12.4.2 | Abraçadeira, tipo D 25mm. | ud | 20 | 0.89 | 17.8 |  | 0
12.4.4 | Guia de cabos horizontal de 1U fechado . | ud | 3 | 25.2 | 75.6 |  | 0
12.4.5 | Fornecimento e instalação Régua para 08 tomadas 2P+T . | ud | 1 | 127.28 | 127.28 |  | 0
12.4.6 | Patch panel 24 posições categoria 6, pinagem T568A, padrão 19". | ud | 3 | 558.74 | 1676.22 |  | 0
12.4.8 | Patch cable M8V categoria 6 , pinagem T568A com 2,5 m. (azul). | ud | 12 | 30.74 | 368.88 |  | 0
12.4.9 | Patch cable M8V categoria 6 , pinagem T568A com 1,5 m. (azul). | ud | 25 | 24.67 | 616.75 |  | 0
12.4.10 | Velcro preto ou azul. | rl | 1 | 16.63 | 16.63 |  | 0
12.4.11 | Porca Gaiola com parafusos. | ud | 40 | 1.19 | 47.6 |  | 0
12.4.12 | Abraçadeiras Hellerman T-50. | ud | 20 | 0.12 | 2.4 |  | 0
12.4.13 | Etiqueta Brother branca com 12mm largura. | rl | 2 | 54 | 108 |  | 0
12.4.14 | Certificação do cabeamento metálico. | ud | 25 | 25 | 625 |  | 0
12.4.15 | Fornecimento e instalação de bandeja para Rack 19”. | ud | 1 | 159.1 | 159.1 |  | 0
12.4.16 | Saída horizontal p/ eletroduto 25mm galvanizada a fogo conforme NBR 6323. | ud | 10 | 5.47 | 54.7 |  | 0
12.4.17 | Eletroduto de PVC rígido com tamanho nominal 25mm. | m | 55 | 6.54 | 359.7 |  | 0
12.4.18 | Fita perfurada em latão niquelado de 20 x 0,8mm e furo de 7mm. | m | 20 | 4.43 | 88.6 |  | 0
12.4.19 | Eletroduto de flexível tipo SELTUBO de tamanho nominal 25mm. | m | 25 | 3.8 | 95 |  | 0
12.4.20 | Caixa 4x4” em PVC- fornecimento e instalação | und | 13 | 3.8 | 49.4 |  | 0
12.5 | CLIMATIZAÇÃO(Tubulação de Cobre e Rede Elétrica)
12.5.1 | Ponto PVC embutida/entre forro 2x2.5mm² + T 2,5 mm2 1,0 KV D 3/4" . Ponto Elétrico Climatização. Conforme Projeto. | und | 6 | 98.36 | 590.16 |  | 0
12.5.2 | Rede PVC embutida/entre forro 2x4.0mm² + T 4 mm2 1,0KV D 3/4“ . Ponto Elétrico Climatização. Conforme Projeto. | und | 3 | 107.96 | 323.88 |  | 0
12.5.3 | Instalação de ponto de split's 7.000 btus/h , inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 20,00 metros. | und | 2 | 588 | 1176 |  | 0
12.5.4 | Instalação de ponto de split's 18.000 btus/h , inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 20,00 metros. | und | 4 | 737 | 2948 |  | 0
12.5.5 | Instalação de ponto de split's 24.000 btus/h , inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 20,00 metros. | und | 2 | 850 | 1700 |  | 0
12.5.6 | Instalação de ponto de split's 36.000 btus/h , inclusive teste de funcionamento. Distância entre a unidade evaporadora/condensadora até 20,00 metros. | und | 1 | 1032 | 1032 |  | 0
12.5.7 | Drenos das split's com isolamento térmico, com tubo de 25 mm. | und | 9 | 93.24 | 839.16 |  | 0
12.6 | Suprimento
12.6.1 | Poste concreto 3Te 5/7-300 | und | 1 | 592.47 | 592.47 |  | 0
12.6.2 | Medição trifásica completo, com Rede 4x16mm2, XLPL/Epr em Fr.Gv.32mm, (eletrodutos, conexões, arruelas,terminal, cabeçote, bucha de alumínio, conectores, presilhas, disjuntor, caixa em aço padrão Energisa, alvenaria). com fornecimento e instalação. | und | 1 | 1149.25 | 1149.25 |  | 0
12.6.4 | Rede 4x6 mm²+4 x10mm², XLPL/Epr em Elet. Pvc rígido 32mm | m | 15 | 86.38 | 1295.7 |  | 0
12.6.5 | Rede 4x16mm2, XLPL/Epr em Elet. Pvc rígido 32mm | m | 16 | 83.7 | 1339.2 |  | 0
12.6.6 | Sistema de aterramento completo | und | 1 | 887.87 | 887.87 |  | 0
12.7 | INST. HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E AGUAS PLUVIAIS, EXECUTADAS CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS DAS CONCESSIONÁRIAS
12.7.1 | Tubulação em PVC c/ conexões/rasgos/cortes com broca de vídea/fixação com suportes tipo barra roscável e abraçadeiras.
12.7.1.1 | Tubo PVC Rígido Soldável de 50mm. | m | 25.56 | 24.23 | 619.3188 |  | 0
12.7.1.2 | Tubo PVC Rígido Soldável de 32 mm. | m | 19.9 | 17.11 | 340.489 |  | 0
12.7.1.3 | Tubo PVC Rígido Soldável de 25 mm. | m | 51.32 | 11.5 | 590.18 |  | 0
12.7.2 | Registro Bruto.
12.7.2.1 | Gaveta de 1 1/2". | und | 1 | 57.71 | 57.71 |  | 0
12.7.2.2 | Gaveta de 1 1/4". | und | 1 | 49.06 | 49.06 |  | 0
12.7.3 | Esgoto/água pluvial
12.7.3.1 | Tubulação em PVC
12.7.3.1.1 | 150 mm | m | 8.5 | 58.26 | 495.21 |  | 0
12.7.3.1.2 | 100 mm | m | 91.1 | 33.09 | 3014.499 |  | 0
12.7.3.1.3 | 75 mm | m | 92.74 | 30.78 | 2854.5372 |  | 0
12.7.3.1.4 | 50 mm | m | 23.42 | 22.73 | 532.3366 |  | 0
12.7.3.1.5 | 40 mm | m | 9.6 | 16.33 | 156.768 |  | 0
12.7.3.2 | Caixas e ralos.
12.7.3.2.1 | Caixa Sifonada | und | 6 | 27.31 | 163.86 |  | 0
12.7.3.2.5 | Ralo semi-esférico tipo abacaxi 100mm com grelha para quedas de águas pluviais. | und | 7 | 15.95 | 111.65 |  | 0
12.7.3.2.6 | Ralo semi-esférico tipo abacaxi 75mm com grelha para quedas de águas pluviais. | und | 4 | 15.95 | 63.8 |  | 0
12.8 | Acessórios
12.8.1 | Bacia sanitária com caixa acoplada, instalada, incl. Assento sanitário emborrachado. | und | 2 | 301.13 | 602.26 |  | 0
12.8.2 | Bacia sanitária apropriada para PNE com caixa embutida na cor branca com acionamento em aço inox, instalada, incl. Assento sanitário emborrachado para PNE ( WC PNE) | und | 2 | 776.92 | 1553.84 |  | 0
12.8.3 | Bancadas para WC's c/ tampo em granito , com respaldo e texteira(saque de 1,00 cm invertido acima da bancada) com 10 centímetros. Cfe projeto | m | 1.8 | 329.62 | 593.316 |  | 0
12.8.4 | Cuba em aço inox c/instalacao completa, inclusive sifão e válvula americana . | und | 1 | 218.8 | 218.8 |  | 0
12.8.5 | Tanque em aço inox com instalação completa, para bancada da área de serviço (tanque), inclusive sifão e válvula americana. | und | 1 | 696.05 | 696.05 |  | 0
12.8.6 | Balcão com tampo de granito, revestido internamente com cerâmica, c/portinhola revestida em laminado , respaldo e texteira. Aplicado na Copa. | m | 1.2 | 872.14 | 1046.568 |  | 0
12.8.7 | Balcão com tampo de granito, revestido internamente com cerâmica, c/portinhola revestida em laminado , respaldo e texteira. Aplicado na Área de Serviço.. | m | 1.5 | 872.14 | 1308.21 |  | 0
12.8.8 | Cuba de louça branca para bancadas, inclusive, válvula, sifão, torneiras, ferragens e chicote. Fornecimento e Instalação. | und | 2 | 273.44 | 546.88 |  | 0
12.8.9 | Cuba de louça branca de canto e suspensa inclusive, válvula , sifão, ferragens e chicote. Fornecimento e Instalação. Cfe projeto WC. PNE. | und | 2 | 922.56 | 1845.12 |  | 0
12.8.10 | Caixa de gordura em concreto pré-moldado, com 40 cm de diâmetro, tampa de concreto- cfe projeto. | und | 1 | 64.79 | 64.79 |  | 0
12.8.11 | Caixa de Inspeção em concreto pré-moldado, com 60 cm de diâmetro, tampa de concreto- cfe projeto. | und | 7 | 116.83 | 817.81 |  | 0
12.8.12 | Caixa coletora de águas pluviais c/ tampa(cx de areia) -cfe projeto. | und | 8 | 116.83 | 934.64 |  | 0
12.8.13 | Fornec. e inst. de torneira para cozinha e área de serviço, de bancada, bica alta, em metal cromado, padrão normal. | und | 2 | 132.68 | 265.36 |  | 0
12.8.14 | Fornec. e inst.de ducha higiênica, com registro de pressão cromado. | und | 4 | 63.15 | 252.6 |  | 0
12.8.15 | Fornec. E inst. de caixa d'agua de fibra de vidro com capacidade para 2000l completa(registros,bóias e tubulação) | und | 1 | 710.7 | 710.7 |  | 0
12.8.16 | Fornec. e inst. de registro de gaveta 25mm, metálico com canopla. | und | 6 | 51.56 | 309.36 |  | 0
12.8.17 | Torneira metálica para jardim de 1/2". | und | 4 | 26.68 | 106.72 |  | 0
12.8.18 | Fornec. e inst. de torneira para lavatório com fechamento automático, em metal cromado, (tipo presmatic) padrão normal. | und | 2 | 164.11 | 328.22 |  | 0
13.0 | URBANIZAÇÃO
13.1 | Calçada de proteção largura 0,50m. | m | 19.89 | 54.32 | 1080.4248 |  | 0
13.2 | Portão em tubo de FG de 3", com alumínio ondulado, de correr, com automação comandado da recepção, pintado com tinta a óleo - Fornecimento e Aplicação. | m² | 6.87 | 771.54 | 5300.4798 |  | 0
13.3 | Muro de contorno com alvenaria, cintada, pilaretes, alvenaria de 1/2 vez tijolo 8 furos chapiscado rebocado e pintura em PVA externa sem emassamento h=2,0m. | m | 20 | 179.6 | 3592 |  | 0
13.4 | Muro de contorno com alvenaria, cintada, pilaretes, alvenaria de 1/2 vez tijolo 8 furos chapiscado rebocado e pintura em PVA externa sem emassamento h=2,0m. (INCLUSIVE FUNDAÇÃO) | m | 10 | 213.88 | 2138.8 |  | 0
13.5 | Escada Marinheiro para acesso a caixa d`água. Confeccionada em tubo galvanizado de 11/2", pintada com zarcão e duas demãos de tinta a óleo. | m | 7.7 | 218.59 | 1683.143 |  | 0
13.6 | Rebaixamento de meio fio | m | 22 | 16.33 | 359.26 |  | 0
13.7 | Estrutura em Concreto Pré-moldado para garagem, com estrutura em T, terças em concreto coberta com telha fibro cimento de 6,00mm de espessura, fixadas com pinos. Inclui as fundações e montagem de toda estrutura. Deverá a estrutura ter altura útil de 2,20 metros e largura mínima de 5,00 entre pilares para duas vagas de garagem. | m² | 65 | 90.04 | 5852.6 |  | 0
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Limpeza e entrega da obra. | vb | 1 | 900 | 900 |  | 0
14.2 | Puxadores para as portas dos wcs deficientes , de acordo com projeto arquitetônico e detalhes. | par | 2 | 150 | 300 |  | 0
14.3 | Puxadores em Alumínio para a porta de Entrada da Promotoria , projeto arquitetônico e detalhes. | par | 2 | 50 | 100 |  | 0
14.4 | Corrimão em tubo de aço de 11/2", fixados na parede com varão de 3/8". Conjunto Instalado na Rampa de Fundo da Promotoria, na Lateral que se justapõe a parede da área de Serviço. | m | 3.96 | 153.36 | 607.3056 |  | 0
14.5 | Corrimão em tubo de aço de 11/2” fixados com varão de 3/8”, com barras verticais de 11/2” e barras intermediarias de 5/8”, pintura em esmalte sintético branco, com chumbamento, (Rampa e escada de acesso) - inclusive anéis de borracha - conforme projeto arquitetônico, NBR 9050 e detalhes fornecidos. Rampas e Escada Externa. | m | 45.46 | 326.65 | 14849.509 |  | 0
14.6 | Corrimão em tubo de aço inox , para apoio deficientes nos wcs, conforme norma NBR 9050 com chumbamento, conforme projeto arquitetônico e especificações. O conjunto compreende: 02 barras horizontais e 01 barra para o lavatório de canto. | Coj. | 2 | 1233.6 | 2467.2 |  | 0
14.7 | Mastros para bandeira c/ tubo de ferro galvanizado de 2", inclusive pintura e os acessórios para bandeira. | und | 3 | 337.09 | 1011.27 |  | 0
14.8 | Plantio de grama esmeralda em placas. Inclusive fornecimento. | m² | 150.45 | 9.8 | 1474.41 |  | 0
14.9 | Plantio de palmeira imperial, com h = 1,00m (inclusive fornecimento) | und | 3 | 70.36 | 211.08 |  | 0
14.10 | Plantio de muda Podocarpo, com h 1,00m (inclusive fornecimento). | und | 8 | 21.88 | 175.04 |  | 0
14.11 | Plantio de muda buxinho, com h 0,40m (inclusive fornecimento) | und | 30 | 39.88 | 1196.4 |  | 0
14.12 | Aterro vegetal. Fornecimento e aplicação nas áreas indicadas como jardim no projeto de arquitetura. | m³ | 30.05 | 100.27 | 3013.1135 |  | 0
14.13 | Demarcação a base de tinta acrílica de todas as vagas de garagens, iclusive a Vaga PNE ( simbologia atendendo a NBR 9050) e o projeto de arquitetura. | Vb | 1 | 798.04 | 798.04 |  | 0
14.14 | Extintor manual de Água Pressurizada de 10 Lts, com disco de sinalização. Fornecimento e Instalação. | ud | 2 | 180.82 | 361.64 |  | 0
14.15 | Extintor manual de Pó Químico Seco de 04 Kgs, com disco de sinalização. Fornecimento e Instalação. | ud | 2 | 158.72 | 317.44 |  | 0
14.16 | Extintor manual de Gás Carbônico de 06 Kgs, com disco de sinalização. Fornecimento e Instalação. | ud | 2 | 614.08 | 1228.16 |  | 0
14.17 | Peitoril em mármore. Largura 35cm, e=3cm. Conforme projeto.(guichês cartórios e reprografia). | m | 2.7 | 138.4 | 373.68 |  | 0
14.18 | Porta de Ferro de abrir Tipo Chapa Lisa 0,87X2,10, incluso guarnições e Pintura a óleo em duas demãos, tendo como base zarcão. Porta de Acesso ao fundo do reservatório superior. | m² | 1.83 | 251.94 | 461.0502 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 527446.6545 |  | 0